Калининград 2017

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель одножильный с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный круглыми проволоками, в усиленной оболочке из полиэтилена с алюминиевыми лентами поверх герметизированного экрана, ПвПу2Г-10 - 1Х50/16 | м | 112011 |
| 2 | Соединительная муфта для одножильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 10 кВ, ПСТО-10-3-50 | компл. | 130 |
| 3 | концевая муфта внутренней установки для одножильных кабелей с пластиковой изоляцией на напряжение до 10 кВ. 3х(1х50/16) ПКВтО-10-50 | компл. | 104 |
|  | Лента сигнальная |
| 4 | ЛСЭ 150 | ролик | 208 |
| 5 | ЛСЭ 300 | ролик | 224 |
| 6 | ЛСЭ 900 | ролик | 65 |
| 7 | ВБбШВ - 1 3х6 | м | 4088 |
| 8 | ВБбШВ - 1 3х10 | м | 5200 |
| 9 | ВБбШВ - 1 3х16 | м | 8538 |
| 10 | ВБбШВ - 1 3х25 | м | 1938 |
| 11 | ВБбШВ - 1 5х6 | м | 5381 |
| 12 | ВБбШВ - 1 5х10 | м | 6794 |
| 13 | ВБбШВ - 1 5х16 | м | 7106 |
| 14 | ВБбШВ - 1 5х25 | м | 984 |
| 15 | ВБбШВ - 1 5х50 | м | 2779 |
| 16 | ВБбШВ - 1 5х70 | м | 10223 |
| 17 | ВБбШВ - 1 5х95 | м | 4346 |
| 18 | ВБбШВ - 1 5х120 | м | 2471 |
| 19 | ВБбШВ - 1 5х150 | м | 891 |
| 20 | ВБбШВ - 1 5х185 | м | 1129 |
| Муфты концевые термоусаживаемые с пластиковой изоляцией |
| 21 | 1ПКВТпБ – 5*10 | компл. | 128 |
| 22 | 1ПКВТпБ – 5*16/25 | компл. | 62 |
| 23 | 1ПКВТпБ – 5*50 | компл. | 34 |
| 24 | 1ПКВТпБ – 5*70/120 | компл. | 160 |
| 25 | 1ПКВТпБ – 5*150/240 | компл. | 8 |
| 26 | 1ПКВТпБ – 3*10 | компл. | 114 |
| 27 | 1ПКВТпБ – 3*16/25 | компл. | 50 |
| Муфты соединительные термоусаживаемые с пластиковой изоляцией |
| 28 | 1ПСТпБ 1М – 5*16/25 | компл. | 4 |
| 29 | 1ПСТпБ 1М – 3*16/25 | компл. | 20 |
| 30 | 1ПСТпБ 1М – 3*10 | компл. | 10 |
| Трубы ПНД Электротехнические |
| 31 | Труба гофрированная из ПНД черная с зондом, Д 63 | м | 1647 |
| 32 | Труба двустенная из ПНЛ/ПВД, Д 110мм. | м | 1332 |
| Металлорукав в ПВХ изоляции |
| 33 | Д 63 | м | 304 |
| 34 | Д 110 | м | 154 |
| 35 | ПВПУ2г-20 (1Х300/50мм2) | М. | 21330 |
| 36 | ПВПУ2г-20 (1Х120/35мм2) | М. | 3030 |
| 37 | ПВПУ2г-20 (1Х150/35мм2) | М. | 4530 |
| 38 | ПВПУ2г-20 (1Х150/35мм2) |  | 9204 |
| 39 | АПВПУ2г-20 (1Х500/50мм2) |  | 21330 |
| 40 | АПВПУ2г-20 (1Х240/35мм2) |  | 3030 |
| 41 | АПВПУ2г-20 (1Х185/35мм2) |  | 4530 |
| 42 | АПВПУ2г-20 (1Х300/35мм2) |  | 9204 |
| 43 | ПвБбШнг 4х185 |  | 141 |
| 44 | АПвБбШнг 4х185 |  | 1904 |
| 45 | АПвБбШнг 4х240 |  | 3336 |
| 46 | АПвБбШнг 4х70 |  | 278 |