|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материала N1 | Количество | Ед. изм |
| 1 | Кабель NA2XSEY-10 3x120 RM/16 (или аналог) | 10 485 | м |
| 2 | Кабель NA2XSEY-10 3x150 RM/25 (или аналог) | 11 490 | м |
| 3 | Кабель NA2XSEY-10 3x185 RM/25 (или аналог) | 6 850 | м |
| 4 | Кабель NA2XSEY-10 3x95 RM/16 (или аналог) | 12 515 | м |
| 5 | Кабель NA2XSEY-10 3x70 RM/16 (или аналог) | 4 920 | м |
| 6 | Кабель NA2XSEY-10 3x240 RM/25 (или аналог) | 23 270 | м |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование материала N2 | Количество | Ед. изм |
| 1 | Кабель NAYRY-1 4x95 (или аналог) | 7 600 | м |
| 2 | Кабель NAYRY-1 4x120 (или аналог) | 655 | м |
| 3 | Кабель NAYRY- 1 4x35 (или аналог) | 1 370 | м |
| 4 | Кабель NAYRY-1 4x50 (или аналог) | 2 870 | м |
| 5 | Кабель NAYRY-1 4х70 (или аналог) | 6 300 | м |
| 6 | Кабель NAYRY- 1 4x16 (или аналог) | 150 | м |
| 7 | Кабель NAYRY-1 4x25 (или аналог) | 490 | м |