## Лист1
Наименование |  | Единица измерения | Кол-во по проектным данным
3 |  | 4 | 5
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-1*95 | сметная цена | м | 10.2
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 2*1,5 | сметная цена | м | 10.2
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 3*1,5 | сметная цена | м | 367.2
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 3*2,5 | сметная цена | м | 204
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 3*4 | сметная цена | м | 51
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 4*2,5 | сметная цена | м | 15.3
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 4*50 | сметная цена | м | 10.2
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 5*16 | сметная цена | м | 71.4
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 5*2,5 | сметная цена | м | 20.4
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 5*4 | сметная цена | м | 71.4
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLSLTx 5*6 | сметная цена | м | 112.2
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 3х2,5 | сметная цена | м | 2244
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 4х2,5 | сметная цена | м | 102
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х16 | сметная цена | м | 112.2
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х2,5 | сметная цена | м | 408
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х25 | сметная цена | м | 142.8
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х4 | сметная цена | м | 255
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LSLTx 5х6 | сметная цена | м | 469.2
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 16 мм2 | ТССЦ-501-8794 | 1000 м | 0.561
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 25 мм2 | ТССЦ-501-8795 | 1000 м | 0.00714
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 1 и сечением 4 мм2 | ТССЦ-501-8791 | 1000 м | 0.8058
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx 2*2,5 | сметная цена | м | 600
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx 3*2,5 | сметная цена | м | 1400
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-FRLSLTx 4*2,5 | сметная цена | м | 1280
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 2*2,5 | сметная цена | м | 480
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 3*2,5 | сметная цена | м | 5900
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 4*2,5 | сметная цена | м | 1100
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx 5*2,5 | сметная цена | м | 390
Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 502-0925 | 1000 м | 0.39
Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 502-1022 | 1000 м | 0.06
Кабель КПСнг(А)- FRHFLTx 2*2*0.75 | сметная цена | м | 780
Кабель КПСнг(А)- FRHFLTx 4*2*0.75 | сметная цена | м | 25
Кабель КПСнг(А)- FRHFLTx 1*2*0.75 | сметная цена | м | 820
Кабель комбинированный РК 75-3,7-35Ф + 2НВМ 0,75 В | сметная цена | м | 840
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки КВВГнг(A)-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2 | ТССЦ-501-1740 | 1000 м | 0.24
Провода силовые гибкие с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ПВСнг-LS 3х1,5 | ТССЦ-502-0907 | 1000 м | 0.09
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ВВГнг(A)-FRLS 10х1,5 | сметная цена | м | 40
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки ВВГнг(A)-FRLS 7х1,5 | сметная цена | м | 205
Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-FRLS 3х1,5ок(N,PE) | ТССЦ-501-8623 | 1000 м | 0.065
Провод ПВС 2*0,75 | сметная цена | м | 30
Провод ПВС 3*0,75 | сметная цена | м | 10
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2 | ТССЦ-501-0809 | 1000 м | 0.1
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 | ТССЦ-501-0806 | 1000 м | 0.1
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк(N,PE) | ТССЦ-501-8606 | 1000 м | 0.6
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х4ок | ТССЦ-501-8607 | 1000 м | 0.24
Кабель с многопроволочными секторными алюминиевыми жилами АПвБШп 4*150 | сметная цена | м | 285
Кабель с многопроволочными секторными алюминиевыми жилами АПвБШп 5*16 | сметная цена | м | 280
Кабель АВБбШв 4*25 | сметная цена | м | 580
Кабель АВБбШв 4*50 | сметная цена | м | 20
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | ТССЦ-501-8191 | 1000 м | 0.17
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм2 | ТССЦ-501-8238 | 1000 м | 0.03