|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 249 |
| Зажим ответвительный Р 71 | шт. | 112 |
| Зажим ответвительный Р 72 | шт. | 150 |
| Зажим ответвительный Р 645 | шт. | 160 |
| Зажим ответвительный Р 616 | шт. | 1229 |
| Зажим ответвительный Р 4 | шт. | 553 |
| Зажим ответвительный РС 481 | шт. | 262 |
| Зажим ответвительный N 70 | шт. | 20 |
| Колпачок изолирующий СЕ 6,35 | шт. | 230 |
| Колпачок изолирующий СЕ25.95 | шт. | 205 |
| Ремешок стяжной Е 260 | шт. | 2256 |
| Ремешок стяжной Е 350 | шт. | 100 |
| Плашечный зажим CD 35 | шт. | 138 |
| Изолятор ШФ-20 УО (Г1) | шт. | 248 |
| Анкерный зажим PAZ3 | шт. | 135 |
| Изолятор SML 70/10 | шт. | 135 |
| Соединитель UU 7-16 | шт. | 135 |
| Разрядник РДИП | шт. | 45 |
| Разъединитель РЛНД 10/630 с приводом | шт. | 3 |
| Устройство для наложения зазем. СЕ 3 | шт. | 99 |
| Серьга СР 7-16 | шт. | 126 |
| Комплект оттяжки SHS 25Р.135 L | шт. | 4 |
| Соединительный зажим MJРТ-70N | шт. | 3 |
| Соединительный зажим MJРТ-54,6N |  | 1 |
| Соединительный зажим MJРТ-35 |  | 3 |
| Колпачок КП-22 | шт. | 253 |
| Колпачок КП-5 | шт. | 246 |
| Вязка спиральная СВ 35 | шт. | 24 |
| Зажим ответвительный RP150 | шт. | 21 |
| Зажим ответвительный RPN150 | шт. | 20 |
| Плашечный зажим ПС 1-1 | шт. | 73 |
| Плашечный зажим ПС 2-1 |  |  |