Добрый День!!!
В связи с реконструкцией производственного цеха
требуется кабеля, электротехническая продукция (список приведен ниже).
Требования - изделия (кобеля) могут быть как По (ГОСТ) так и по (ТУ) - рассмотрим оба варианта.
При наличии каких либо позиций, просим выставить Счета на оплату на условиях самовывоза.  (выставлять раздельно отдельно по ГОСТ и отдельно по ТУ). - закупка планируется в течении 7-семи дней.
Заранее Благодарим.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [КАБЕЛЬ.ВВГнг.5Х95](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256384&mode=buy&priceid=0) | 450 | м |   |   |   |
| 2 | [КАБЕЛЬ.ВВГнг.5Х70](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256385&mode=buy&priceid=0) | 150 | м |   |   |   |
| 3 | [КАБЕЛЬ.ВВГнг.5Х50](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256386&mode=buy&priceid=0) | 80 | м |   |   |   |
| 4 | [КАБЕЛЬ.ВВГнг.5Х35](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256387&mode=buy&priceid=0) | 120 | м |   |   |   |
| 5 | [КАБЕЛЬ.ВВГнг.(А).5Х10](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256388&mode=buy&priceid=0) | 180 | м |   |   |   |
| 6 | [КАБЕЛЬ.ВВГнг.5Х6](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256389&mode=buy&priceid=0) | 100 | м |   |   |   |
| 7 | [КАБЕЛЬ.ВВГнг.5Х4](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256390&mode=buy&priceid=0) | 50 | м |   |   |   |
| 8 | [НАКОНЕЧНИК.ТМЛ.95-12-15](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256391&mode=buy&priceid=0) | 50 | шт |   |   |   |
| 9 | [НАКОНЕЧНИК.ТМЛ.70-10-13](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256392&mode=buy&priceid=0) | 20 | шт |   |   |   |
| 10 | [НАКОНЕЧНИК.ТМЛ.50-10-11](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256393&mode=buy&priceid=0) | 20 | шт |   |   |   |
| 11 | [НАКОНЕЧНИК.Д/ОКОНЦЕВАНИЯ.ПРОВОДОВ.ТЛ.35-8-10](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256394&mode=buy&priceid=0) | 20 | шт |   |   |   |
| 12 | [НАКОНЕЧНИК.Д/ОКОНЦЕВАНИЯ.ПРОВОДОВ.ТЛ.10-6-5](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256395&mode=buy&priceid=0) | 50 | шт |   |   |   |
| 13 | [НАКОНЕЧНИК.Д/ОКОНЦЕВАНИЯ.ПРОВОДОВ.ТЛ.6-5-4](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256396&mode=buy&priceid=0) | 50 | шт |   |   |   |
| 14 | [ТРУБА.ГИБКАЯ.ДВУСТЕННАЯ.Д/КАБЕЛЬНОЙ.КАНАЛИЗАЦИИ.ДИАМ.110.ЦВЕТ.ЧЕРНЫЙ](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256397&mode=buy&priceid=0) | 100 | м |   |   |   |
| 15 | [ТРУБА.ГИБКАЯ.ДВУХСТЕННАЯ.90.ММ.С.ПРОТЯЖКОЙ.С.МУФТОЙ](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256398&mode=buy&priceid=0) | 200 | м |   |   |   |
| 16 | [КРЫШКА.НА.ЛОТОК.С.ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.ОСН.200.L.3000](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256399&mode=buy&priceid=0) | 90 | м |   |   |   |
| 17 | [КРЫШКА.НА.ЛОТОК.С.ЗАЗЕМЛЕНИЕМ.ОСН.300.L.3000](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256400&mode=buy&priceid=0) | 90 | м |   |   |   |
| 18 | [ВИНТ.С.КРЕСТООБРАЗНЫМ.ШЛИЦЕМ.М6Х10.КОД.СМ010610](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256401&mode=buy&priceid=0) | 1000 | шт |   |   |   |
| 19 | [ГАЙКА.С.НАСЕЧКОЙ.М6.КОД.СМ100600](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256402&mode=buy&priceid=0) | 1000 | шт |   |   |   |
| 20 | [ВИНТ.ДЛЯ.ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ.СОЕДИНЕНИЙ.М5Х8.КОД.СМ030508](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256403&mode=buy&priceid=0) | 500 | шт |   |   |   |
| 21 | [ЛОТОК.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ.НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ.200Х100Х3000](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256404&mode=buy&priceid=0) | 90 | м |   |   |   |
| 22 | [ЛОТОК.МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ.НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ.300Х100Х3000](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256405&mode=buy&priceid=0) | 90 | м |   |   |   |
| 23 | [ТРУБА.ГИБКАЯ.ДВУХСТЕННАЯ.ГОФРИРОВАННАЯ.ДИАМ.75.ММ](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256406&mode=buy&priceid=0) | 30 | м |   |   |   |
| 24 | [ТРУБА.ГИБКАЯ.ДВУХСТЕННАЯ.ГОФРИРОВАННАЯ.ДИАМ.63.ММ](https://www.tender.pro/view_tender_material.shtml?sid=3745092&tenderpositionid=10256407&mode=buy&priceid=0) | 20 | м |   |   |   |
|   |