## Расчет стоимости ресурсов (2)
Наименование | Объем
2 | 4
Материалы
Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм - прим. Держатели пластиковые с защелкой для крепления труб. рукавов и гибких вводов Д20мм. | 64шт | 408.88 | 3
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10 - прим. Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-10-6-5 | 252шт | 1550.01 | 3
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 3х2,5-1000 | 48м | 64276.35 | 3
Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 20 мм | 65м | 90.52 | 3
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 4х4-660 | 17м | 128.77 | 3
Лотки стальные для прокладки кабелей и проводов, размеры 2095 х238х48, тип К422 (ДКС 35254 200х50х2000) | 73шт | 513.63 | 3
Лотки стальные для прокладки кабелей и проводов, размеры 2095 х400х48, тип К420У3 (ДКС 35256 400х50х2000) | 49шт | 993.73 | 3
Стойка К1150ц L=400мм = 0,69кг/шт | 243шт | 121.53 | 3
Полка К1161ц L=250мм = 0,32кг/шт | 243шт | 75.21 | 3
Скоба К1157ц = 0,14кг/шт | 486шт | 11.64 | 3
Кабель силовой с медными жилами ВБШВ 4х120-1 (мс) | 496шт | 3471.38 | 3
Муфты универсальные ремонтные концевые внутренней и наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, наконечниками со срывающимися голоками и паяным узлом заземления, тип 4КВНтп-МКС-В-70/120 | 16шт | 1844.2 | 3
Провод силовой с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции, марка ПВ 4, номинальное напряжение до 450В, число жил и сечение 1х10мм2 -30,6м. | 62шт | 51.53 | 3
Оборудование
Панель распределительная ЩО-70-52-У3 | 4шт | 84707.27 | 5
ABB SACE TMAX T5V 3H 630A 200KA ISDA054431R5 выключатель автоматический с электронным расцепителем | 4шт | 159699.19 | 5
Трансформатор тока ТТИ - 400/5 | 6шт | 752.18 | 5
Шкаф учета ШУ-1 (без счетчика) | 2шт | 2512.97 | 5
Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230AR-03 R 5(7,5)А | 2шт | 3961.18 | 5
ИТОГО С НДС