ВБШв 1х16 200м

ВВГнг(А)-LS 3x50-6 (6кВ) 730м

ВБШвнг (вббшнг) 4х16 30м

ВБШвнг (вббшнг) 5х16 40м

ВБШвнг(А)-FRLS 3х1,5 50м

ВБШвнг(А)-FRLS 3х2,5 50м

ВБШвнг(А)-LS 3х2,5 32м

ВБШвнг(А)-ХЛ 5х2,5 102м

КГ 2х0,75 21м

ВВГ-ХЛ 3х1,5 245м

ВВГ 1х4 100м

ВВГнг(А)-LS 4x50 150м

ВВГнг(А)-LS 5x4 100м

ВВГнг(А)-FRLS 2x2,5 120м

ВВГнг(А)-FRLS 4х25 460м

ВВГнг(А)-FRLS 4х120 90м

ВВГнг(А)-FRLS 4х95 180м

ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 85м

ВВГнг(А)-FRLS 5х120 10м

ВВГнг(А)-FRLS 5х4 15м

ВВГнг(А)-FRLS 5х95 30м

ВВГнг(А)-LS 4x1,5 260м

ВВГнг(А)-LS 5x6 22<bм

ВВГнг(А)-LS 4x6 50м

ДПТ-016Е04-06-9,0/0,4-нг(А) 2800м

ДПТс-008Е04-06-9,0/0,4-нг(А) 750м

ОКБнг-07(50)-08П-(7,0) 2100м

ОКС-М8П-16А-2,5 350м

ОПС-008У08-7,0/0,6 400м

ОПС-016Е08-7,0/0,6 5600м

КВВГз(А)-FRLS 4x1,5 65<м

КВВГнг(А) 14х1 130м

КВВГнг(А)-FRLS 7х1 60м

КВВГнг(А)-FRLS 4х0,75 420м

КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 522м

СПЕЦЛАН FTP-3нг(А)-FRLS 620м

МКЭШВнг(А)-LS 3x2x1 3250м

МКЭШВнг(А)-LS 4x(2x1)Э 630м

МКЭШВнг(А)-LS 6x2x1 660м

МКЭШВнг(А)-LS 6x(2x1)Э 165м

МКЭШВнг(А)-FRLS 2x2x1 160м

МКЭШВнг(А)-FRLS 4x2x1 800м

КМВЭВ-3 2x2x0,7 4500м

КВВГз 4x1,5 775м

КуПе-ОЭнг(А)-19х1,0ок 2400м

КуПе-ОЭнг(А)-4х1,0ок 420м

КуПе-ИЭОЭнг(А)-2х2х0,5ок 20м

КуПе-ОЭнг(А) 14x1ок 330м

КуПе-ОЭзнг(А) 14x1ок 534м

КуПе-ОЭзнг(А) 7x1,0 265м

КПГКЭВнг(А)-FRLS 1x2x1,0 170м

КПГКЭВнг(А)-FRLS 2x2x1,0 500м

КПГКЭВнг(А)-FRLS 7x2x1,0 1000м

КПГКЭВнг(А)-FRLS 8x2x1,0 400м

RG 213/U 21м

МКЭКШВнг(А)-LS 7x2x1,5 (КВБШвнг(А)-LS 14х1,5) 480м

МКЭКШВнг(А)-LS 2x2x1,5 (КВБШвнг(А)-LS 4х1,5) 940м

МКЭКШВнг(А)-LS 2x2x1 (КВБШвнг(А)-LS 4х1) 460м

КВВГЭ 5х1,0 500м

КВВГЭ 4х1,0 1000м

КВВГ 4х1,0 3000м

КВВГ 5х1,0 2500м

КВВГ 7х1,0 1000м

Из наличия