Перечень необходимых запасных частей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | Ед.  изм. | Кол-во | Упаковка |
| 1 | Кабель гибкий экранированный, шахтный  КГЭШ 3х70+1х10+3х4-1140 ТУ 16.К73.012-95 | метр | 2 000,00 | барабан |
| 2 | Кабель гибкий экранированный для самоходных вагонов КГЭС 3х16+1х10+1х16-1140 ТУ 16.К09.043-90 | метр | 3 200,00 | барабан |
| 3 | Кабельный наконечник медный ТМЛ 50-10-11  (тм КВТ) | шт. | 300,00 | ящик |
| 4 | Кабельный наконечник медный ТМЛ 70-10-13  (тм КВТ) | шт. | 300,00 | ящик |
| 5 | Кабельный наконечник медный ТМЛ 95-10-16  (тм КВТ) | шт. | 300,00 | ящик |
| 6 | Кабельный наконечник медный ТМЛ 150-10-19  (тм КВТ) | шт. | 300,00 | ящик |
| 7 | Муфты кабельные соединительные 3ПСт-10-  Муфты кабельные соединительные 35/50 | шт. | 35,00 | ящик |
| 8 | Муфты кабельные соединительные 3ПСт-10-70/120 | шт. | 35,00 | ящик |
| 9 | Муфты кабельные соединительные 3ПСт-10-150/240 | шт. | 35,00 | ящик |
| 10 | Концевые для высоковольтных кабелей  3ПКВтп-10-35/50 | шт. | 35,00 | ящик |
| 11 | Концевые для высоковольтных кабелей  3ПКВтп-10-70/120 | шт. | 35,00 | ящик |
| 12 | Концевые для высоковольтных кабелей  3ПКВтп-10-150/240 | шт. | 35,00 | ящик |