## Лист1
ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ СИП-4 | Провод изолированный самонесущий СИП-4 парный, 2х16 | М | 1800
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ВВГ | Кабель силовой марки ВВГ 1х10, 0,66КВ | М | 7500
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ | АВВГ с 3-мя основными алюминиевыми жилами сечением 120 мм², одной вспомогательной жилой 70 мм², номинальное напряжение 1000В | М | 100
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ВВГнг(А)-LS 4х4,0-0,66 | 4х4 (ОЖ) 0,66кВ | М | 300
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ АВВГ или эквивалент | Кабель силовой марки АВВГ 4х150 с 4 алюминиевыми жилами сечением 150 мм², номинальное напряжение 1000В | М | 1000
ПРОВОД С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПЛОСКИЙ ПВВП | Провод марки ПВВП 2Х1,5 с двумя медными жилами сечением 1,5мм² с изоляцией из ПВХ пластиката, плоский, с разделительным основанием, напряжение до 450В | М | 800
КАБЕЛЬ СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫЙ В УТОЛЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ СЕРДЕЧНИКА СБЗПУ или эквивалент | Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПУ 14х2х0,9. Токопроводящая жила состоит из 28-ми медных мягких проволок номинальным диаметром не менее 0,9мм скрученные в 14 пар, изоляция из полиэтилена, с гидрофобным заполнением сердечника, в утолщенной оболочке из полиэтилена, напряжение 380В. | М | 1350
КАБЕЛЬ СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫЙ В УТОЛЩЕННОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА С ГИДРОФОБНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ СЕРДЕЧНИКА СБЗПУ или эквивалент | Кабель сигнально-блокировочный марки СБЗПУ 4х2х0,9. Токопроводящая жила состоит из 8-ми медных мягких проволок номинальным диаметром не менее 0,9мм скрученные в 4 пары, напряжение 380В. | М | 4971
КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ТППЗЭП или эквивалент ТППэп 100х2х ТППэпЗ | Кабель телефонный 100Х2Х0,5 со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, токопроводящая жила из медной мягкой проволоки диаметром не менее 0,5мм, скрученные в 100-парные пучки | М | 1160
ПРОВОД КРОССОВЫЙ СТАНЦИОННЫЙ ПКСВ-3 | Провод ПКСВ 2Х0,5 с двумя однопроволочными медными жилами диаметром не менее 0,5мм, изолированными ПВХ пластикатом, напряжение до 120В | М | 5600
КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА ЭКРАНИРОВАННЫЙ NIKOLAN NKL4200A-GY | Кабель витая пара, экранированный F/UTP, 4 пары, Категория 5Е (класс D), внутренний, оболочка PVC исполнения НГ(А), BC (чистая медь), 24 AWG (0,5мм), одножильный, 100МГц, серый, бухта 305м | ШТ | 14
КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ ВИТАЯ ПАРА SKYNET F/UTP | Кабель витая пара, экранированный F/UTP, 100МГЦ, 4 ПАРЫ, КАТ.5E, PVC, 24AWG, ОДНОЖИЛЬНЫЙ, СЕРЫЙ, бухта 305м | ШТ | 16
НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ НКИ 1,5-5 | Кабельный наконечник изолированный, кольцевой НКИ 1,5-5 (красный). Изготовлен из лужёной меди, материал изоляции поливинилхлорид красного цвета. Поперечное сечение провода не менее 0,5 и не более 1,5 мм2, крепление под болт диаметром 5мм. | ШТ | 2200
НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ НКИ 2-6 | Кабельный наконечник изолированный, кольцевой НКИ 2-6 (синий). Изготовлен из лужёной меди, материал изоляции поливинилхлорид синего цвета. Поперечное сечение провода не менее 1,5 и не более 2,5 мм2, крепление под болт диаметром 6мм. | ШТ | 1500
НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ МЕДНЫЙ ЛУЖЕНЫЙ ПОД ПАЙКУ КВТ ПМ10-8 | Наконечник кабельный медный луженый под пайку ПМ10-8 для провода сечением не более 10ММ2, внешний диметр 7,2мм, внутренний диаметр хвостовика 4,7мм | ШТ | 400