## Лист1
Наименование товара: | Характеристики товара | ГОСТ | Количество:
3 | 4 | 5 | 6
Кабель АПвПУ2Г-20 1 х 240/25 | А - Алюминиевая токопроводящая жила Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена Пу - Усиленная оболочка из полиэтилена 2г - Двойная Герметизация: алюмополимерная лента, сваренная с оболочкой, для защиты от проникновения влаги в сочетании с продольной герметизацией водонепроницаемыми лентами Количество жил - 1 шт. Тип токопроводящей жилы - многопроволочная жила Сечение жилы - 240 мм². Сечение экрана - 25 мм². Номинальное напряжение - 20 кВ. Тип климатического исполнения — УХЛ. Верхний порог температурного режима — +50 °С. Нижний порог температурного режима — -60 °С. Допустимый радиус изгиба одножильных кабелей — не менее 15 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля - 90 °С. | ГОСТ Р 55025-2012 | 300
Кабель АПвПУ2Г-20 1 х 300/35 | А - Алюминиевая токопроводящая жила Пв - Изоляция жил из сшитого полиэтилена Пу - Усиленная оболочка из полиэтилена 2г - Двойная Герметизация: алюмополимерная лента, сваренная с оболочкой, для защиты от проникновения влаги в сочетании с продольной герметизацией водонепроницаемыми лентами Количество жил - 1 шт. Тип токопроводящей жилы - многопроволочная жила. Сечение жилы - 300 мм². Сечение экрана - 35 мм². Номинальное напряжение - 20 кВ. Тип климатического исполнения — УХЛ. Верхний порог температурного режима — +50 °С. Нижний порог температурного режима — -60 °С. Допустимый радиус изгиба одножильных кабелей — не менее 15 наружных диаметров. Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля - 90 °С. | ГОСТ Р 55025-2012 | 300