## Лист1
ОТГРУЗКА 1
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание
1 | Светильник ЦЭЭК-Б-8000/50-Ш-4000К | шт. | 116
2 | Кронштейн КС-2 | шт. | 116
3 | Хомут Х16 | шт. | 116
4 | Заземляющий проводник ЗП1М | шт. | 116
5 | Металлическая лента 20х0,7х1000мм F207 | шт. | 520
6 | Скоба NC20 | шт. | 1200
ОТГРУЗКА 2
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание
1 | Наконечник ТМЛ-35-8-10 | шт. | 30
2 | Полоса 5х40 с покрытием методом горячего цинкования | м | 45
3 | Ст. кр. D18 мм | м | 45 | заземл. Треуг.
4 | Цинол | кг | 3
5 | Зажим OP-6 для ответвления жилы сечением 1,5÷6 мм² | шт. | 360
6 | Зажим ПС-2-1 | шт. | 650
7 | Зажим ZP-2 для ЗП1М | шт. | 160
8 | Зажим KZP-2 | шт. | 160
9 | Ст. кр. D18 мм | м | 867 | 17 м. - 1 оп.
10 | Ограничитель ОПН с прокалывающим зажимом 440 В, 15 кА SE 45.440-15 | шт. | 57
11 | Оцинкован. кр. Ф12 | м | 190 | 10 м. - 1 оп.
12 | Подвеска промежуточная ES 1500E | шт. | 105
13 | Натяжной зажим DN123 | шт. | 75
14 | Зажим Р645 | шт. | 60
15 | Наконечник ТА25 | шт. | 30
16 | Кронштейн анкерный CA 1500 | шт. | 105
17 | Колпачек для сип РК99.025 | шт. | 70
18 | Самонесущий изол. ал. пр. с опт. жил. ТЕЛСИЛ-4 4х25+ДПО-П-4Е | м | 4262
ОТГРУЗКА 3
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание
1 | Ящик управления освещением в комплекте с фотодатчиком ССТМ.426485.008-02 | шт. | 3
2 | Бетон М350 | м3 | 0.72
3 | Щебень фракции 40-70 | м3 | 0.48
4 | Уплотнительный состав УС-65 | уп | 3
5 | Песок | м3 | 0.4
6 | Переносное заземление Р485 | шт. | 50
7 | Труба гофро двустен. ПНД d160 с протяж. красн. ДКС | м | 30
8 | Лента ЛЭС "Осторожно кабель" | м | 9
9 | Кабель медный ВВГнг(А)-LS 4х35 | м | 60
10 | Кабель медный ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | м | 670