## Лист1
Однополюсный выключатель ВА47-63-1-16С (ЭТМ п. 85) | шт | 12
Однополюсный выключатель ВА47-63-3-25С (ЭТМ п. 52) | шт | 1
Шины типа N Комплект шин N(РЕ) к ПР (габарит 1)(ЭТМ п. 79) | шт | 1
Шины типа PE Комплект шин N(РЕ) к ПР (габарит 1) (ЭТМ п. 79) | шт | 1
Однополюсный выключатель ВА47-63-1-16С (ЭТМ п. 85) | шт | 10
Трехполюсный выключатель ВА47-63-3-20С (ЭТМ п. 72) | шт | 1
Шины типа N Комплект шин N(РЕ) к ПР (габарит 1)(ЭТМ п. 79) | шт | 1
Шины типа PE Комплект шин N(РЕ) к ПР (габарит 1) (ЭТМ п. 79) | шт | 1
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 2х1,5 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1.5 (N)-0,66 (ЭТМ п. 27) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 3х6 Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (N.PE)-0.66(ЭТМ п. 22) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 3х16 (ЭТМ п. 23) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 3х25 (ЭТМ п. 24) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 3х70 (ЭТМ п. 25) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 3х95 (ЭТМ п. 26) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х6 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6-0.660(ЭТМ п. 29) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х120 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1 (ЭТМ п. 2) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий нераспространяющий горение с изоляцией из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS с числом жил и сечением 2х1,5 Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 2х1.5(ЭТМ п. 21) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий нераспространяющий горение с изоляцией из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS с числом жил и сечением 3х6 Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х6 (N.PE)-0.66(ЭТМ п. 28) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий нераспространяющий горение с изоляцией из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS с числом жил и сечением 5х6 Кабель ВВГ нг(А)FRLS 5х6.0 0.66кВ(ЭТМ п. 29) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий нераспространяющий горение с изоляцией из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS с числом жил и сечением 5х70 Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х70 мc(N, PE)-1(ЭТМ п. 30) | м | 1000м
Держатель шин заземления К188 гальванопокрытие (2183) (ЭТМ п. 34) | м | 70
Коробка квадратная Plexo кат.92127 (ЭТМ п. 88) | м | 2
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марки ВВГнг(А)-LS LТх, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2. (ЭТМ п. 35) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марки ВВГнг(А)-LSLТх, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. (ЭТМ п. 36) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марки ВВГнг(А)-LSLТх, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 (ЭТМ п. 37) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по каждой медной токопроводящей жиле, огнестойкий, марки ВВГнг(А)-FRLSLТх, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2.(ЭТМ п. 35) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по каждой медной токопроводящей жиле, огнестойкий, марки ВВГнг(А)-FRLSLТх, с числом жил - 4 и сечением 2,5 (ЭТМ п. 38) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по каждой медной токопроводящей жиле, огнестойкий, марки ВВГнг(А)-FRLSLТх, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. (ЭТМ п. 36) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по каждой медной токопроводящей жиле, огнестойкий, марки ВВГнг(А)-FRLSLТх, с числом жил - 4 и сечением 4мм2. (ЭТМ п. 40) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по каждой медной токопроводящей жиле, огнестойкий, марки ВВГнг-FRLSLТх, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2. (ЭТМ п. 41) | м | 1000 м
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4х2.5 (N)-1 (ЭТМ п. 42) | м | 100 м
Кабель силовой ППГнг(А)-FRHF 4х4 (N)-1 (ЭТМ п. 43) | м | 100 м
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности марки КВВГнг(А)-LSLТх, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2. (ЭТМ п. 44) | м | 1000 м
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности марки КВВГнг(А)-LSLТх, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2. (ЭТМ п. 46) | м | 1000 м
Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по каждой медной токопроводящей жиле, огнестойкий, марки КВВГнг(А)-FRLSLТх, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2. (ЭТМ п. 47) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, марки ВВГнг(А)-LS LТх, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2. (ЭТМ п. 35) | м | 1000 м
Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 2х1,5 (ЭТМ п.21) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами и изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х6 (ЭТМ п.3) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий нераспространяющий горение с изоляцией из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS с числом жил и сечением 2х1,5 (ЭТМ п.27) | м | 1000м
Кабель ВБбШв - 4х240мс (N) - 1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1000м
Кабель ВБбШвнг (А) - 4х185мс (N) - 1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1000м
Кабель АВБбШв - 4х35 ок (N)-1ГОСТ 31996-2012 | м | 1000м
Кабель АВБбШв - 4х16ок (РЕ) -1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1000м
Кабель АВБбШв - 3х16ок (РЕ) -1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1000м
Кабель АВБбШв - 5х16ок (РЕ) -1 ГОСТ 31996-2012 | м | 1000м
Коробка клеммная 65x65x57мм (12шт) (9500000) (8799/12) | м | 8
Кабель силовой ВБШвнг(А)-LS 3х2.5 (N. PE) -0.660 | м | 23
Кабель контрольный КВВГэнг(А) 7х1.5 | м | 9
Кабель контрольный КВВГэнг(А)-LS 10х1.5 | м | 13
Кабель контрольный КВВГэнг(А)-LS 14х1.5 | м | 29
Кабель МКЭШвнг(А)-LS 2х2х1 ТРТС | м | 14
Кабель КУИНнг 10х1,5 | м | 21
Кабель КУИНнг-LS 7х2,5 | м | 336
Кабель КУИНнг 10х2,5э | м | 113
Кабель КУИНнг 14х1,5 | м | 21
Кабель КУИНнг 1х(2х1,5)э | м | 70
Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-LS 4х2.5 | м | 70
Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВБбШв-0,66 сеч.3х10мм2 ГОСТ 16442-80 (ЭТМ п. 61) | м | 260
Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВБбШв-0,66 сеч.4х10мм2 ГОСТ 16442-80 (ЭТМ п. 62) | м | 180
Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией АВБбШв-0,66 сеч.5х10мм2 ГОСТ 16442-80 (ЭТМ п. 63) | м | 1000
Провод КММц 4х0.35 цветные жилы (ЭТМ п. 64) | м | 10
Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг(А)-0,66 сеч.3х2,5мм2 (ЭТМ п. 65) | м | 410
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 3х120 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х120 (N.PE)-1 (ЭТМ п. 2) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х6 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6 - 0.660 (ЭТМ п. 4) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х120 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1 (ЭТМ п. 8) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с защитным покровом их двух стальных лент ВБШВнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х6мм2 (ЭТМ п. 5) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением, с защитным покровом их двух стальных лент ВБШВнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х16мм2 (ЭТМ п. 16,1) | м | 1000м
Кабель силовой гибкий с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющий горение КГН с числом жил и сечением 5х6мм2 (ЭТМ п. 5) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий нераспространяющий горение с изоляцией из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS с числом жил и сечением 3х4 Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х4 (ЭТМ п. 7) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами огнестойкий нераспространяющий горение с изоляцией из ПВХ пластиката с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-FRLS с числом жил и сечением 5х6 Кабель ВВГ нг(А)FRLS 5х6.0 0.66кВ (ЭТМ п. 8) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 4х6 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х6 (N)-0.660 (ЭТМ п.10) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 4х95 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х95мс (N) -1 (ЭТМ п.11) | м | 1000м
Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката и в оболочке из пластиката пониженной горючести с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS с числом жил и сечением 5х120 мм2 Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х120мс(N,PE)-1 (ЭТМ п.2) | м | 1000м