| Кабель силовой, алюминиевый, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, бронированный АВБбШвнг(А)-LS-1 5х95 мм² | ГОСТ 31996-2012 | м | 1 935,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель силовой, алюминиевый, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, бронированный АВБбШвнг(А)-LS-1 5х25 мм² | ГОСТ 31996-2012 | м | 677,00 |
| Провод установочный ПуГВ 1х10 ж-з | ГОСТ 31947-2012 | м | 8,00 |
| Провод установочный ПуГВ 1х25 ж-з | ГОСТ 31947-2012 | м | 24,00 |
| Кабель силовой, медный, бронированный, с защитным шлангом из ПВХ изоляциии и оболочкой пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением ВБбШвнг(А)-LS-1 5х70 мм² |  | м | 641,00 |
| Провод силовой ПуВГ 1х25 мм² ж-з |  | м | 2,00 |
| Кабель силовой, алюминиевый, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженой пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(А)-LS-1 5х35 мм² |  | м | 134,00 |
| Кабель силовой, алюминиевый, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженой пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(А)-LS-1 5х95 мм² |  | м | 134,00 |
| Кабель силовой, огнестойкий, медный, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженой пожароопасности, ВВГнг(А)-FRLS-1 5х10 мм² |  | м | 134,00 |
| Кабель силовой, алюминиевый, бронированный, с защитным шлангом из ПВХ изоляциии и оболочкой пониженой пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением АВБбШвнг(А)-LS-1 5х35 мм² |  | м | 340,00 |
| Кабель силовой с алюминиевыми жилами, бронированный с защитным шлангом из ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением, числом и сечением жил: 5х25 мм² АВБШвнг(А)-LS 5х25 мм² |  | м | 530,00 |
| Провод установочный гибкий медный с поливинилхлоридной изоляцией, ПуГВ 1х10 |  | м | 2,00 |
| Провод установочный с медными жилами ПуГВ 1х6 мм² |  | м | 51,00 |
| Кабель алюминиевый, с многопроволочными жилами из алюминиевого сплава с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, числом и сечением жил в мм2: АВВГнг(А)-LS 4х150 |  | м | 1860,00 |
| Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, числом и сечением жил в мм2: ВВГнг(А)-LS 4х185 |  | м | 636,00 |
| Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, числом и сечением жил в мм2: ВВГнг(А)-LS 4х150 |  | м | 942,00 |
| Кабель силовой, алюминиевый, с ПВХ изоляцией и оболочкой пониженой пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением АВВГнг(А)-LS-1 5х70 мм² |  | м | 237,00 |
| Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, числом и сечением жил: 5х35 мм² ВВГвнг(А)-LS 5х35 мм² ГОСТ 31996-2012 ТУ 16.К71-310-2001 |  | м | 130,00 |
| Кабель силовой бронированный 3х120 мм2, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией (нестекающий состав), наружней оболочкой из ПВХ пониженной пожароопасности. PARMA ТАтсАБВнг(А)-LS 3х120 |  | км | 1,965 |
| Провод установочный ПуГВ 1х25 ж-з |  | м | 3,00 |