| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ВБШВнг 4х10 | м | 180 |
| 2 | Кабель ВБШв 4х16 | м | 140 |
| 3 | Кабель ВВГ 2х1,5 | м | 10 |
| 4 | Кабель ВВГ 3х1,5 | м | 281 |
| 5 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | м | 476 |
| 6 | Кабель ВВГ 4х2,5 кв. | м | 75 |
| 7 | Кабель ВВГнг 4х6 мм | м | 60 |
| 8 | Кабель ВБбШв 4х35 мм2 | м | 30 |
| 9 | Кабель КВБбШВ 4х2,5мм2 | м | 70 |
| 10 | Кабель ВБбШВ 5х6 мм2 | м | 20 |
| 11 | Кабель КГ 2х2,5 | м | 100 |
| 12 | кабель КГ 4х4 | м | 40 |
| 13 | Кабель КГ 4х35 мм | м | 50 |
| 14 | Кабель КГ 4х2,5 | м | 190 |
| 15 | Кабель КГ 4х6мм | м | 56 |
| 16 | Кабель КГ 4х16мм | м | 25 |
| 17 | Кабель КГ 1х10 | м | 50 |
| 18 | Кабель КГ 1х16 | м | 100 |
| 19 | Кабель КГ 1х25 | м | 40 |
| 20 | Кабель КГ 1х35 | м | 220 |
| 21 | Кабель КГ 1х50 | м | 160 |
| 22 | Кабель КГ 5х16 | м | 60 |
| 23 | Кабель КГ 5х1,5 | м | 20 |
| 24 | Кабель КГ 5х0,75 | м | 60 |
| 25 | Кабель КГН 2х1,5 | м | 50 |
| 26 | Кабель КГН 4х2,5 | м | 50 |
| 27 | Кабель КГН 4х6,0 | м | 50 |
| 28 | Кабель связи КСПпБбШп 1х4х0,64 | м | 150 |
| 29 | Кабель ПВС 3х2,5 мм2 | м | 50 |
| 30 | Кабель РПШ 4х2,5 мм2 | м | 25 |
| 31 | Кабель РПШ 7х1,0мм2 | м | 20 |
| 32 | Провод монтажный многожильный гибкий МГШВ 1х1,0мм2. | м | 175 |
| 33 | Провод монтажный многожильный гибкий экранированный МГШВЭ 1х1,0мм2. | м | 50 |
| 34 | Провод монтажный ПУГВ 1х0,75мм2. | м | 400 |
| 35 | Провод монтажный ПВ-1 2,5 мм2 (белый) | м | 200 |
| 36 | Провод монтажный ПВ-1 6 мм2 (белый) | м | 130 |
| 37 | Провод ПВ-3 16мм2 (белый) | м | 30 |
| 38 | Провод ПВ-3 25мм2 (белый) | м | 30 |
| 39 | Провод ПВ-3 2,5 мм2 (белый) | м | 110 |
| 40 | Провод ПВ-3 6,0 мм2 (белый) | м | 30 |