## 1
Кинотеатр
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. НДС 18%
1 | IP- камера видеонаблюдения, 2 Мп (1920х1080), угол обзора 69° Rvi-IPC32S Rvi Group | 11 | шт. |  | 0
2 | IP- камера видеонаблюдения, 2 Мп (1920х1080), угол обзора 69° Rvi-IPC42S Rvi Group | 12 | шт. |  | 0
3 | IP-видеорегистратор, 32 канала, архив до 8-ми HDD по 4ТБ каждый, максимальная скорость записи при FullHD 400 к/сек. Rvi-IPN32/8-PRO Rvi Group | 1 | шт. |  | 0
4 | Жесткий диск, 3 ТБ. Western Digital Purple WD30PURX Western Digital | 1 | шт. |  | 0
5 | Коммутатор с 24 портами PoE 10/100 Base-TX+ 2 порта 10/100/1000Base-T, 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP D-link DES-1210-28P D-Link | 1 | шт. |  | 0
6 | Монитор 21,5", видеовыход VGA, встроенные колонки Philips | 1 | шт. |  | 0
7 | Персональный компьютер Intel Core i3 4030U (1,9GHz), 4096MB, 1000GB, No DVD, Shared VGA, Windows 8,1 , USB 3,0x2, USB 2,0x4, BT, Speaker 2x2W. ASUS VivoPC VW62-G142R. ASUS | 1 | шт. |  | 0
8 | Кабель витая пара (UTP), категория 5е, 4 пары одножильный (solid), 24 AWG, серый. PUC55041G-EY Panduit | 1500 | м. |  | 0
9 | Труба гибкая гофрированная легкого типа из самозатухающего ПВХ Ф25мм. IP55. ТУ 3464-001-18669258-99 ЗАО "RUVinil", Россия | 1500 | м. |  | 0
10 | Коробка распаечная для открытой проводки, 100х100х50мм, IP54 Tyco (67049) "Рувинил", Россия | 23 | шт. |  | 0
11 | Источник бесперебойного питания, ~220V, 1000VA, 900W, время работы при полной нагрузке-5 мин., при половиной -15 мин. VANGUARD VGS-1000XL. Powercom | 1 | шт. |  | 0

## 2
Кинотеатр
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. НДС 18%
1 | Концентратор универсальный КУН-IPM ООО НПО "ТеконАвтоматика" | 1 | шт. |  | 0
2 | Извещатель охранный точечный магнитоконтакный накладной, рабочий зазор 10мм. ИО102-16/2 (СМК-16) Bolid, Россия | 1 | шт. |  | 0
3 | Устройство переговорное в антивандальном исполнении (схема 14) ТЕКС 3.838.001 ПС ООО НПО "ТеконАвтоматика" | 1 | шт. |  | 0
4 | Резистор металлопленочный 0,25 Вт, 120 Ом, 1% MF-25 (C2-23) ЗАО "ЧИП и ДИП" | 1 | шт. |  | 0
5 | Коробка соединительная 2-х контактная, 80В, 0,15А КС-2 ООО "ВЕЛОС" | 1 | шт. |  | 0
6 | Кабель огнестойкий для систем пожарной и охранной сигнализации с медными жилами КПСЭнг-FRLS 2х0,5 ОАО "Электрокабель" | 20 | шт. |  | 0
7 | Кабель для систем сигнализации, телекоммуникации, управления и сбора данных с медными жилами ТПП-эП 10х2х0,4 ОАО "Электрокабель" | 50 | шт. |  | 0
8 | Кабель для стационарной прокладки внутри зданий и эксплуатации в структурированных кабельных системах связи UTP4 Cat 5e КССПВ 4х2х0,52 ООО"Лансет" | 100 | шт. |  | 0
9 | Развязка оптронная ТЕКС 3.035.209 Исп.4 ООО НПО "ТеконАвтоматика" | 2 | шт. |  | 0
10 | Пульт диспетчерского контроля, 19" АСУД-24В ПК (4) ООО НПО "ТеконАвтоматика" | 1 | шт. |  | 0
11 | Специализированный телефонный аппарат для КИО и КУН-IPM ООО НПО "ТеконАвтоматика" | 1 | шт. |  | 0
12 | Комплект перефирийного оборудования №1: монитор жидкокристаллический, принтер лазерный, мышь, клавиатура, колонки, ИБП повышенной емкости. ООО НПО "ТеконАвтоматика" | 1 | шт. |  | 0
13 | Специализированное программное обеспечение АСУД. SCADA ООО НПО "ТеконАвтоматика" | 1 | шт. |  | 0

## 3
Кинотеатр
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. НДС 18%
1 | Радиоприемник цифровой. Лира РП-248. АО "Ижевский радиозавод" | 2 | шт. |  | 0

## 4
Кинотеатр
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. НДС 18%
1 | Сетевой контроллер. Управление турникетом, двумя дверьми (два считывателя на дверь), воротами или шлагбаумом. Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet. Sphinx E500. ООО" Промышленная автоматика-контроль доступа" | 5 | шт. |  | 0
2 | Сетевой контроллер. Управление четырьмя дверьми (один считыватель на дверь). Максимально до 7000 ключей, 500 временных зон и 40000 событий в автономной энергонезависимой памяти. Интерфейс связи Ethernet. Sphinx E500D4. ООО" Промышленная автоматика-контроль доступа" | 3 | шт. |  | 0
3 | Блок бесперебойного питания 12В, 2А ББП-20 ООО"Аккорд-2001" | 8 | шт. |  | 0
4 | Аккумуляторная батарея, 7 Ач, для блоков ББП-20 ООО"Аккорд-2001" | 8 | шт. |  | 0
5 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп. 00 "Аякс" "Магнито-Контакт" | 18 | шт. |  | 0
6 | RFID считыватель 125 KHz Matrix ll EH IronLogic | 18 | шт. |  | 0
7 | Кнопка выхода РВ-26 | 18 | шт. |  | 0
8 | Замок электромагнитный, 400 кг удержания, 12 В/0,4 А, 170х55х35мм. М1-400 Олевс | 18 | шт. |  | 0
9 | Кабель витая пара (UTP), категория 5е, 4 пары, одножильный (solid), 24 AWG, серый PUC55041G-EY Panduit | 300 | м. |  | 0
10 | Кабель для монтажа систем сигнализации КСПВ 4х0,5 "Паритет" | 300 | м. |  | 0
11 | Гибкий провод ПВС 2х1,5 "Электрокабель" | 100 | м. |  | 0
12 | Кабель силовой, медный с изоляцией из негорючего ПВХ пластиката ВВГнг (А)-Ls 3х1,5 "Электрокабель" | 100 | м. |  | 0
13 | Труба гибкая гофрированная легкого типа из самозатухающего ПВХ Ф25мм., IP 55. ТУ 3464-001-18669258-99 ЗАО"RUVinil", Россия | 1500 | м. |  | 0
14 | Базовый модуль ПО Sphinx, ограничение до 50 карт доступа. ООО"Промавтоматика" | 1 | шт. |  | 0

## 5
Кинотеатр
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. НДС 18%
1 | Магистральный/ распределительный усилитель со встроенным усилителем обратного канала VX 52 A Wisi | 1 | шт. |  | 0
2 | Линейный усилитель с обратным каналом (27-30 dB) VX 45B Wisi | 3 | шт. |  | 0
3 | Приемник оптический, 115 dBmV (CENELEC / 9 dB наклон АЧХ) LR26A Wisi | 1 | шт. |  | 0
4 | Делитель на 3 направления (4- 862 МГц) DM 03 B Wisi | 1 | шт. |  | 0
5 | Ответвитель на 4 направления (5-1000 МГц) Потери на ответвлении: 12dB Wisi | 6 | шт. |  | 0
6 | Коаксиальный магистральный кабель с тросом CAVEL 27/115 AP CAVEL | 500 | м. |  | 0
7 | F- нагрузка, 75 Ом. DV 24 Wisi | 3 | шт. |  | 0

## 6
Кинотеатр
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. НДС 18%
1 | 19" Напольный шкаф ТТС, полезная высота 42U, габариты (ШхГхВ) 600х1000х2055мм. TTC-4261-SR-RAL9004 Hyperline | 1 | шт. |  | 0
2 | Мини АТС, максимальная емкость 8 городских, 24 внутренних. KX-TES824RU PANASONIC | 1 | шт. |  | 0
3 | Сервер ExpSel x3550 M4 IBM | 1 | шт. |  | 0
4 | WebSmart коммутатор с 44 портами 10/100/1000 Base-T + 4 комбо-портами 1000 Base-T/SFP DGS-1210-48 D-Link | 1 | шт. |  | 0
5 | Патч-панель 19" PP3-19-24-8P8C-C5E-110D Hyperline | 3 | шт. |  | 0
6 | Кабель витая пара (UTP), 4 пары, категория 5е, solid, LSZH UTP 4x2x0,52 LSZH Hyperline | 2000 | м. |  | 0
7 | Труба гибкая гофрированная легкого типа из самозатухающего ПВХ Ф25мм, IP-55. ТУ 3464-001-18669258-99 | 1800 | м. |  | 0
8 | Розетка 2хRJ-45, категория 5е, скрытой установки LK60. LK Studio | 17 | шт. |  | 0

## 7
Кинотеатр
№ п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм | Цена, руб. | Сумма, руб. НДС 18%
1 | Часовая станция ПИК-2М "ТД ТАЙМЕР" | 1 | шт. |  | 0
2 | Часы вторичные ВЧ 03/03 "ТД ТАЙМЕР" | 4 | шт. |  | 0
3 | Коробка ответвительная УК-2П "ВЕЛОС" | 4 | шт. |  | 0
4 | Провод телефонный ПРППМ-2х1,2 "ГОСНИП" | 200 | м. |  | 0