|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Функциональные и технические характеристики, эксплуатационные характеристики: | Ед. изм. | Кол-во/ объем | Место, условия и сроки поставки товаров | Качественные характеристики (ГОСТ, ТУ, тех. регламент и т.п. в соответствии с законом) | Упаковка, фасовка |  |  |
| показа­тели, которые не могут изме­няться | показатели, в отноше­нии кото­рых уста­новлены неконкрет­ные значе­ния |
| 1 | Кабель КВВГ 7х1,5 | кабель контрольный с 7 медными жилами, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката, Сечение жилы 1,5 мм2 |  | м | 1 000 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 1508-78 | заводская упаковка |  |  |
| 2 | Кабель КВВГнг 4х1,5 | Кабель с 4 медными жиламив изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката Сечение жилы 1,5 мм2 |  | м | 1 500 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 1508-78 | заводская упаковка |  |  |
| 3 | Кабель КВВГнг 10х1,5 | Кабель с 10 медными жиламив изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката Сечение жилы 1,5 мм2 |  | м | 1 000 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 1508-78 | заводская упаковка |  |  |
| 4 | Кабель КВВГнг 14х1,5 | Кабель контрольный с 14 медными жиламив изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката Сечение жилы 1,5 мм2 |  | м | 1 000 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 1508-78 | заводская упаковка |  |  |
| 5 | Кабель КВВГ 19х1,5 | Кабель контрольный с 19 медными жиламив изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката Сечение жилы 1,5 мм2 |  | м | 500 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 1508-78 | заводская упаковка |  |  |
| 6 | Кабель СИП-4 2х16 | Кабель самонесущий изолированный с 2 алюминиевыми жилами Сечение жилы 16 мм2 |  | м | 1 000 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 31946-2012 | заводская упаковка |  |  |
| 7 | Кабель ВВГнг 3х2,5 | Кабель силовой медный с 3 медными токонесущими жилами, в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката Сечение жилы 2,5 мм2 |  | м | 300 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 31996—2012 | заводская упаковка |  |  |
| 8 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | Кабель силовой медный с 3 медными токонесущими жилами в изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката Сечение жилы 1,5 мм2 |  | м | 100 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 31996—2012 | заводская упаковка |  |  |
| 9 | Кабель ВВГнг 3х10 | кабель силовой медный с 3 медными токонесущими жиламив изоляции и оболочке из негорючего поливинилхлоридного пластиката Сечение жилы 10 мм2 |  | м | 500 | 420034, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.85., поставка - с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней однократно | Соответствие ГОСТ 31996—2012 | заводская упаковка |  |  |
|  |  |