Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара и его основные характеристики** | **Требуемое значение показателя** | **Предлагаемые значение**  |
| **Кабель АСБл**  |
| **Количество** | **120 метров** |  |
| Диаметр поперечного сечения | 33,00 мм |  |
| Номинальная толщина изоляции жил | 0,50 мм |  |
| Электрическое сопротивление изоляции на 1 км и 20°С | 100 Мом |  |
| Допустимая токовая нагрузка :- на воздухе- в земле | 146А153А |  |
| Допустимый ток короткого замыкания | 3,78кА |  |
| **Наконечник алюминиевый DL 50 (ТА 50 или ТМЛ 50)**  |
| **Количество** | **8 штук.** |  |
| Сечение алюминиевой жилы для оконцевания | 50 мм2 |  |
|  Присоединительная часть: - толщина - ширина | 3 мм20 мм |  |
| Длина наконечника | 84 мм |  |
| Диаметр хвостовика:- внутренний- внешний | 10 мм14 мм |  |

**Место поставки товара:**

Тульская область, город Донской, мкр. Шахтерский, ул. Луговая,

**Срок поставки товара:**

В течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения Договора