№
п/п	Название	Ед. изм.	Количество	
1	Кабель ВВГ 2Х1,5 	м	50	
2	Кабель ВВГнг(А)-LS 5Х25	м	1370	
3	Кабель ВВГнг(А)-LS 5Х2,5	м	480	
4	Кабель ВВГнг(А)-LS 3Х25	м	800	
5	Кабель ВВГнг(А)-LS 3Х2,5	м	85	
6	Кабель ВВГЭнг(А)-LS 2Х2,5	м	220	
7	Кабель ВВГЭнг(А)-LS 2Х4	м	50	
8	Кабель ВВГЭнг(А)-LS 3Х2,5	м	11	
9	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4Х1,5	м	7800	
10	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4Х2,5	м	2350	
11	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7Х1,5	м	2750	
12	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10Х1,5	м	250	
13	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10Х2,5	м	780	
14	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14Х1,5	м	350	
15	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14Х2,5	м	600	
16	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19Х1,5	м	1070	
17	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 27Х2,5	м	165	
18	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 37Х1	м	26	
19	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 37Х2,5	м	165	
20	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4Х4	м	165	
21	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7Х4	м	700	
22	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 14Х4	м	535	
23	Кабель КВПЭфнг(А)-LS-5е 4x2x0,52	м	110	
24	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 1x2x0,6	м	360	
25	Кабель КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0,6	м	190	
26	Провод ПуГВ 1х25	м	110