## Лист1
№п/п | Наименование | Ед.изм | кол-во | Цена | Сумма
|  |  |  | руб | руб.
I | СЕТИ ТХ
1 | Трубопровод из напорных плиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17
2 | ф250 | м | 65
3 | ф225 | м | 12
4 | ф160 | м | 38
5 | ф140 | м | 14
Отвод полиэтиленовый односекционный ПЭ100 SDR17
6 | 45грд ф 250 | шт. | 2
7 | 90грд ф 160 | шт. | 2
8 | 90грдф140 | шт. | 2
9 | 15грдф160 | шт. | 1
10 | 15грдф250 | шт. | 1
Переход полиэтиленовый ПЭ100 вода SDR 17
11 | ф250хф225 | шт. | 12
12 | ф225хф160 | шт. | 1
13 | ф225хф140 | шт. | 1
Втулка под фланец ПЭ100 SDR17
14 | ф225 | шт. | 16
15 | ф160 | шт. | 3
Муфта электросварная ,закрытая спираль ПЭ100 SDR 17
16 | Ф250 | шт. | 6
17 | ф225 | шт. | 1
18 | ф160 | шт. | 5
19 | ф140 | шт. | 3
20 | Футляр из напорных труб ПЭ100SDR 41-450-11 техническая ф450 | м | 6
21 | Фланец 200-16 расточенный под ГОСТ 12822-80 | шт. | 15
22 | Кольцо 200-16-02-1-A ГОСТ 3325 | шт. | 15
23 | Фланец 150-16 расточенный под ГОСТ 12822-80 | шт. | 3
24 | Кольцо 150-16-02-1-A ГОСТ 33259 | шт. | 3
25 | Фланец пл. ст. 200-16-01-1-В ГОСТ 33259 (ГОСТ 12820 | шт. | 4
26 | Фланец пл. ст. 150-16-01-1-В ГОСТ 33259 (ГОСТ 12820) Россия | шт. | 3
27 | ВУС Отводы 219х 6 ГОСТ 17375-01 | шт. | 3
28 | ВУС Отводы 159х 6 ГОСТ 17375-01 | шт. | 2
29 | ВУС Переходы 273х7-219х6 | шт. | 2
30 | Отводы 273х 7 ГОСТ 17375-01 | шт. | 2
31 | ВУС Переходы 325х8-219х7 | шт. | 2
32 | Фланец пл. ст. 250-16-01-1-В ГОСТ 33259 (ГОСТ 12820 | шт. | 4
33 | Тройник чугунный ТФ200 | шт. | 2
34 | ТФ200х150 | шт. | 3
35 | ТФ150 | шт. | 1
36 | Тройник чугунный с пож.подставкой ППТФ 200 | шт. | 2
37 | Колено чугунное фланцевое УФ 200 | шт. | 1
38 | Задвижка ГРАНАР АДЛ KR20/02/200 D200 P16 | шт. | 19
39 | Задвижка ГРАНАР АДЛ KR20/02/150 D150 P16 | шт. | 5
40 | Задвижка ГРАНАР АДЛ KR20/02/250 D250 P16 | шт. | 4
II | Электросети 0,4Кв
38 | Кабель АВБШв-1 4х95мм2 | м | 851
39 | Кабель АВВГ нг(А)LS 1х120 | м | 163
40 | Кабель АВВГ нг(А)LS 4х16 | м | 31
41 | Муфта кабельная концевая КВТП 4 70/120 | шт. | 20
42 | Муфта кабельная концевая КВТП 1 70/120 | шт. | 8
43 | Муфта кабельная концевая КВТП 4 16/35 | шт. | 2
44 | Сигнальная лента ЛСЭ | шт. | 3
45 | Труба гофрированная ф 110 | м | 290
46 | Провод ПуВ 660 1х50 | м | 60
47 | Выключатель автоматический 3-х полюс. Ip=50А , DPX3-160 ,25кА | шт. | 2
48 | Выключатель автоматический 3-х полюс. Ip=160А , DPX3-160 ,25кА |  | 8
49 | Лоток перфорированный 200х50 L=3м | шт. | 10
50 | Консоль L200 | шт. | 20
51 | Профиль PSM | шт. | 5
52 | Кремпление SSM | шт. | 10
III | Внутренние электроснабжение павильонов (ВЗУ10/ВЗУ11)
53 | ВРУ -8505-АВР -160 | шт. | 2
54 | Конденсаторная установка LEGRAND М3040 | шт. | 2
55 | Ящик ЯТП-0,25-220//12 3АВ IP54 | шт. | 2
56 | Щит ЩРН 24 IP54 | шт. | 2
57 | Светильник LZ OPL ECO LED 1500 5000К | шт. | 2
58 | Светильник STAR NBT LED 12 silver 4000K | шт. | 2
59 | Кабель ВВГ нг(А) LS 2х1,5 | м | 10
60 | 3х1,5 | м | 60
61 | 3х2,5 | м | 30
62 | 5х16 | м | 10
63 | 5х50 | м | 6
64 | ПРОВОД ПуВ660 1х4 | м | 10
65 | Выключатель одноклавишный | шт. | 4
66 | Розетка герметичная открытой установки | шт. | 2
67 | Коробка распаечная | шт. | 6
68 | Труба гофрированная ф 25 | м | 100
69 | Лоток перфорированный 200х50 L=3м | шт. | 2
70 | Консоль L200 | шт. | 4
71 | Профиль PSM | шт. | 2
72 | Кремпление SSM | шт. | 2
73 | Кабель заземления ВВГ нг (А)ls 1Х25 | М | 20
74 | Полоса оцинкованная 40х4 | м | 40
75 | 40х5 | м | 70
76 | уголок оцинкованный 50х50х5 | м | 22
77 | Сталь круглая ф 8 | м | 60
78 | Держатель проводника | шт. | 26
IV | Автоматика ВЗУ 10/ВЗУ11
79.1 | ЩИТ автоматики ДЭП 9 на базе контроллера Деконт А9) | шт. | 2
79.2 | Модуль EM 3 | шт. | 2
80 | Шкаф управления 1-м насосом ЭЦВ, P2 =45 кВт, In= 95 A Control MPC-S 1x55 SS-I+Ops | шт. | 2
81 | Извещатель охранный магнитоконтактный | шт. | 4
82 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ | шт. | 2
83 | Ручной извещатель ИПР 3СУ | шт. | 2
84 | Клемник под кабель 4мм2 | шт. | 80
85 | Кабель канал 40х60 | м | 5
86 | DIN рейка | м | 5
87 | Кабель КСРЭВ нг(А) FRLS 2х0,5 | м | 40
88 | Кабель МКЭШ 3х0,75 | м | 40
89 | Кабель КИП вЭВКВ 2х2х0,78 | м | 180
90 | Провод монтажный ПУГВ 1х0,75 | м | 120
91 | Труба гофрированная ф16 | м | 140
92 | Труба ПНД ф 25 | м | 130
| ИТОГО |  |  |  | 0
| в том числе НДС 20% |  |  |  | 0