Провода силовые марки ПВ3 1х1мм2 м            300

Провода силовые марки ПВ3 3х2,5мм2            м            300

Провода силовые марки ПВ3 3х1,5мм2            м            200

Провода силовые марки ПВ3 1х2,5мм2            м            100

Kабель (витая пара) UTP 4x2x0,52 категория 5е           м            4 000

Kабель (витая пара) UTP 2x2x0,52 категория 5е           м            1 000

Kабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52      м            600

Провод марки ПРПВМ 1,2         м            200

Провод марки МРМПЭБ 2х1,2                м            400

Kабель КПКЭВнг(А)-FRLS 2х1,2               м            700

Провод шахтный ТППБбШв 10х2х0,64 ТУ 16.К71-200-94            м            2 000

Kабели проводного вещания МРМПЭБ 2х1,2                м            1 800

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 5х1              м            750

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 9х0,75        м            300

Кабель OLFLEX CLASSIC 110 12х1            м            150

Кабель видеонаблюдения RG-59U коаксиальный, 75 Ом, (CCA, оплетка 32 нити AL) + жилы питания 2x0,75мм (ССА многожильный), PE, черный       м            300

Кабель коаксиальный RG-6U+Cu, 75 Ом, Cu/Al/Cu, 64%, бухта 100 м, белый              м            200

Kабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х120 (N,PE)        м            150

Kабель силовой ВВГнг(A)-LS 5х4 (N,PE)             м            1 600

Kабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRLS 5х25              м            100

Провод ПВС 3х2,5          м            300

Провод ПВС 3х1,5          м            100

Силовой кабель ПВ-3 1х2,5 Жёлто-зеленый  м            100

Силовой кабель ПВ-3 1х4 Жёлто-зеленый      м            250

Силовой кабель ПВ-3 1х6 Жёлто-зеленый      м            150

Силовой кабель ПВ-3 1х10 Жёлто-зеленый   м            100

Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ с цифровой маркировкой жил 5х1,5             м            2 000

Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ с цифровой маркировкой жил 7х1,5             м            600

Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ с цифровой маркировкой жил 16х1,5           м            150

Кабель КВБбШвнг(A)-ХЛ с цифровой маркировкой жил 21х1,5           м            150

Кабель термостойкий силиконовый SIHF (трехжильный) 3х1,5         м            50

Кабель термостойкий силиконовый SIHF (трехжильный) 3х2,5         м            50

Кабель термостойкий силиконовый SIHF (трехжильный) 3х4             м            20

Кабель для подключения термопар 2 х 0,50  м            30

Кабель КТАПВТ 1\*2\*0.7 – 500 м

Кабель КГ 1х70 мм – 500 м

Кабель FESTOONFLEX PUR-HF  18 X 2,5 мм2 – 100 м

Кабель ВБШвнг(А) LS 5х240 – 800 м

Кабель ВБШвнг(А) LS 5х185 – 2300 м

Кабель ТППШт 2х2х0,6 – 3 000 м

Кабель КГЭШ 3х16+1х10            м            250

Кабель КГЭШ 4х8           м            250

Кабель КГЭШ 3х2,5       м            300

Провод соединительный ПВС 3x2.5 мм            м            250