Добрый день, просим выставить  счет на
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х25  -    75пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 3х1,5  -   800пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 3х2,5  -  1200пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х10  -    250пм
-кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х6  -    140пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х16  -   105пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х4  -     150пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х2,5  -   400пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х16  -   105пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х50  -    75пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х70  -    75пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х120  -    75пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х150  -    75пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х95  -    75пм
кабель силовой с медными  жилами  с изоляцией  и оболочкой из ПВХ  ВВГнг 5х35  -    75пм
труба гофрированная поливинилхлоридная  диаметром  до 27мм  -  3000 пм
лотки перфорированный  до 400мм  -290 пм
светильники потолочные встраиваемые   LED -драйвер  40вт            -490шт
щит навесной 380/220В,50Гц, IP41, на 60модуля,  термопластик. с непрозрачной дверью,  с замком ,  с шинами N, PE, заглушками, сальником, с аппаратурой  -7компл
щит навесной 380/220В,50Гц, IP41, на  54модуля,  термопластик. с непрозрачной дверью,  с замком ,  с шинами N, PE, заглушками, сальником, с аппаратурой  -2компл
щит навесной 380/220В,50Гц, IP41, на 36модуля,  термопластик. с непрозрачной дверью,  с замком ,  с шинами N, PE, заглушками, сальником, с аппаратурой  -4компл
щит навесной 380/220В,50Гц, IP41, на 24модуля,  термопластик. с непрозрачной дверью,  с замком ,  с шинами N, PE, заглушками, сальником, с аппаратурой  -4компл
щит навесной 380/220В,50Гц, IP41, на 18модуля,  термопластик. с непрозрачной дверью,  с замком ,  с шинами N, PE, заглушками, сальником, с аппаратурой  -2компл
щит навесной 380/220В,50Гц, IP41, на 8модуля,  термопластик. с непрозрачной дверью,  с замком ,  с шинами N, PE, заглушками, сальником, с аппаратурой  -4компл
вводный трехполюсный выключатель-разделителя 380 В, 50ГЦ,  45А  Е 203R/45   -  6шт
вводный трехполюсный выключатель-разделителя 380 В, 50ГЦ,  25А  Е 203R/25   -  6шт
вводный трехполюсный выключатель-разделителя 380 В, 50ГЦ,  32А  Е 203R/32   -  4шт
вводный трехполюсный выключатель-разделителя 380 В, 50ГЦ,  40А  Е 203R/40   -  2шт
вводный трехполюсный выключатель-разделителя 380 В, 50ГЦ,  80А  Е 203R/80  -  6шт
однополюсный автомат с комбинированным  расцепителем  тока  220В,  50Гц, 10А.  Е203R/10А  - 49шт
однополюсный автомат с комбинированным  расцепителем  тока  220В,  50Гц, 16А.  Е203R/16А  - 147шт
УЗО двухполюсное (тип АС)  220В, 16 А, 30мА  -  125 шт
трехполюсный автомат  с комбинированным  расцепителем  тока 380В. 50Гц, 40А, S233R/40А   -4шт
трехполюсный автомат  с комбинированным  расцепителем  тока 380В. 50Гц, 40А, S233R/16А  -10шт
трехполюсный автомат  с комбинированным  расцепителем  тока 380В. 50Гц, 40А, S233R/25А  - 13шт
трехполюсный автомат  с комбинированным  расцепителем  тока 380В. 50Гц, 40А, S233R/32А  - 17шт
трехполюсный автомат  с комбинированным  расцепителем  тока 380В. 50Гц, 40А, S233R/63А - 9шт
трехполюсный автомат  с комбинированным  расцепителем  тока 380В. 50Гц, 40А, S233R/45А  -10шт
трехполюсный автомат  с комбинированным  расцепителем  тока 380В. 50Гц, 40А, S233R/20А  -4шт
УЗО двухполюсное (тип АС)  220В, 25 А, 30мА  -  4 шт
трехполюсные автоматы  380В, 50Гц,  160А   - 5шт
трехполюсные автоматы 380В, 50Г,  250А    -1 шт
счетчик Меркурий  230 ART -03  CN(7,5 )А/380В    -  1шт
трансформатор  тока  500/5 0,5 - 5   -3шт
встраиваемые монтажные  коробки под выключатели  и розетки  -  761шт
распаячные коробки   -180 шт