ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ (ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ)
2. Требования к товару:
	№ п/п
	Код ЕНС
	Полное наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики
	Примечание

	1. 
	1001151313
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5ок-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 (*)
	м
	405
	НТД: ТУ 3500-020-59680332-2010;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Количество жил: 4;
Сечение жилы: 2,5 мм2;
Конструкция: о;
Форма сечения жилы: к;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 0,66 кВ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 0,66 кВ.

	2. 
	1001192915
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х1,5ок-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 (*)
	м
	1000
	НТД: ТУ 3500-020-59680332-2010;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Количество жил: 4;
Сечение жилы: 1,5 мм2;
Конструкция: о;
Форма сечения жилы: к;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 0,66 кВ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 0,66 кВ.

	3. 
	1001123709
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 (*)
	м
	700
	НТД: ТУ 3500-020-59680332-2010;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Количество жил: 3;
Сечение жилы: 1,5 мм2;
Конструкция: о;
Форма сечения жилы: к;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 0,66 кВ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 0,66 кВ.

	4. 
	1001123727
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 (*)
	м
	1000
	НТД: ТУ 3500-020-59680332-2010;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Количество жил: 3;
Сечение жилы: 2,5 мм2;
Конструкция: о;
Форма сечения жилы: к;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 0,66 кВ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 0,66 кВ.

	5. 
	1001359586
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 ТУ 3500-020-59680332-2010 (*)
	м
	1700
	НТД: ТУ 3500-020-59680332-2010;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Количество жил: 3;
Сечение жилы: 1,5 мм2;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 1 кВ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012;
Конструкция — однопроволочный;
Форма сечения жилы — круглая.
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 1 кВ.

	6. 
	1001212829
	Кабель ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 ТУ 27.32.13-002-21217608-2022 (*)
	м
	1900
	НТД: ТУ 27.32.13-002-21217608-2022;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS;
Количество жил: 3;
Сечение жилы: 2,5 мм2;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 1 кВ
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012;
Конструкция — однопроволочный;
Форма сечения жилы — круглая.
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 1 кВ.

	7. 
	1001361903
	Кабель ВВГнг(А)-LS 4х2,5-1 ТУ 3500-020-59680332-2010 (*)
	м
	500
	НТД: ТУ 3500-020-59680332-2010;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Количество жил: 4;
Сечение жилы: 2,5 мм2;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 1 кВ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012;
Конструкция — однопроволочный;
Форма сечения жилы — круглая.
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 1 кВ.

	8. 
	1001239605
	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х4-0,66 ТУ 3500-020-59680332-2010 (*)
	м
	100
	НТД: ТУ 3500-020-59680332-2010;
Наименование: Кабель;
Марка (товара, изделия, продукта): ВВГ;
Количество жил: 5;
Сечение жилы: 4 мм2;
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 0,66 кВ;
Горючесть: нг(А);
Дымовыделение: LS
	Дополнительные характеристики:
Изготовление кабеля в соответствии с ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012;
Конструкция — однопроволочный;
Форма сечения жилы — круглая.
Допускается предложение альтернативных показателей: 
- НТД - соответствие любой иной НТД (нормативно-технической документации);
- Конструкция — однопроволочный;
- Форма сечения жилы — круглая;
- Номинальное рабочее напряжение переменного тока: не менее 0,66 кВ.


(*) В случае, если участником закупки предложено альтернативное значение показателя, которое входит в условное обозначение наименования товара, соответствующее наименование следует читать с учетом альтернативного предложения показателя, допустимого к указанию в рамках настоящего описания предмета закупки.
Поставляемый товар должен соответствовать действующим нормам, правилам, стандартам Российской Федерации. Товар должен соответствовать требованиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации для данного вида товара. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации поставляемый товар подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров, при поставке он должен сопровождаться копией сертификата соответствия и/или декларации о соответствии.
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
3. Условия, место и сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Разовая поставка.
Доставка до склада Заказчика за счет Поставщика по адресу: 606002, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Свердлова, д. 4
4. Порядок оплаты: безналичный расчёт путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика. Расчеты за поставленный товар производятся Заказчиком в течение 30 (Тридцать) календарных дней
 со дня подписания товарной накладной. Авансирование не предусмотрено.
� При заключении по итогам закупки договора с субъектом МСП, срок оплаты поставленного товара должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара






