## Приложение №24
2 | Куст скважин №8 Обустройство куста
2.1 | Болт DIN933 М12х40 шестигранная голова полная резьба оцинкованный | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.2 | Болт DIN933 М12х40 шестигранная голова полная резьба оцинкованный | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.3 | Гайка DIN934 М12 шестигранная оцинкованная | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.4 | Гайка DIN934 М12 шестигранная оцинкованная | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.7 | Автоматический выключатель ВА47-29 1P 4A х-ка В. MVA20-1-004-В | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.8 | Аккумулятор -12 В, 7 А·ч. DTM1207 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.9 | Блок защитный сетевой. БЗС АЦДР.426475.003 ЭТ | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.10 | Блок контрольно-пусковой IP20; Uп от 10,2 до 28,4 B; RS-485. «С2000-КПБ» вер. 2.04 АЦДР.425412.003 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.11 | Быстроразъемное соединение в комплекте с заглушкой, климатическое исполнение ХЛ1. БРС-80-16 DN 80, PN 1,6 Мпа | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ТХ.СО 1 этап
2.14 | Зажим контактный винтовой ЗВИ-5. UZV3-005-04 | шт. | 4 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.15 | Зажим натяжной болтовой, для проводов диаметром 11,4 мм...17,0 мм. НБН-2-6 | шт. | 45 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.16 | Звено промежуточное трехлапчатое. ПРТ-7-1 | шт. | 45 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.22 | Изолятор стеклянный ГОСТ 6490-93. ПС-70Е | шт. | 180 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.23 | Источник резервированный электропитания; Iнагр. 2,0 A; Uвых.-24 В. РИП-24-2/7П1-Р-RS АЦДР.436534.006 ЭТ | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.24 | Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 силовой огнестойкий не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением | м | 9 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.25 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 0.66 кВ силовой бронированный, с медными жилами, с ПВХ изоляцией, холодостойкий, сечением: 5х4мм² | м | 290 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.26 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 0.66 кВ силовой бронированный, с медными жилами, с ПВХ изоляцией, холодостойкий, сечением: 5х10мм² | м | 15 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.27 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 0.66 кВ 5х35 мм2 силовой бронированный, с медными жилами, с ПВХ изоляцией, холодостойкий, сечением: | м | 50 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.28 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 0.66 кВ 5х35 мм2 силовой бронированный, с медными жилами, с ПВХ изоляцией, холодостойкий, сечением: | м | 50 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.29 | Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 0.66 кВ 5х35 мм2 силовой бронированный, с медными жилами, с ПВХ изоляцией, холодостойкий, сечением: | м | 50 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.30 | Кабель ВВГнг-ХЛ 0.66 кВсиловой с медными жилами, с ПВХ изоляцией, холодостойкий, сечением 5х2,5мм² | м | 28 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.31 | Кабель КВПнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 витая пара (FTP), категория 5e, 4 пары, одножильный, для внутренней прокладки (-30 C … +50 C) | м | 5 | Ш-93к2-839-Р8-СТВ.СО 1 этап
2.32 | Кабель КВПнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 витая пара (FTP), категория 5e, 4 пары, одножильный, для внутренней прокладки (-30 C … +50 C) | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-СС.СО 1 этап
2.33 | Кабель КВПЭфнг(А)-HF-5e 4х2х0,52 витая пара (FTP), категория 5e, 4 пары, одножильный, для внешней прокладки (-50 C ...+70 C), экранированный | м | 50 | Ш-93к2-839-Р8-СС.СО 1 этап
2.34 | Кабель ПвБВнг(А)-ХЛ МЭК 60502-2 силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющий горение, в холодостойком исполнении сечением 3х120/25, напряжением 6кВ | км | 0.033 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.35 | Кабель питания IEC320-C14 > IEC320-C13 (3х1,0), 10А, 10,0 м, черный. PWC-IEC13-IEC14-10-BK | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.36 | Силовой кабель ВБШвнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, бронированный, не распространяющий горение, сечением 3х2,5мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 15 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.37 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.38 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 3 этап
2.39 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.40 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 5 этап
2.41 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.42 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 7 этап
2.43 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.44 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 9 этап
2.45 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.46 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.47 | Силовой кабель ВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 1х70мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.48 | Силовой кабель ВВГнг-LS 3x2,5 с медными жилами | м | 2 | Ш-93к2-839-Р8-СТВ.СО 1 этап
2.49 | Силовой кабель КГВВГнг(А)-ХЛ-0,66 с медными жилами в полихлорвиниловой изоляции, небронированный, не распространяющий горение, сечением 3х2,5мк мм². ГОСТ 31996-2012 | м | 6 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.50 | Кабельная муфта для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. 3ПКНТп-10-70/120-УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.51 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 250мм | шт. | 225 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.52 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 250мм | шт. | 95 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.53 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 250мм | шт. | 90 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.54 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 250мм | шт. | 95 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.55 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 250мм. К1161УТц1,5 | шт. | 225 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.56 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 450мм, рабочая нагрузка 500Н | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.57 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 450мм, рабочая нагрузка 500Н | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.58 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 450мм, рабочая нагрузка 500Н | шт. | 20 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.59 | Кабельная полка оцнкованная, длиной 450мм, рабочая нагрузка 500Н | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.60 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 400мм, число отверстий 8; | шт. | 25 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.61 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 400мм, число отверстий 8; | шт. | 25 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.62 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 400мм, число отверстий 8; | шт. | 25 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.63 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 400мм, число отверстий 8; | шт. | 25 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.64 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 600мм, число отверстий 12 | шт. | 70 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.65 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 600мм, число отверстий 12 | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.66 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 600мм, число отверстий 12 | шт. | 20 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.67 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 600мм, число отверстий 12 | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.68 | Кабельная стойка оцинкованная высотой 600мм, число отверстий 12. К1151УТц2,5 | шт. | 70 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.69 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М25х1,5, под неброн. кабель (d=11-17мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ2М-20НК/КГ | шт. | 9 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.70 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М32х1,5, под неброн. кабель (d=17-22мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=25мм, никелированная латунь КНВМ3М-25НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.71 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 21 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.72 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 3 этап
2.73 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 4 этап
2.74 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 5 этап
2.75 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 6 этап
2.76 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 7 этап
2.77 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 8 этап
2.78 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 9 этап
2.79 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 10 этап
2.80 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО был 2 этап, стал 11
2.81 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.82 | Кабельный ввод с контргайкой взрывозащищенный резьба М20х1,5, под неброн. кабель (d=6 - 12мм) c возможностью присоед. металлорукава Ду=20мм, никелированная латунь КНВМ1М-20НК/КГ | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.83 | Козырек защитный, 135х195х200 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.84 | Козырек защитный, 135х195х200 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.85 | Короб секция горизонтальная ВКП 2000х100х100 | шт. | 15 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.86 | Короб секция горизонтальная ВКП 2000х100х100 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 7 этап
2.87 | Короб секция горизонтальная ВКП 2000х100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 10 этап
2.88 | Короб секция горизонтальная ВКП 2000х100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО был 2 этап, стал 11
2.89 | Короб секция горизонтальная ВКП 2000х100х100 | шт. | 132 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.90 | Короб секция горизонтальная ВКП 2000х100х100 | шт. | 56 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.91 | Короб секция горизонтальная ВКП 2000х200х200 | шт. | 143 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.92 | Короб секция горизонтальная. ВКП 2000х50х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-СС.СО 1 этап
2.93 | Короб секция тройниковая ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.94 | Короб секция тройниковая ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 3 этап
2.95 | Короб секция тройниковая ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 4 этап
2.96 | Короб секция тройниковая ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 5 этап
2.97 | Короб секция тройниковая ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 8 этап
2.98 | Короб секция тройниковая ВКТ 100х100 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.99 | Короб секция тройниковая ВКТ 200х200 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.100 | Короб секция тройниковая. ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 6 этап
2.101 | Короб секция тройниковая. ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 9 этап
2.102 | Короб секция тройниковая. ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.103 | Короб секция тройниковая. ВКТ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.104 | Короб секция угловая вверх ВКУВ 200х200 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.105 | Короб секция угловая вертикальная вверх ВКУВ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.106 | Короб секция угловая вертикальная вниз ВКУН 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.107 | Короб секция угловая ВКУГ 100х100 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.108 | Короб секция угловая ВКУГ 100х100 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 7 этап
2.109 | Короб секция угловая ВКУГ 200х200 | шт. | 6 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.110 | Короб секция угловая вниз ВКУН 200х200 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.111 | Короб секция угловая горизонтальная ВКУГ 100х100 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.112 | Коробка клеммная. КЗНС-08-УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.113 | Крепежное устройство серии КУ-4 для кабелей с наружным диаметром 6-12 мм. КУ-4.1 | шт. | 4 | Ш-93к2-839-Р8-СТВ.СО 1 этап
2.215 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 50 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.216 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 3 этап
2.217 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 4 этап
2.218 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 5 этап
2.219 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 6 этап
2.220 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 7 этап
2.221 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 8 этап
2.222 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 9 этап
2.223 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 10 этап
2.224 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО был 2 этап, стал 11
2.225 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.226 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-20-нг-ХЛ | м | 4 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.227 | Металлорукав герметичный в ПВХ оболочке ГЕРДА-МГ-25-нг-ХЛ | м | 2 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.228 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали, Ду=14,9 мм материал металлической ленты рукава нержавеющая сталь, ПВХ-оболочке пониженной горючести. Герда-МГ-16-нг-ХЛ | м | 19 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.229 | Металлорукав герметичный из оцинкованной стали, Ду=14,9 мм материал металлической ленты рукава нержавеющая сталь, ПВХ-оболочке пониженной горючести. Герда-МГ-16-нг-ХЛ | м | 5 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.247 | Патч-корд UTP, 2м. PC-LPM-UTP-RJ45- RJ45-C5e-2M | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-СС.СО 1 этап
2.248 | Перфорированный швеллер 80*40*2000 К225 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.249 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм | шт. | 6 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.250 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.251 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм | шт. | 6 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.252 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм. К225 УХЛ1 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.253 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм. К225 УХЛ1 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 3 этап
2.254 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм. К225 УХЛ1 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 5 этап
2.255 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм. К225 УХЛ1 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.256 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм. К225 УХЛ1 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 7 этап
2.257 | Перфорированный швеллер 80х40х2000мм, толщиной 2,5мм. К225 УХЛ1 | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 9 этап
2.258 | Пескоцемент. Состав 8:1 | м3 | 0.86 | Ш-93к2-839-Р8-АС ПМ
2.259 | Петля ПН1-110-Л ГОСТ 5088-2005 | кг | 1.62 | Ш-93к2-839-Р8-АС ПМ
2.260 | Пластина I, лист ТМКЩ-С1-5х250х400-9,9. ГОСТ 7338-91 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ТХ.СО 1 этап
2.261 | Плоская гайка для соединителя Герда-СГ-16-н-М20х1,5. ГП-М20x1,5 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.262 | Плоская гайка для соединителя Герда-СГ-16-н-М20х1,5. ГП-М20x1,5 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.263 | Плоский указатель с флюоресцентным покрытием размером 500х300мм ГОСТ Р 12.4026-2001 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПТ.СО 1 этап
2.264 | Полка кабельная оцинкованная (L=265мм) К1161цУТ1,5 | шт. | 95 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.265 | Полка кабельная оцинкованная (L=450мм) К1163цУТ1,5 | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.266 | Полка кабельная оцинкованная (L=450мм) К1163цУТ1,5 | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.267 | Полоса 4х40 ГОСТ 103-2006 С255 ГОСТ 27772-2015 | кг | 180.69 | Ш-93к2-839-Р8-АС ПМ
2.268 | Полоса 6х150х2400 ГОСТ 103-2006 С255 ГОСТ 27772-2015 | кг | 204 | Ш-93к2-839-Р8-АС ПМ
2.269 | Полоса К106 ХЛ1 L= 2000мм | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.270 | Полоса К106 ХЛ1 L= 2000мм | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.271 | Полоса стальная 40х5 мм ГОСТ103-2006 | м | 38 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.272 | Полоска бандажирования кабелей | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.273 | Полоска бандажирования кабелей | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.274 | Полоска бандажирования кабелей | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.275 | Полоска бандажирования кабелей | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.276 | Полоска бандажирования кабелей. К404 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.277 | Полоска бандажирования кабелей. К404 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 3 этап
2.278 | Полоска бандажирования кабелей. К404 | шт. | 1000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 5 этап
2.279 | Полоска бандажирования кабелей. К404 | шт. | 1000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 7 этап
2.280 | Полоска бандажирования кабелей. К404 | шт. | 1000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 9 этап
2.281 | Полоска бандажирования кабелей. К404 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.282 | Полоска бандажирования кабелей. К404 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.283 | Полосовая оцинкованная сталь сечением 40х5мм горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89. ГОСТ 103-2006/Ст.3 ГОСТ 535-2005 | кг | 173.8 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.284 | Преобразователь протокола «С2000-ПП» вер. 1.23 АЦДР.426469.020 ЭТ | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.285 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный IP20; Uп от 10,2 до 28,0 B; RS-485. ППКОП «Сигнал-10» вер. 1.03. АЦДР.425513.010 РЭ | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.286 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости ПВ3 2.5 3-Ж ГОСТ 6323-79 | м | 16 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.287 | Прожектор со светодиодной матрицей, Рн=300Вт | шт. | 3 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.288 | Прокат стальной круглый ∅20 мм. ГОСТ2590-2006 | м | 20 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.289 | Профиль зетовый К239 ХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.290 | Профиль зетовый К239 ХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.291 | Пряжка для полоски | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.292 | Пряжка для полоски | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.293 | Пряжка для полоски | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.294 | Пряжка для полоски | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.295 | Пряжка для полоски. К407 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.296 | Пряжка для полоски. К407 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 3 этап
2.297 | Пряжка для полоски. К407 | шт. | 1000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 5 этап
2.298 | Пряжка для полоски. К407 | шт. | 1000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 7 этап
2.299 | Пряжка для полоски. К407 | шт. | 1000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 9 этап
2.300 | Пряжка для полоски. К407 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.301 | Пряжка для полоски. К407 | шт. | 2000 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.302 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный IP20; Uп от 10,2 до 28,4 В; RS-485. «С2000М» вер. 2.05 АЦДР.426469.027 РЭ | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, БКУ-2
2.303 | Разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, solid, со вставкой PLUG-8P8C-SV-C5 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-СС.СО 1 этап
2.304 | Резистор С-33Н-0.25-4.7 кОм±10% | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.305 | Резистор С-33Н-0.25-8.2 кОм±10% | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.306 | Резистор. С-33Н-0,25-8,2 кОм±10% | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.307 | Серьга ГОСТ 2725-78 и ГОСТ 11359-75. СР-7-16 | шт. | 18 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.308 | Скоба ГОСТ 11359-75. СК-7-1А | шт. | 45 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.309 | Соединитель металлорукова Герда-МГ-16-нг Герда-СГ-16-н-М20х1,5 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.310 | Соединитель металлорукова Герда-МГ-16-нг. Герда-СГ-16-н-М20х1,5 | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.311 | Сталь круглая оцинкованная диаметром 20мм горячего оцинкования ГОСТ 9.307-89 Круг диам.18 ГОСТ 2590-2006/Ст.3 ГОСТ 535-2005 | кг | 140 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.312 | Стальной лист 220х180х3 мм | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-СТВ.СО 1 этап
2.313 | Стойка кабельная оцинкованная (L=400мм) К1150цУТ1,5 | шт. | 25 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.314 | Стойка кабельная оцинкованная (L=400мм) К1150цУТ1,5 | шт. | 25 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.315 | Стойка кабельная оцинкованная (L=600мм) К1151цУТ1,5 | шт. | 35 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.351 | Универсальный преобразователь интерфейса USB в RS-485 (3pin). AnCom USB /RS-485 /3pin | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-АК.СО 1 этап БКУ-2
2.352 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.353 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 3 этап
2.354 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.355 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 5 этап
2.356 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 6 этап
2.357 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 7 этап
2.358 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 8 этап
2.359 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 9 этап
2.360 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.361 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.362 | Устройство высоковольтное питающее с коммутацией электрических сетей до 6кВ, степень защиты IP43. КПК-2М УХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 11 этап (10 скв (24 по кусту) скважина) 2021 год
2.363 | Устройство заземления автоцистерн взрывозащищенное, степень взрывозащиты 1 Ex ib s IIC T6 X, степень защиты IP66, в комплекте поставки кабель присоединения автоцистерн длиной 15 метров. УЗА-3В | кт | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап
2.364 | Ушко однолапчатое ГОСТ 11359-75 и ГОСТ 27396-93. У1К-7-16 | шт. | 45 | Ш-93к2-839-Р8-Л-ЭС.СО
2.365 | Хомут жестяной | шт. | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 1 этап, ЕД-2
2.366 | Хомут жестяной | шт. | 10 | Ш-93к2-839-Р8-ПС.СО 10 этап, скв. 24
2.367 | Шайба DIN125 М12 плоская оцинкованная | шт. | 4 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.368 | Шайба DIN125 М12 плоская оцинкованная | шт. | 4 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап
2.369 | Швеллер 10У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015 | кг | 464.2895 | Ш-93к2-839-Р8-АС ПМ
2.370 | Швеллер 12П ГОСТ8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 145.44 | Ш-93к2-839-Р8-АС ИУ
2.371 | Швеллер 12П ГОСТ8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 20.8 | Ш-93к2-839-Р8-АС БГ-2
2.372 | Швеллер 12П ГОСТ8240-97 С345-3 ГОСТ 27772-2015 | кг | 51.92 | Ш-93к2-839-Р8-АС БГ-2
2.373 | Шкаф ПРС комплектация согласно опросного листа. Ш-93к2-839-Р8-ЭС.ОЛ | кт | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 4 этап
2.374 | Шкаф ПРС комплектация согласно опросного листа. Ш-93к2-839-Р8-ЭС.ОЛ | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 10 этап (9 скв (23 по кусту) скважина) 2021 год
2.375 | Щит пожарный ЩП-В в комплекте: (лом пожарный тяжелый ГОСТ 16714-71*-1 шт; ведро пожарное ВП ГОСТ 16714-71- 1 шт; лопата штыковая ГОСТ 19596-87* - 1 шт; лопата совковая ГОСТ 19596-87*-1 шт; асбестовое полотно (размером 2.0х2.0)- 1 шт; ящик с песком объемом 0,5 м3 (разм. 880х1250х550) ЯП-0,5-1 шт) | кт | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПТ.СО 1 этап
2.376 | Щит пожарный ЩП-Е в комплекте: (крюк с деревянной рукояткой ГОСТ 16714-71*-1 шт; лопата совковая ГОСТ 19596-87*-1 шт; комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик-1шт; асбестовое полотно (размером 2.0х2.0)- 1 шт; ящик с песком объемом 0,5 м3 (разм. 880х1250х550) ЯП-0,5-1 шт) | кт | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ПТ.СО 1 этап
2.377 | Экранированный разъем RJ-45 под витую пару, категория 5, solid, со вставкой.PLUG-8P8C-SV-C5-SH | шт. | 2 | Ш-93к2-839-Р8-СС.СО 1 этап
2.378 | Ящик однолинейный с рубильником степень защиты IP54.ЯБПВУ-1МУХЛ1 | шт. | 1 | Ш-93к2-839-Р8-ЭС.СО 1 этап