Казакстан  Республикасы                                      Республика Казахстан

Жауапкершілігі шектеулі                                          Товарищество с ограниченной

серіктестік                                                                     ответственностью

«ГАЗОЙЛСЕРВИС»                                                 «ГАЗОЙЛСЕРВИС»

_________________________________________________________________________

# РНН 061800325305  БИН 130640003180  ИИК KZ59998MTB0000562205

# Актюбинский филиал АО «First Heartland Jýsan Bank» (Казахстан)г.Актобе  БИК TSESKZKA

# Республика Казахстан,  г. Актобе, ул. Маресьева д82кор3к 19   тел  8 (7132) 563194,

# + 77750564985 Ватсапп +77775050097

# E-mail – gazoylservis@mail.ru

№199

от «27» ноября 2025г.

ТОО «ГАЗОЙЛСЕРВИС», просит Вас предоставить коммерческое предложение

на нижеследующий перечень товаров, либо оборудованиe , с указанием модели, цены, сроков поставки и условии оплаты до  Республики Казахстан,

г.Актобе  либо самовывоз.

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед.изм. | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным защитным шлангом из полиэтилена, с гидрофобным заполнением, сеч. 10х2х0,5 | ТППэпЗБбШп | м | 4830 |
| 2 | то же 30х2х0,5 | ТППэпЗБбШп | м | 1520 |
| 3 | Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, сеч. 10х2х0,5 | ТППэпЗ | м | 8270 |
| 4 | То же сечением 30х2х0,5 | ТППэпЗ | м | 3070 |
| 5 | То же сечением 20х2х0,5 | ТППэпЗ | м | 595 |
| 6 | То же сечением 100х2х0,5 | ТППэпЗ | м | 2325 |
| 7 | Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, емкостью 4ОВ | ОКК-КП-С-М1/4Е2-3/2,7 | м | 13275 |
| 8 | Кабель магистральный с алюминиевой оболочкой, бронированный покровом из двух стальных лент, с изоляцией шлангом из полиэтилена | МКПАБШп 7х4х1,2+5х2х0,9+1х0,9 ТУ 16.К 17-034-2003 |  | 140 |
| 9 | Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, емкостью 8ОВ | ОКК-КП-С-М6/24Е2-4/2,7 | м | 940 |
| 10 | Кабель связи оптический подземный с броней из гофрированной стальной ленты для прокладки в кабельной канализации, лотках, тоннелях, коллекторах, на мостах, эстакадах и грунтах 1-3 категории, емкостью 8ОВ | ОКК-КП-С-М2/8Е2-4/2,7 | м | 1455 |
| 11 | Кабель телефонный станционный с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката и оболочкой из ПВХ пластиката, с экраном из фольги, | ТСВ 20х2х0,5-315 | м | 220 |
| 12 | Кабель дальней связи, низкочастотный звездной скрутки четырех изолированных жил, бронированный, с защитной оболочкой-покровом в виде особого шланга из ПЭТ | ТЗПАБпШп-4х4х0,9 ТУ 16-505.715-75 | м | 1305 |
| 13 | Кабель симметричный, низкочастотный, с оболочкой из сварной алюминиевой трубки, бронированный покровом из двух стальных лент | ТЗПАБ 7х4х0,9 ТУ 16-505.715-75 | м | 500 |
| 14 | Кабель дальней связи, низкочастотный звездной скрутки четырех изолированных жил, с защитной оболочкой-покровом в виде особого шланга из ПЭТ | ТЗПАШп-4х4х0,9 ТУ 16-505.715-75 | м | 135 |
| 15 | Провод для телефонной связи | ПКСВ-2х0,5 | м | 420 |
| 16 | Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП | ВССК 10(арм)-1-эп ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 8 |
| 17 | Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП | ССК 30(арм)-1-эл ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 2 |
| 18 | Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП | ССК 10(арм)-1-эп ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 10 |
| 19 | Муфта компрессионная с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП | ССК 100(арм)-1-эп ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 |
| 20 | Муфта разветвительная | МВР-40/7-ЛГ | шт. | 5 |
| 21 | Муфта разветвительная | МВР-50/14-ЛГ | шт. | 1 |
| 22 | Муфта соединительная , на симметричный кабель связи | МВС-40/4-ЛГ | шт. | 1 |
| 23 | Муфта оптическая до 48 волокон | ОК-FOSC-400А4-48F | шт. | 2 |
| 24 | 1U Оптический распределительный кросс укомплектованный: SC (Duplex) 24шт, (OS2) | FOBX24-1U-24SCU D09 | шт. | 16 |
| 25 | Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2 |  | шт | 1 |
| 26 | Труба полиэтиленновая РЕ 100 SDR 9 размерами 75х8,4 мм | ГОСТ 18599-2001 | м | 143 |
| 27 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 9 размерами размерами 110х12,3 мм | ГОСТ 18599-2001 | м | 11466 |
| 28 | Муфта полиэтиленовая для трубной системы предназначенных для защиты кабелей диаметром 110 мм, с уплотнением IP 66 |  | шт | 2908 |
| 29 | Колодец кабельный сборный железобетонный проходной | ККС-2-10 ТУ 45.1418-89 | шт. | 35 |
| 30 | Колодец кабельный сборный железобетонный проходной | ККС-2-80 ТУ 45.1418-89 | шт. | 2 |
| 31 | Колодец кабельный сборный железобетонный проходной | ККС-1-10 ГОСТ13015-2012 | шт | 6 |
| 32 | Колодец кабельный сборный железобетонный проходной | ККС-3-10 ТУ 45.1418-89 | шт. | 21 |
| 33 | Колодец кабельный сборный железобетонный угловой | ККСу-3-10 ТУ 45.1418-89 | шт. | 12 |
| 34 | Колодец кабельный сборный железобетонный разветвительный | ККСр-3-10 | шт. | 4 |
| 35 | Колодец кабельный сборный железобетонный угловой | ККСу-3-80 ГОСТ13015-2012 | шт. | 2 |
| 36 | Вставка угловая двухэлементная | ТОО "Telecom Trade" | шт. | 48 |
| 37 | Кольцо опорное железобетонное | КО-6 | шт. | 82 |
| 38 | Люк чугунный ГТС легкого типа, с запорным устройством | тип Л ГОСТ 3634-2019 | шт. | 78 |
| 39 | Люк чугунный ГТС тяжелого типа, с запорным устройством | тип Т ГОСТ 3634-2019 | шт | 4 |
| 40 | Кронштейн кабельный | ККП-600 | шт. | 324 |
| 41 | Консоль кабельная | ККЧ-2 | шт. | 296 |
| 42 | Консоль кабельная | ККЧ-4 | шт. | 0 |
| 43 | Крюк консольный | СТ-3 | шт. | 348 |
| 44 | Болт консольный М12 | ГОСТ 28778-90 | шт. | 348 |
| 45 | Болт фундаментный М12х400 | ГОСТ 24379.1-2012 | шт. | 348 |
| 46 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой d=25мм | ГОСТ 50827-95 | м | 615 |
| 47 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) DN/OD 75 | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | м | 36 |
| 48 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) DN/OD 50 | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | м | 77 |
| 49 | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,075 м |  | м | 6670 |
| 50 | Бокс кабельный междугородний 10х2 плинт ПН-10 | БММ 1-1 | шт. | 2 |
| 51 | Бокс кабельный телефонный | БКТ-50х2 | шт | 1 |
| 52 | Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости | ТВС-К 10 | шт | 12 |
| 53 | Шкаф распределительный настенный, плинт ПВТ-10Р-5е ССД | ШРН-8/100-Р | ШТ. | 1 |
| 54 | Шкаф распредилительный из листовой стали шириной 300 мм |  | шт. | 1 |
| 55 | DIN-рейка (20 см) перфорированная оцинкованная 1 мм |  | шт. | 1 |
| 56 | Шкаф с плинтами ПВТ-10Р-5е | ШРН-8/50-Р | шт. | 1 |
| 57 | Настенная розетка телефонная RJ12 6P4C, UTP, 1-порт, белая | CS2-3C3U-12 | шт | 8 |
| 58 | Кабель для структурированных кабельных систем категории 5e для внутренней прокладки, в оболочке LSZH (cамозатухающая, низкодымная, безгалогеновая композиция) | UTP 4х2хAWG 24/1 LSZH CAT5E | м | 40 |
| 59 | Кабель "витая пара" четыре пары медных проводников , экранированный, соответствует кат.5е с оболочкой LSZH с расцветкой по всей длине сеч.4х2х0,52 | F/UTR кат.5Е 4х2х24AWG LSZH | м | 10 |
| 60 | Силовой кабель, рабочее напряжение 0,66 и 1 кв, номинальная частота 50 жила кабеля медная, изоляция кабеля ПВХ пластик пониженной горючести с малым дымо- и газовыделением, | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 ГОСТ 31996-2012 | м | 10 |
| 61 | Коммутатор индустриальный с 4 портами Gigabit,PoE, 2хGigabit SFP | DS-3T0506HP-E/HS | шт. | 1 |
| 62 | Модуль SFP, разъем: LS, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20 км ( одномодовое оптоволокно), длина волны (Тх/Rх) 1310 нм двухжильный |  | шт. | 2 |
| 63 | Источник вторичного электропитания 48В резервированный, на DIN-рейку, ток 2,5А, рабочая температура -20..+60 С | МИП-48, исполнение 100 (МИП -48-2/7 М 10) | шт. | 1 |
| 64 | Уличная IP видеокамерамодели с ИК подсветкой дальностью до 50 м, объектив 2,8-12 мм, 2 Мп | DS-2СD1623GO-IZ | шт. | 1 |
| 65 | Портативный монитор Asus zenscreen IPS,15,6", 16:9 FHD 60hz, 250cd/m2,800:1,178/178,5ms? USB-C | MB16ACV | шт. | 1 |
| 66 | Переходник USB Type-С - Ethernet Gigabit | UGREEN CM199, BOХ | шт. | 1 |
| 67 | Бирка кабельная |  | шт | 992 |
| 68 | Бетон | В-15 ГОСТ7473-2010 | м3 | 0,492 |
| 69 | Песок | ГОСТ 8736-2014 | м3 | 190,24 |
| 70 | Раствор строительный | М-100 ГОСТ28013-98 | м3 | 1,968 |
| 71 | Раствор битумный | СТ РК1274-2014 | кг | 388 |
| 72 | Мет.изделия |  | кг | 50 |
| 73 | Канал кабельный из ПВХ, 40 мм х25 мм |  | м | 30 |
| 74 | внутренний угол |  | шт. | 4 |
| 75 | внешний угол |  | шт. | 4 |
| 76 | Поворот на 90 |  | шт. | 4 |
| 77 | Т-образный угол |  | шт. | 4 |
| 78 | Заглушка |  | шт. | 6 |
| 79 | Соединитель на стык |  | шт | 15 |
| 80 | Контур заземления поста ЭЦ |  |  |  |
| 81 | Заземляющий электролитический комплект в составе: | EZ – 3 Г | компл. | 20 |
| 82 | Специальный состав EZACTIV (мешок 30 кг) | 90057 | шт. | 54 |
| 83 | L-образный электрод (заземлитель) длиной 3 метра | 90057 | шт | 20 |
| 84 | Электролитическая смесь (16кг) | 65309 (65379) | кг | 320 |
| 85 | Колодец электролитического заземления контрольно-измерительный, пластик | 90058 | шт | 20 |
| 86 | Зажим заземления крестообразный, оцинкованный | 90540 | шт | 20 |
| 87 | Лента изоляционная, 45 мм х 3 м | 90632-4 | шт. | 20 |
| 88 | Паста графитная токопроводящая 100 гр | тип Л ГОСТ 3634-2019 | шт. | 10 |
| 89 | Полоса стальная горячеоцинкованная | ОН-4х40 | м | 400 |
| 90 | Сталь угловая 50х50х5, L=3м | ГОСТ 8509-93 | шт | 10 |
| 91 | Главная шина заземления 20 подключений 600х40х4 мм, медь | ГЗШ 20 | шт | 11 |
| 92 | Полоса медная 4х40мм | ГОСТ 495-92 | м | 10 |
| 93 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, сеч. 1х16 | ПВ3 ГОСТ26445-85 | м | 380 |
| 94 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В, сеч. 1х25 | ПВ3 ГОСТ26445-85 | м | 521 |
| 95 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) DN/OD 50 | ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 | м | 340 |
| 96 | Мет. Изделия |  | кг | 22 |
| 97 | Наконечник медный | ТМ 25-10-8 | шт | 16 |
| 98 | Наконечник медный | ТМ 16-6-6 | шт | 34 |
| 99 | Наконечник медный | ТМ 150–12–17 | шт | 22 |
| 100 | Проволока биметалическая сталемедная БСМ 2 . 1 мм диаметр |  | кг | 400 |
| 101 | Уголок 50*50 L=2 м 7.501-1-16-74 |  | т | 0.5 |
| 102 | Проволока стальная,диаметр 6 мм,ГОСТ Р51177-2017 |  | т | 0.728 |
| 103 | Провод МГШВ-2,5мм2 |  | м | 100 |

С уважением,

Директор

ТОО «ГАЗОЙЛСЕРВИС»                                                 Кадыргужин А.С