|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****(доп. характеристики)** | **Ед. изм.** |
| 1 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 58вт L 58/840 G13 белая | шт |
| 2 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 36вт TLD 36/33-640 G13 белая | шт |
| 3 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/54-765 G13 дневная | шт |
| 4 | Стартер S2  | шт |
| 5 | Стартер S10  | шт |
| 6 | Лампа светодиодная LED 15вт 230в Е27  | шт |
| 7 | Светильник светодиод. Feron ДВО-36w 595х595х8 4000К матовый с равномерной засветкой белый (Feron AL2113) | шт |
| 8 | Розетка нар. 1-м с крышкой IP54 | шт |
| 9 | Розетка нар. 2-м с крышкой IP54 | шт |
| 10 | Кабель 5х4 ППГнг(А)-HF | м |
| 11 | Кабель 3х2,5 ППГнг(А)-HF | м |
| 12 | Кабель 3х1,5 ППГнг(А)-HF | м |
| 13 | Гофра d25  | м |
| 14 | Гофра d20  | м |
| 15 | ВА 1П С16А серии АВВ | шт |
| 16 | ВА 3П С16А серии АВВ | шт |
| 17 | ВА 3П С25А серии АВВ | шт |
| 18 | ВА 3П С32А серии АВВ | шт |
| 19 | ВА 1П С20А серии АВВ | шт |
| 20 | Клемма 3х WAGO | шт |
| 21 | Клемма 5х WAGO | шт |
| 22 | ЩР навесной (6 М) - Щит распределительный навесной ЩРн-П-6 IP54 пластиковый с клеммой PE-N, 6 модулей | шт |
| 23 | ЩР навесной (8 М) - Щит распределительный навесной ЩРн-П-8 IP54 пластиковый с клеммой PE-N, 8 модулей | шт |
| 24 | Клипса d25 мм. | шт |
| 25 | Клипса d20 мм. | шт |
| 26 | Коробка распаечная 70х70 | шт |
| 27 | Коробка распаечная 150х100 | шт |
| 28 | Коробка распаечная 100х100х50 | шт |
| 29 | Саморез по дереву 3,5х41 редкий шаг (крупная резьба) | шт |
| 30 | Саморез по металлу с буром 4,2х16 | шт |
| 31 | Дюбель-гвоздь 6х40 | шт |
| 32 | DIN-рейка 07-03-011 7,5х35х1000мм оцинкованная металлическая | шт |
| 33 | Изолента ПВХ | шт |
| 34 | Светильник светодиодный ДСП IP65 без ламп (аналог ЛСП-2х36) | шт |
| 35 | Лампа Navigator71 302 NLL-G-T8-18-230-4K-G13  | шт |