1. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ\_OLFLEX CLASSIC CY 110\_7Х1 мм2 700м

2. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ\_OLFLEX CLASSIC 110\_4Х1.5 мм2 1611м

3. КАБЕЛЬ\_THERM-1250(1550)-FLAME (ZERO-FLAM)\_1.5 мм2\_30016603 600м

4. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ\_OLFLEX HEAT 180 FZLSI\_1Х1 мм2\_МЕДНЫЙ МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ \_10 кВ\_2510001 200м

5. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ\_ЭНЕРГОТЕРМ-400\_7Х1.5 мм2\_МЕДЬ \_ТУ 3580-001-57058781-2004 1290м

6. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ\_ЭНЕРГОТЕРМ-400\_5Х1.5 мм2\_МЕДЬ \_ТУ 3580-001-57058781-2004 694м.

7. КАБЕЛЬ СВЯЗИ\_PAAR-TRONIC-CY\_3Х2Х0.5 мм2\_МЕДЬ 1000м

8. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ\_OLFLEX FD 891 P\_50G0,5 \_МЕДЬ \_300/500 В\_DIN VDE 0295, IEC 60228 \_1028050 100м

9. КАБЕЛЬ\_ЭНЕРГОТЕРМ-600НГ(А)-FRLS\_3Х1.5 мм2 165м

10. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-O 1Х1.5-1/0.6 200м

11. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-O 1Х150-1/0.6 820м

12. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-O 1Х240-1/0.6 870м

13. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-O 7Х2.5-1/0.6 500м

14. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-J 1Х150-1/0.6 325м

15. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-J 1Х240-1/0.6 640м

16. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-J 3Х2.5-1/0.6 160м

17. КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ NYY-J 4Х95-1/0.6 100м.