|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х25ок-1,0 | 377,00 | м |
| Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 5х10ок-1,0 | 835,00 | м |
| Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х10ок(PE)-1,0 | 720,00 | м |
| Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х150мс(N)-1,0 | 620,00 | м |
| Кабель ВБШвнг(А)-ХЛ 4х185мс(N,PE)-1,0 | 260,00 | м |