|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | кол. | цена с НДС |
| ВОК (м) | 102670 |  |
| Кабель подвесной ТПОм-П-08У-4 кН (км) | 30 |  |
| Кабель подвесной ТПОм-П-16У-4 кН (км) | 20 |  |
| Кабель канализация/здание ОКЦ-нг(А)-LS-08 G.652 D-1кН | 30 |  |
| Кабель канализация/здание ОКЦ-нг(А)-LS-16 G.652 D-1кН | 20 |  |
| Муфта МТОК 96-Л6/108-1КТ3645К |   |  |
| [Муфта-кросс МКО-К6/А-8SC-ФТ8х3 (фитинг 8х3,0 мм)](http://www.ssd.ru/catalog/?SID=1051&ID=1517) |   |  |
| Комплект №6 для ввода в МТОК |   |  |
| Ящик кабельный ЯР-25 (шт) | 1468 |  |
| Коробка абонентская АК-1 (шт) | 1644 |  |
| трубостойка (мачта) | 760 |  |
| Консоль для МТОК в колодец КСО-1 |   |  |
| УПМК  |   |  |
| Кабель КСВПП 25х2х0,52 (м) | 22,02 |  |
| кабель радиочастотный RG-11 (м) | 48,74 |  |
| Кабель ВВГнг 3х2,5 (м) ТУ | 33,636 |  |
| Кабель ВВГнг 3х2,5 (м) ГОСТ | 33,637 |  |
| Желоб металлический для ВВГнг (м) | 9288 |  |
| накладка желоба | 9288 |  |
| плинт крона ПВТ (ЗАО ССД) аналог KRONE универсальный, шт | 4404 |  |
| труба ПВХ d=50 2,7 м, м | 34938 |  |
| Скоба двухлапковая d=50 (упак - 50 шт), шт | 11646 |  |
| Делители LV, SAH, ТАН, ТМН (шт) | 4508 |  |
| SAH204F (1x2, 5-862 Мгц, 4 db) |   |  |
| SAH306F (1x3, балансный ,5-862 Мгц, 6 db) |   |  |
| SAH408F (1x4, 5-862 Мгц, 8 db) |   |  |
| SAH611F (1x6, 5-862 Мгц, 11 db) |   |  |
| SAH812F (1x8, 5-862 Мгц, 12 db) |   |  |
| TAH 106F (1x6dB,5-862MHz, F-разъем) |   |  |
| TAH 208F (2x08dB,5-862MHz) |   |  |
| TAH 410F (4x10dB,5-862MHz) |   |  |
| TAH 310F (3x10dB,5-862MHz) |   |  |
| TAH 612F (6x12dB,5-862MHz) |   |  |
| TAH 812F (8x12dB,5-862MHz) |   |  |
| Сплиттеры оптические для КТВ (номиналы) (шт) | 2634 |  |
| Сплиттер оптический неоконцованный 1х4 (шт) |   |  |
| Сплиттер оптический неоконцованный 1х8 (шт) |   |  |
| Сплиттер оптический неоконцованный 1х16 (шт) |   |  |
| Сплиттер оптический неоконцованный 1х32 (шт) |   |  |
| Сплиттер оптический оконцованный 1х2 (шт) |   |  |
| Сплиттер оптический оконцованный 1х3 (шт) |   |  |
| разъемы F829/11U (шт) | 9016 |  |
| нагрузки 75 ОМ (шт) | 4508 |  |
| Гофра с протяжкой 16, м | 50120 |  |
| Гофра с протяжкой 20, м |   |  |
| металлорукав РЗ-Ц-Х 15мм, м |   |  |
| металлорукав РЗ-Ц-Х 20мм, м |   |  |
| штрипс-лента, талрепы, НСО, стяжки | 734 |  |
| замок для ленты с зубъями |   |  |
| лента монтажная 20х50 |   |  |
| зажим РА-69 |   |  |
| зажим поддерживающий ЗП-8-2 |   |  |
| узел крепления поддерживающий УК-П-01 |   |  |
| узел крепления натяжной УК-Н-01 болт |   |  |