## КП итого
Выполнение комплекса электромонтажных работ на объекте: "Реконструкция очистных сооружений канализации города Тулы, в том числе I этап в части строительства цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) и вспомогательных сооружений" по РД ОК-2023.075594-Р-0-ЭС изм.1, ОК-2023.075594-Р-0-ЭН Изм.1
Исходные данные |  |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТ" ИНН 9722079790 тел. +7 985 268 34 13 email: info-sttech@yandex.ru
№ П/П | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена материалов за ед. изм., руб. (с НДС)
Монтаж силового оборудования
1 | Комплектная трансформаторная подстанция на напряжение 6/0,4 кВ типа КТП-2х400-6/0,4-У1 с силовыми трансформаторами типа ТМГ-2х400 кВА (Блочные модульные трансформаторные подстанции КТПН «Сэндвич»), в составе: | компл. | 1
2 | - Силовой трансформатор ТМГ 400/6/0,4к Δ/Yн-11 | шт. | 2
3 | - Комплектное вводно-распределительное устройство 6кВ ,КСО-298 с вакуумными выключателями VF, Элтехника | компл. | 1
4 | Комплектное вводно-распределительное устройство на напряжение на 0,4кВ с автоматическими выключателями Контактор (или аналогами), с устройством АВР на секционном выключателе (13 шт с учетом такелажных работ) | компл. | 1
5 | Щит питания собственных нужд ЩПСН | шт. | 2
6 | Охранно-пожарной сигнализации Гранит-5А ОПС | шт. | 1
7 | - В комплект поставки входит внутренний и внешний контур заземления, отопление, освещение. Вентиляция естественная. | компл. | 1
Средства индивидуальной защиты в составе:
8 | Болты диэлектрические | пара | 2
9 | Заземление ЗПП-1-3/3 (16 мм2) переносное | шт. | 2
10 | Коврик диэлектрический 750х750х6 мм | шт. | 8
11 | Огнетушитель ОВЭ-6(з) АВСЕ-01 | шт. | 2
12 | Перчатки диэлектрические №3 | пара | 2
13 | Подставка для огнетушителя П-15 (напольная металлическая для огнетушителей ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОУ-3, ОУ-5) | шт. | 2
14 | Подставка инвентарная | шт. | 2
15 | Светильник переносной РВО-42 60 Вт 36/42в 12м с решёткой (РВО-42) | шт. | 1
16 | Табличка 150х150 мм пластик Знак "Опасность поражения электрическим током" квадрат | шт. | 2
17 | Табличка 200х100 мм пластик "Заземлено" Знак ЕL 13 | шт. | 2
18 | Табличка 200х100 мм пластик "Испытание. Опасно для жизни" | шт. | 2
19 | Табличка 200х100 мм пластик "Не включать работа на линии" Знак ЕL 02 | шт. | 2
20 | Табличка 200х100 мм пластик "Не включать работают люди" Знак ЕL 01 | шт. | 2
21 | Табличка 200х100 мм пластик "Стой напряжение" | шт. | 2
22 | Табличка 250х140 мм пластик "Трансформатор отключен" | шт. | 2
23 | Указатель напряжения ПИН-90Э 50-1000В | шт. | 2
24 | Штанга ШО-10Э оперативная | шт. | 2
25 | Указатель напряжения УВНУ-10 СЗ ИП | шт. | 1
26 | Табличка 130х130х130 металл "Опасность поражения электрическим током" | шт. | 4
27 | Щит распределительный ЩР-3; ЩР-6 - уголок стальной 50х50х5, L=2,5м; - лист стальной горячекатный 1280х770х5мм; - Бетон В25; - Щебень фр. 20-40 М1000; - Песок крупнозернистый; - гофрированная ПНД труба Ø63мм | шт. | 2
28 | ПНР (КТП и РУ) | шт. | 2
Кабельные линии 6 кВ | Кабельные линии 6 кВ
29 | Кабель на напряжение 6 кВ с алюминиевыми жилами с бумажной пропитанной изоляцией, в свинцовой оболочке, броня из стальных оцинкованных лент, сечением: ЦАСБл-6кВ -3х70 мм² (в ручную в соответсвие с ТУ ) | м. | 1040
30 | Муфта соединительная термоусаживаемая 3СТп-10-70/120 | шт. | 2
31 | Муфта концевая термоусаживаемая 3КНтп-10-70/120 | шт. | 4
32 | ПНР (испытания кабеля 6кВ) | ед. | 1
Материалы для прокладки КЛ 6кВ
33 | Труба ПНД Ø160 мм, в комплекте с муфтами ПНД/ПВД | м. | 261
34 | Уплотнитель кабельных проходов для ПНД Ø160 мм УКПТ | шт. | 90
35 | Заглушка на трубу ПНД Ø160 мм | шт. | 2
36 | Труба а/ц Ø160 мм, L=4м | шт. | 4
37 | Кирпич красный | шт. | 3200
38 | Песок | м³ | 64.47
Кабельные линии 0,4 кВ | Кабельные линии 6 кВ
Кабель на напряжение до 1 кВ с медными жилами, изоляция из ПВХ пластика, бронированный стальными лентами, с защитным шлангом из ПВХ пониженной пожарной опасности, сечением:
39 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 3х4 мм² | м | 105
40 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 5х4 мм² | м | 15
41 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 4х10 мм² | м. | 100
42 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ- 5х10 мм² | м. | 70
43 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 4х16 мм² | м | 920
44 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 4х25 мм² | м. | 100
45 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 5х25 мм² | м. | 72
46 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 4х70 мм² | м. | 460
47 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 5х70 мм² | м. | 12
48 | ВБШвнг(А)-LS-1кВ - 4х240 мм² | м. | 1140
| Силовой кабель, с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ пониженной пожарной опасности, сечением: | м.
49 | ВВГнг(А)-LS-1кВ 4х10 мм² | м. | 80
50 | ВВГнг(А)-LS-1кВ 4х16 мм² | м. | 60
51 | ВВГнг(А)-LS-1кВ - 4х25 мм² | м. | 60
| Концевые муфты для четырёхжильных кабелей с пластиковой изоляцией, бронированных, на напряжение до 1 кВ, сечением: | м.
52 | 4х10 мм² | шт. | 16
53 | 4х16 мм² | шт. | 14
54 | 4х25 мм² | шт. | 10
55 | 5х70 мм² | шт. | 2
56 | 4х70 мм² | шт. | 4
57 | 4х240 мм² | шт. | 12
58 | ПНР (испытания кабеля 0,4 кВ) | ед. | 1
Материалы для прокладки КЛ 0,4кВ | Кабельные линии 6 кВ
59 | Труба ПНД Ø110 мм, в комплекте с муфтами | м. | 845
60 | Уплотнитель кабельных проходов для ПНД Ø110 мм | шт. | 236
61 | Заглушка на трубу ПНД Ø110 мм | шт. | 30
62 | Труба а/ц Ø160 мм, L=4м | шт. | 10
63 | Кирпич красный | шт. | 1800
64 | Сигнальная лента | м | 60
65 | Сигнальная лента | м | 20
66 | Сигнальная лента | м | 210
67 | Сигнальная лента | м | 190
68 | Песок | м3 | 134.19
69 | Вертикальный подвес двойной 41х21, L400 | шт | 25
70 | Консоль одиночная, 41х21 мм, осн.200 | шт | 25
71 | Лоток перфорированный 100х50 L3000 толщ. 1,2 мм | п.м. | 30
72 | Лоток перфорированный 150х50 L3000 толщ. 1,2 мм | п.м. | 15
73 | Перегородка SEP L3000 H50 | п.м. | 15
74 | Крышка на лоток с заземлением осн. 100 L 3000, толщ. 1,2мм | п.м. | 30
75 | Крышка на лоток с заземлением осн. 150 L 3000, толщ. 1,2мм | п.м. | 15
76 | Анкер со шпилькой М10 | шт. | 100
77 | Винт для крепления к профилю М10х30 | шт. | 50
78 | Гайка шестигранная M10 DIN 934 | шт. | 50
79 | Шайба М10 DIN 9021 (кузовная) | шт. | 50
Заземление шкафов ЩР-3,6 и щитов блока газовой очистки
80 | Гибкий заземляющий проводник сечением 16мм² | м. | 10
81 | Сталь круглая оцинкованная Ø12мм2 L=2500мм | шт. | 4
82 | Зажим соединительный оцинкованный универсальный | шт. | 4
Оборудования изделий и материалов для илоуплотнителей
Электротехническое оборудование | Электротехническое оборудование
83 | Щит распределительный на напряжение 0,4кВ с автоматическими выключателями, навесного исполнения, IP66, УХЛ1 (ЩР-2,1;ЩР-2,2) | компл. | 2
Кабельные изделия | Кабельные изделия
84 | Силовой кабель КГВВнг-LS 5х4мм2 | м. | 40
Материал для кабеля | Материал для кабеля
85 | Наконечник медный | шт. | 40
86 | Гофрированная труба из полиамида DN23мм | м. | 40
Электроустановочные изделия и материалы
87 | Опора ОГС-0,4-8 | шт. | 4
88 | Закладная деталь фундамента ФМ-0,273-2,0: | шт. | 4
89 | Трос стальной М6: | м. | 36
90 | Талреп крюк-кольцо M20 DIN 1480 | шт. | 4
91 | Коуш для стальных канатах | шт. | 4
92 | Зажим троса | шт. | 4
93 | Узел крепления УК-Н-01 | шт. | 4
94 | Металическая лента F207 | м. | 4
95 | Скрепы для фиксации ленты NC 20 | шт. | 16
96 | Хомут стяжной - E260 | упак. | 4
97 | Гибкий заземляющий проводник сечением 16мм² ПУгВ 1х16 мм2 | м | 4
98 | Сталь круглая оцинкованная Ø12мм2 L=2500мм | шт. | 4
99 | Зажим соединительный оцинкованный универсальный NG2103 | шт. | 4
100 | Бетон B20/M250 | м3 | 1
101 | Щебень (фракция 5-20 мм) | м3 | 0.1
102 | ПНР | ед. | 1
Реконструкция в ЦРП-7
103 | Вакуумный выключатель типа ВВ/TEL 10кВ, 20кА, Iн=630А с комплектом адаптации для ячейки КРУ-2-10 | шт. | 2
104 | Шкаф учета электрической энергии с двумя приборами учета с возможностью передачи данных в РУ-6кВ, класс точности не более 0.5, подключение счетчиков к ТТ через испытательную коробку, с замком. | шт. | 1
105 | ПНР ЦРП-7 | ед. | 1
Наружное освещение | Наружное освещение
106 | Опора граненная фланцевая силовая h=8м с лючком ОГС-0,4-8 | шт. | 24
107 | Закладная деталь фундамента ФМ 0,273-2,0 495/420 | шт. | 24
108 | Болт М30 | шт. | 144
109 | Гайка М30 | шт. | 144
110 | Силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ, сечением 4х10мм² ВБбШв 4х10 | м | 398
111 | Самонесущий изолированный провод с алюмин. Фазными жилами СИП-2 3х16+1х50 (работа на высоте 10 метров) | м | 517
112 | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией сечением 3х2,5 мм² ВВГнг-1кВ 3х2,5мм² (работа на высоте 10 метров) | м | 90
113 | ПНР Наружное освещение | ед. | 1
Электромонтажные изделия (работа на высоте 10 метров)
114 | Кронштейн однорожковый КК 1-1-1 | шт. | 24
115 | Заземляющий проводник 3П2М | шт. | 24
116 | Зажим для 3П2М | шт. | 24
117 | Комплект промежуточной подвески | шт. | 7
118 | Натяжной зажим для СИП | шт. | 20
119 | Зажим для ответвления | шт. | 48
120 | Стяжной хомут | шт. | 48
121 | Анкерный кронштейн | шт. | 20
122 | Соединительная муфта для соединения СИП с кабелем ПКМтпб(СИП) | шт. | 6
123 | Металическая лента 20х0,7 | м. | 48
124 | Скрепка | шт. | 48
125 | Вводный щиток (распределительная коробка для опор освещения) | шт | 2
Электротехническое оборудование (работа на высоте 10 метров)
126 | Предохранитель PF+FG106 | шт. | 22
127 | Предохранитель D01/Е14 6А | шт. | 2
128 | Светильник светодиодный мощностью 70Вт (аналог)ДКУ-123-70-50-0.09-750Ш-00 "Дорога -1" | шт. | 24
129 | Щит наружного освещения ЩНО | шт. | 1
Строительные материалы
130 | Бетон В20/М250 | м3 | 5
131 | Щебень фракции 5-20мм | м3 | 0.5
132 | Труба ПНД Ø110 мм, в комплекте с муфтами ПНД/ПВД | м. | 255
133 | Уплотнитель кабельных проходов для ПНД Ø110 мм УКПТ | шт. | 28
134 | Заглушка на трубу ПНД Ø110 мм2 | шт. | 18
135 | Труба гибкая двустенная Ø63мм2 | м. | 15
Заземление
136 | Сталь круглая оцинкованная Ø12мм2 L=2500мм | шт | 9
137 | Гибкий заземляющий проводник сечением ПуГВ-1х16 мм2 | м | 9
138 | Наконечник стержня заземления | шт | 9
139 | Насадка для забивания стержней заземления | шт | 1
140 | Зажим соединительный оцинкованный универсальный NG3103 | шт | 24
Внутреннее электрооборудование Снабжение Иловая насосная станция. | Щитовое оборудование Насосноя
141 | Автоматический выключатель модульный на DIN-рейку, 3P, хар-ка С, Iн=80А, Icu=20кА, Optidin, IP20 BM125-3C80 | шт. | 2
142 | Автоматический выключатель модульный на DIN-рейку, 1P, хар-ка С, Iн=20А, Icu=10кА, Optidin, IP20 | шт. | 1
Кабельная продукция
Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо-, газовыделением, сечением:
143 | 4х10 ВВГнг(А)-LS-0,66кВ | м | 40
144 | 4х25 ВВГнг(А)-LS-0,66кВ | м | 25
145 | 3х2,5 ВВГнг(А)-LS-0,66кВ | м | 12
Кабельные наконечники
Кабельный наконечник медный луженый под опрессовку
146 | 25 мм2 ТМЛ 25-8-8 | шт | 16
Трубы и материалы
147 | Труба гофрированная ПВХ с зондом Dнар.=32мм | м | 40
148 | Держатель для труб с защелкой диаметром 32мм | шт. | 60
149 | Труба стальная оцинкованная диаметром 32мм | м. | 5
150 | Гибкий ввод | шт. | 2
151 | Двухкомпонентная пена 0,33л | шт. | 1
152 | Модуль свободных контактов OptiDin BM125-MCK 2 | шт. | 2
153 | Лоток перфорированный 100х100(h), L3000, горячеоцинкованный | м. | 30
154 | Лоток лестничный 100х100(h), L3000, горячеоцинкованный | м. | 12
155 | Крышка с заземлением на лестничный лоток осн.100 L3000 | м. | 12
156 | Соединитель усиленный горизонтальный GTO100L | шт. | 4
157 | Угол СРО 90 град 100х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт. | 6
158 | Угол CD 90 град вертикальный внешний 100х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт. | 6
159 | Ответвитель DPT T-образный горизонтальный 100х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт. | 2
160 | П-образный профиль PSM, L500, толщ. 2,5мм | шт. | 20
161 | Вертикальный подвес одиночный 41х21, L600, горячеоцинкованный | шт. | 4
162 | Крепеж, метизы | кг | 1
Заземление | Заземление
163 | Сталь полосовая черная сечением 25х4мм | м. | 20
Провод гибкий с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной горючести с пониженным газо- и дымовыделением, желто-зеленый, сечением:
164 | 1х6 ПуГВнг(А)-LS | м. | 20
165 | 1х25 ПуГВнг(А)-LS | м. | 10
166 | ПНР | ед. | 1 | 0
Итого с НДС