ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на кабельную и электротехническую продукцию

по трансформаторной подстанции

| № п/п | Наименование Оборудования | Кол-во. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Силовой бронированный лентами кабель, с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, наружный покров из битума и пряжи ГОСТ 18410-73, АСБ-10 3х120 | 41 м. |
| 2 | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полиэтилена. ПвП 1х400 | 42 м. |
| 3 | Шкаф силовой с рубильником и предохранителями. ОЛ1 в составе: Корпус металлический цельносварной 1000А (1700х600х300) Рубильник РПС-10/Л 1000А УХЛЗ Вставка плавкая ППН41 800А Ошиновка АД31 8х60 | 2 шт. 1 шт. 1 шт. 3 шт. 3 м. |
| 4 | Кабель силовой бронированный лентами кабель, с медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из сшитого полиэтилена ПвБбШп(г) 1х400 ( 8 х 106 метров) | 848 м. |
| 5 | Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д. 110мм с протяжкой SN8 | 760 м. |
| 6 | Муфта концевая внутренней установки: 1ПКТ-1-300/400(Б) нг-LS 1ПКТ (Б) -1 – 300/400 (Б) нг-LS | 12 шт. 16 шт. |
| 7 | Кабельное крепление КА 40-65 ухл1 | 36 шт. |
| 8 | Концевые термоусаживаемые муфты 3КВТп-10 (ГОСТ 13781.0-86) (400) | 2 шт. |
| 9 | Шина АД31Т 6х80 | 32 м. |
| 10 | Лента сигнальная ЛСЭ 900мм | 95 м. |
| 11 | Огнезащитная краска для кабеля «ОГНЕЗДА-ВД-К» | 13 кг. |
| 12 | Кирпич М125 | 380 шт. |
| 13 | Полоса стальная 20х5 (30м) | 23,52 кг |
| 14 | Кабельная стойка К1151 | 24 шт. |
| 15 | Полка кабельная 150мм К1160 | 48 шт. |
| 16 | Скоба К1157 | 48 шт. |
| 17 | Конструктивные элементы | 0,06 тн. |
| 18 | Профнастил, профлист НС10 0,7 мм | 5,72 м2. |
| 19 | Уголок внутренний из оцинкованной стали окрашенный | 13,5 м |

Эквивалентность Оборудования подразумевает технические характеристики предлагаемого Оборудования равными заявленным производителем описанного Оборудования или существенно лучшие заявленных производителем описанного Оборудования.

В случае, если в заявке на котировку участник размещения заказа предлагает другое оборудование или комплектующие к нему взамен указанного в спецификации на аналогичное или лучшее, Поставщик должен предоставить документ, подтверждающий, что параметры заменяемого оборудования или комплектующие не хуже (лучше), чем у указанного в спецификации.

Требования к гарантийному обслуживанию:

- Срок гарантийного обслуживания всего поставляемого товара должен составлять не менее 24 месяцев.

- Гарантийное обслуживание должно производиться у Заказчика. При необходимости обслуживания специалист сервисной службы должен прибыть до окончания работ.

- Поставщик должен иметь сервис-центр в РФ.

- В случае необходимости доставки неисправного товара в сервисный центр и обратно, все расходы, связанные с этим, должен нести Поставщик.

- Общий срок гарантийного ремонта не должен превышать пяти рабочих дней.

- В случае превышения указанного срока, Поставщик должен предоставить на время ремонта аналогичный по функциональным характеристикам товар.

Приемка товара:

- При приемке товара Поставщик должен представить документ, содержащий информацию обо всех комплектующих компонентах поставляемого товара в соответствии с Техническими требованиями.