Номенклатура Закупочные

RUB

Цена

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Электрика

Кабель, монтаж

Изоляция крепление маркировка

Держатели и крепления для гофрированных труб Держатель раздвижной 32-50 мм

Держатель с защелкой 16 мм

Держатель с защелкой 20 мм

Держатель с защелкой 25 мм

Держатель с защелкой 32 мм

Держатель с защелкой 40 мм

Держатель с защелкой 50 мм

Изоляционные ленты

Изолента синий 73/3/3/2

 Изолента 5тт) чёрный 73/3/3/1

Изопента (20т\*Ј 9тт\*О, 15тт) синий 73/3/3/4

Изолента чёрный 73/3/3/3

Изолента ПВХ 15мм ,х10м желто-зеленая Матрикс

Изолента ПВХ белая 19мм 20м ЕК

Изолента ПВХ желтая 15мм 20м ЕК

Изопента ПВХ зеленая 19мм 20м ЕК

Изолента ПВХ синяя 15мм 20м ЕК

Изолента ПВХ синяя 19 мм 20 м ТетПех 1300

Изопента ПВХ синяя 19мм 20м ЕК

Изолента ПВХ черная 1 Эмм 20м ЕК

Изолента ХБ 18мм х1Ом, 100гр Сибртех Изолента ХБ 18мм ВОМ, ЗООГР Сибртех

Изолента ХБ черная 400гр Крепление фасадное КЛ 12-47,1 ЕК

Кронштейн анкерный КАМ-4000 (КК)

Кронштейн анкерный СА 25 (ВК)

Скоба металлическая двухлапковая d=3B-40MM

Скоба металлическая двухлапковая d=48-50MM

Скоба металлическая однолапковая d=31-32MM

Скобы электроустановочные 10 мм кругл (40 шт.) Сибртех Скобы электроустановочные 8 мм кругл (50 шт.) Сибртех Скобы электроустановочные 8 мм прямоуг (50 шт.) Сибртех

Термоусаживаемые изделия

Трубка термоусадочная ПУ 1

Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 (100мм)

Трубка термоусадочная ТУТ 14/7 (100мм) набор 7цветов по Зил

Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 (1 оомм) набор 7цветв по Зшт

Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 (100мм) набор 7цветов по Зил

Трубка термоусаживаемая ТУТ 40/20 мм

Хомуты пластиковые кабельные стяжки

Хомут 256х3,6мм нейлон черный 100 шт

Хомут пластиковый 2,5\*150 (100шт) Сибртех Хомут пластиковый (1 ООшт) Сибртех

Хомут пластиковый 3,6\*150 (100шт) Сибртех

|  |  |
| --- | --- |
| Хомут пластиковый      |   (1 оошт) Сибртех |
| Хомут пластиковый      |   (1 ООшт) Сибртех |
| Хомут пластиковый      |   (100шт) Сибртех |

Кабеленесущие системы

Кабель-каналы

Кабель-канал 100'бОмм (2м) 1/8 ЕК

Кабель-канал 12\*12 ем) 1/60 ЕК Кабель-канал 1910 ем) 1/72 ЕК Кабель-канал 16\*Ј6 ем) 1/42 ЕК Кабепь-канал 20\*10 ем) 1/48 ЕК Кабель-канал 25\*Ј6 ем) 125 ЕК Кабель-канал 25\*25 (2м) 1/16 ЕК Кабель-канал 40\*16 ем) 1/30 ЕК Кабель-канал 40\*25 (2м) 1/12 ЕК

Кабель-канал 40\*40 ем) 1/12 ЕК

Кабель-канал 60\*40 ем) 1/18 ЕК

Кабель-канал 80\*40мм (2м)

Кабель-канал напольный 70\*16 серый (2м)

Кабель-канал напольный 85\*18 (2м) 2 секции с крышкой алюминий

Кабель-канал плинтусный 70А22 (2м) З секции с крышкой

Трубы гофрированные

Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой (100м) шт

Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжной (10м) шт

Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой (25м) шт

Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (1 ООм) шт Труба гофрированная ПВХ 20 мм с протяжкой (25м) шт

Труба гофрированная ПВХ 25 мм с протяжкой (50м) шт

Труба гофрированная ПВХ 25 мм с тросом (50м) Черная шт ЕК Труба гофрированная ПВХ 32 мм с протяжкой (25м) шт Труба гофрированная ПВХ 40 мм с протяжкой (20м) шт

Труба гофрированная ПВХ 50 мм с протяжкой (15м) шт

Труба гофрированная ПНД 16мм с протяжкой оранжевая (100м) шт

Труба гофрированная ПНД 20мм с протяжкой оранжевая (100м) шт

Труба гофрированная ППЛ 16мм с протяжкой легкая синяя (1 ООМ) шт

Труба гофрированная ППЛ 20мм с протяжкой легкая синяя (1 ООм) шт

Кабели силовые

Кабели ВВГ

Кабель силовой ВВГнг(А) LS 2\*1,5

Кабель силовой ВВГнг(А) LS

Кабель силовой ВВГнг(А) LS

Кабель силовой ВВГнг(А) LS ЗМ

Кабель силовой ВВГнг(А) LS 3\*2,5 Кабель силовой ВВГнг(А) LS 3х4

Кабель силовой ВВГнг(А) LS 3х6,0

Кабель силовой ВВГнг(А) LS 4х4 - 0,660

Кабель силовой ВВГнг(А) LS 5х6

Кабель силовой КГ-хл 1\*10

Кабель силовой КГ-хл 4х35

Кабель силовой КГТП-ХЛ 2х115-0,660

Кабель силовой КГТП-ХЛ 2х2,5

Кабель силовой КГтп-ХЛ 3х16+1х6-0,660

Кабель силовой кгтп-ХЛ 4х1

Кабель силовой КГТП-ХЛ 4х2,5-0,660 Кабель силовой КГтп-ХЛ 4х4-0,660

Кабель силовой КГхл 242,5

Кабель силовой КГхл 

Кабельная арматура

Гильза ГА 16-5,4 алюминиевая

Гильза ГА 50-9 (Техэл)

Гильза ГА 70-12 алюминиевая

Гильза ГА 95-13 (Техэл)

Зажим анкерный ЗАБ 16-35 м

Зажим анкерный ЗАБ 2х16-25 4х16-35

Зажим анкерный ЗАН 70-95/2200

Зажим анкерный ЗАС 4х70-95/27400 (КК)

Зажим наборный 125А 35 мм.кв ЗН-1О1 серый, зеленый

Зажим наборный 125А 35 мм.кв ЗН-1О1 синий

Зажим наборный заземляющий 125А 35 мм кв ЗН-1О1

Зажим ответвительный ЗОИ 16-70/1 ,5-10

Зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2,5-35 (ЕЮ

Зажим промежуточный ЗПН 1500

Зажим промежуточный ЗПС 225-4х120/1200730 ЕК

Зажим промежуточный ЗПС

Кронштейн CS 1500

Муфта кабельная 5пквНтп-1 (35-50)

Муфта труба-труба с ограничителем 50мм 1Р4О

Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4

Наконечник алюминиевый ТА 95-12.5-13.5

Наконечник медно-аллюм ТАМ 25-8-7

Наконечник медно-аллюм ТАМ 70-18-12

Наконечник медный луженый ТМЛ 10-6-5

Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8,2-6 8 JG-16

Наконечник медный луженый ТМЛ 25-82-7 8 JG-25

Наконечник медный луженый ТМЛ 35-8.5-8 JG-35

Наконечник медный луженый ТМЛ 50-10.5-10

Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 Наконечник медный луженый ТМЛ 70-12.4-12.6

Наконечник НШвИ 2х2,5 синий нги2 (10ОШТ)

Патрубок-муфта с Оф. d40

Скрепа-бугель СУ-20(1 ООшт)

Клеммные зажимы скрутки

Клеммы клеммники

Клемма ВАГА

Клемма ВАГА (уп.5шт)

Клемма 2х0,1-2,5мм TDM (УП.5ШТ)

Клемма ВАГА

 Клемма ВАГА (уп 5шт)

Клемма ТОМ (уп.5шт)

Клемма ВАГА

Клемма 5х0,08-2.5мм ВАГА (уп 5шт)

Клемма 5х0, 1-2,5мм ТОМ (уп.5шт)

Клемма WAGO 2273-242 с пастой

Клемма винтовая 2,5мм.кв серая

Клемма заземления для проволочного лотка

Клемма ЗНИ-1О мм.кв. серый

Клемма соединительная 773-302

Клеммник ЗВИ-10  кв. 12 пар W8jO-2

Клеммник ЗВИ-15 4-10мм, кв. 12 пар W815-2

Клеммник ЗВИ-З кв. 12 пар МОЗ

Клеммник ЗВИ-5 кв. 12 пар W806-3

Клеммник пружинный проходной 2,5мм.кв 2 точки подключения синий

Клеммник с креплением типа болт-болт 95мм кв 2 точки подключения

Соединительные изолирующие зажимы СИЗ

Скрутка СИЗ-Ј 1-3мм желтая (100шт)

Скрутка СИЗ-Ј 1-3мм желтая (5 шт)

Скрутка СИЗ-1 1-3мм серая (50 шт) Navigator

Скрутка СИЗ-1 2-4мм оранжевая (5шт)

Скрутка СИЗ-1  (5шт)

Скрутка СИЗ-1 4-11мм красная (1 ООшт)

Скрутка СИЗ-2 4,5-12 мм красный (50шт) Navigator

Скрутка СИЗ-З 2,5-5,5 оранжевый (50шт) Navigator

Скрутка СИЗ-4 3,5-11 мм желтый (50шт) Navigator

Скрутка СИЗ-5 5-20 мм красный (50шт) Navigator

Скрутка СИЗ-8 4,5-12 мм красная (50 шт)

Коробки распределительные

Коробка кор-74 кэм 1-10-4

Коробка распред. 103х50мм СУ для полых стен с мет.лапк. и крышкой 020-007

Коробка распределительная 100 мм скрытая с КРЫШКОЙ 10159 ТУСО

Коробка распределительная скрытая с крышкойР2О 10160 ТУСО

 Коробка распределительная lP55 (Згееле|

Коробка распределительная 100х100х50 67050 ТУСО квадратная

Коробка распределительная 70мм скрытая с крышкой 10147 ТУСО

Коробка распределительная 80\*45 мм серая lP55 [МТ 35094 круглая (аналог 67025)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Коробка распределительная 80х50мм Р55 белая круглая 67025Б ТУСО

Коробка распределительная 80х50мм Р55 серая 67025 ТУСО

 Коробка распределительная квадратная Р44 Greenel

Коробка распределительная в кабель-канал 85х85х42 ТУСО белая квадратная 65015 Коробки установочные

Коробка монтажная скрытая без винтов 70мм з бетон 10146 ТУСО

Коробка установочная 140х65х45мм ГИПРОК синяя двойная 10142 ТУСО

Коробка установочная 60х40мм блочная синяя

Коробка установочная 65х40мм ГИПРОК синяя 10170 ТУСО

Коробка установочная 65х45мм зеленая GE40021 GE40006 Greneel

Провода провод АС 50/8 Провод ПВС 225

Провод ПВС Провод ПВС провод ПВС Провод пвс

Провод ПУВ 1х2,5 белый

Провод силовой ПУГВ 1 \* 10 желто-зеленый

Провод силовой ПУГВ 1\*16 желто-зеленый

 Провод силовой ПУГВ 1 белый

 Провод силовой ПУГВ белый

Провод силовой 1х6 белый

Провод СИПА (2\*16) 0,6/1 Провод СИП-4 (4\*16) 0,6/1

Провод СИП-4 4\*95

Провод СИП-4 4х70

Провод ШВВП 2х0,5 белый

Провод ШВВП 2х0,75 белый

Разъемы для электроплит

Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ открытой установки белый Universal

Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ открытой установки черный Universal

Разъем РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ скрытой установки белый

Разъем РШ-ВШ 32А ЗВОв ЗР+РЕ круглый черный

Низковольтное оборудование

Выключатели автоматические

Выключатель авт ВА-101 D Зп 50А 4,54

Выключатель авт ВА47-100 Зп СбЗА

Выключатель авт ВА47-1ОО Зп СВОА

Выключатель авт ВА47-29 1п С 32А Выключатель авт ВА47-29 1 п С 50А Выключатель авт ВА47-29 1п С10А (810) Выключатель авт ВА47-29 1п С16А выключатель авт ВА47-29 1п С25А Выключатель авт ВА47-29 1п С4ОА

Выключатель авт ВА47-29 1п СбЗА

Выключатель авт ВА47-29 2п С10А

Выключатель авт ВА47-29 2п С16А

Выключатель авт ВА47-29 2п С25А Выключатель авт ВА47-29 2п СЗ2А Выключатель авт ВА47-29 Зп С 1 ОА

Выключатель авт ВА47-29 Зп С16А

Выключатель авт BA47-29 зп С25А

Выключатель авт ВА47-29 Зп СЗ2А

Выключатель авт ВА47-29 Зп С4ОА

Выключатель авт ВА47-29 Зп С5ОА Выключатель авт ВА47-29 Зп СБЗА Выключатель авт ВА47-бЗ 1п С 10А

Выключатель авт ВА47-6З 1п С 32А

Выключатель авт ВА47-6З 1п С 40А

Выключатель авт ВА47-6З 1п С 50А

Выключатель авт ВА47-6З 1п С бЗА

Выключатель авт ВА47-6З 2п С 25А

Выключатель авт ВА47-6З 2п С 32А Выключатель авт ВА47-Б3 2п С 40А Выключатель авт ВА47-6З зл С 1 ОА

Выключатель авт ВА47-бЗ Зп С 16А

Выключатель авт ВА47-6З зп С 50А Выключатель авт ВА47-БЗ Зп С 63А выключатель авт ВА57-З5-З4ОО1О-25ОА-25ОО-б9ОАС-УХЛЗ Выключатель авт ВА57-З9-4ООА

Выключатель авт дифф АД-12м 26 1БА ЗОМА С

Выключатель авт дифф АД-14 4п 25А ЗОмА С

Выключатель ВРЗ2-39В 71250 (рубильник) 630А

Лампы

Лампы светодиодные

Лампа LED 18вт G13 дневная 20577 для мясных прилавков Навигатор

Лампа LED 22вт G13 поворотный цоколь NLL-T8 94068 Navigator Лампа LED 22Вт ТВ 25х150см стекло 6500k дневной 2000лм ТВ космос

Лампа LED 24вт (МЗ дневная 20578 для мясных прилавков Навигатор

Лампа LED эвт G13 дневная 20575 для мясных прилавков Навигатор

Лампы светодиодные (3-4

Лампа светодиодная LED Звт 12в G4 дневн.капсульная

Лампы светодиодные G-9

Лампа светодиодная LED 7вт 230в G9 дневн капсульная Г-егоп

Лампы светодиодные GU-10 GU-5.3

Лампа LED 12Вт аов GU5.3 6000k Smartbuy Лампа LED 5Вт 2308 GU5.3 4000k Smartbuy

Лампа LED 5Вт 230B GU5.3 6000К Smartbuy Лампа LED 7Вт 230в GU10 дневная FERON Лампа LED 7Вт аов GU5.3 4000k Smartbuy

Лампа LED 7Вт 230B GU5.3 6000k Sma,-tbuy

Лампа LED 9Вт MR16 PLED- SP Э.Ј1О теплый JazzWay

Лампа светодиодная LED 8Вт 230B GU10 4000k 600Лм lN НОМЕ

Лампы светодиодные GX-53

Лампа LED 10вт GX53 ЗОООК ВООЛМ таблетка OSRAM

Лампа LED 10вт GX53 белый таблетка ЕСО КК Лампа LED 12вт GX53 4000k езолм таблетка Navigator

Лампа LED 8вт GX53 6000k таблетка Smadbuy

 Лампа светодиодная авт GX53 ЗОООК таблетка lN НОМЕ

Лампа светодиодная LED 8вт GX53 4000К таблетка Smartbuy

Лампа светодиодная LED авт GX53 4000k белый таблетка lN НОМЕ

Лампа светодиодная LED 8вт GX53 теплый таблетка

Лампа светодиодная LED 8вт GX53 холодный белый таблетка Навигатор

Лампа сетодиодная GLDEN- General-GX53-12-230-4500 635200

Лампы светодиодные Е-14

Лампа светодиодная LED 8вт Е14 белый матовая свеча на ветру

Лампа светодиодная LED 8вт Е 14 дневной матовый шар

Лампы светодиодные Е-27

Лампа LED 14Вт ЕТ груша АБО 2700k теплый СОЮЗ

Лампа LED 20Вт Е-27 груша АБО 4000k холодный свет СОЮЗ

Лампа LED авт Е-27 груша АБО 6500k холодный свет СОЮЗ

Лампа светодиодная LED 11 вт Е27 ЗОООК белый Е-со ЕК

Лампа светодиодная LED 12Вт Е27 теплый ОНЛАЙТ

Лампа светодиодная LED 15Вт Е27 белый Онлайт

Лампа светодиодная LED авт Е27 4000k белый Е-со ЕК

Лампа светодиодная LED 20вт Е27 белый-дневной Saffit (291) (277)

Лампа светодиодная LED 24Вт G13 4000k белый Feron

Лампа светодиодная LED БВТ 230в Е27 белый матовый свеча Gauss

Лампа светодиодная LED БВТ 230в Е27 белый матовый шар Gauss

Лампа светодиодная LED БВТ Е-27 белый (дневной) матовый шар ОНЛАЙТ

Лампа светодиодная LED БВТ Е-27 теплый матовый свеча ОНЛАЙТ

Лампа светодиодная LED ВИВ 15Вт Е27 холодный (Китай)

Лампы энергосберегающие

Лампа Navigator КЛЛ 20/827 ЕТ 050х112 спираль

Лампа энергосбер КЛЛ 30/827 Е27  спираль Navigator

Лента светодиодная LED белый 2835

Лента светодиодная LED белый 360

Лента светодиодная LED желтый 2835

Лента светодиодная LED желтый 360

Лента светодиодная LED зеленый 2835

Лента светодиодная LED красный 2835

Лента светодиодная LED красный 360 Лента светодиодная LED синий 2835

Лента светодиодная LED синий 360 Лента светодиодная LED теплый белый ЗБО

Лента светодиодная LED фиолетовый 2835 Патрон Е-27 подвесной карболитовый

Патрон керамический Е 14 SBE-LHC-s-E14

Прожекторы

Прожектор LED до-100Вт 6400+( 9500Лм РБ5 черный LL-922 Feron Прожектор LED до-200вт 6400k 17000Лм РБ5 черный LL-924 регол прожектор LED сдо-100Вт 6500К ВОООЛМ ЕК Прожектор LED сдоаовт 6500k 1600Лм ЕК Прожектор LED СДО-ЗОВТ 6500k 2400Лм ЕК

Прожектор LED сдо-зовт 6500k 2400Лм с датчиком ЕК

Прожектор LED сдо-50Вт 6500k 4000Лм КК

Прожектор светодиодный 20Вт желтый (Китай)

Прожектор светодиодный 20Вт зеленый (Китай)

Прожектор светодиодный 20Вт красный (Китай)

Прожектор светодиодный 20Вт синий (Китай)

Прожектор светодиодный СП4-12

Светильник LED ультратонкий 70Вт 6500k 5700Лм18О\*1195 SmaNtbuy Светильники

Драйвер для светодиодных светильников (18-24)\*1w 54-ББ\Ј 260тА Китай

Драйвер для светодиодных светильников 75-130v 260тА Китай

Драйвер для светодиодных светильников (32-50)Вт 420тА 180-2658 Китай

Светильник PPG T8i-1500 Agro 18w lP20 (для растений) JazzWay Светильник ИВО 20w 128 G4 хром

Светильник НЫЛ 01-60-003 Р53 бел(О1-6О-ОО2-черный, решетка)

Светильник НСП 02-100-001 6/реш

Светильник переносной с/выкл. ПВС 2х0,75, 60/15/7Вт, Е27, керамика, 5м Universal Светильник РСП 05-400-702

Светильник светодиодный 12w 4000k 750Лм белый Navigator 172\*24 Светильник светодиодный Ј8Вт 4000К d225\*25MM lN НОМЕ круглый белый

Светильник светодиодный 18Вт 6500К d225\*25MM JazzWay круглый белый

Светильник светодиодный 18Вт 6500К d225\*25MM JazzWay круглый серый

Светильник светодиодный 24Вт 3000К 1200Лм си 95 JazzWay

Светильник светодиодный 25w 4000k 2200Лм белый Navigator 222'70

Светильник светодиодный 9Вт 6500k d145\*25MM JazzWay круглый белый

Светильник светодиодный JazzWay PLED DL 28Вт 1960Лм 5000k d230

Светильник светодиодный Navigator 2х18 4000Лм поликарб

Светильник светодиодный PPL-R15BT 6500k d195\*25MM JazzWay круглый белый

Светильник светодиодный аккумуляторный ДБА-З928 100LED 4ч ЕК

Светильник светодиодный ДВО-Ј2Вт 4000К d170\*25MM JazzWay круглый белый

Светильник светодиодный ДСП 1Рб5 без ламп (аналог ЛСП-2хЗ6)

 Светильник светодиодный офисный ЗбВт белый Китай LEEk

 Светильник светодиодный офисный ЗБВт черный Китай

Светильник светодиодный офисный 48Вт 1200\*130 silver Китай

Светильник светодиодный офисный 48Вт 300\*1200 Китай

Светильник светодиодный офисный 483т 600'бОО Китай

Светильник светодиодный уличный на солнечных батареях Китай

Светильники ДБО настенные

Светильник LED ДБО-5ОО1 18Вт 4000k 1200Лм lP20 ЕК

Светильник светодиодный ДБО ЖКХ-001 LED 1 ОВТ с рег

Светильники ДБП настенные промышленные

Светильник LED ДБП-12Вт 4000k 840Лм lP54 с оптико-аккустическим датчиком круг пласт белый ЕК

Светильники ДВО встраиваемые

Светильник LED дво-10Вт ЗОООК ВООЛМ поворотный белый FERON

Светильник LED ДВО-12Вт 6500k 1020Лм белый 5026445 JazzWay

Светильник LED двоаовт 4000k 165ОЛм белый 94837 NDL-P1 Навигатор

Светильник светодиодный LPC 40W 220В 6500k WOLTA ультратонкая

Светильник светодиодный №O-j2w 4000k 9БОЛм FERON со стеклом белый

Светильник светодиодный 4000k 1120Лм FERON со стеклом белый

Светильник светодиодный ДВО-20\.А/ 4000К 1200Лм белый Feron

Светильник ФВО-1З№А/ GX53 белый Navigator

Светильник ФВО-1З№Ј GX53 золото Navigator

Светильник ()BO-13w GX53 хром

Светильник ФВО-1З\.м GX53 черный хром

Светильники для подвесных потолков

Светильник LED ЗВВТ 595х595х1 Эмм опал 4000k, с драйвером ТОМ

 Светильник завт 595х595х1 Эмм опал 6500k, с драйвером ТОМ

Светильник LED ЗбВт 595х595х1 Эмм призма 4000k, с драйвером ТОМ

Светильник LED ЗбВт 595х595х19мм призма 6500k, с драйвером ТОМ

Светильник LED ДВО 595х595х20 завт 4000k 31 ООЛМ lP20 матовый ЕК

Светильник LED ДВО 595х595х20 ЗВВТ 4000k 31 ООЛм lP20 Призма 6561-P-36w

Светильник LED ДВО 595х595х20 кВТ 6500k 4000Лм 6572-0 опал lP20

Светильник LED ДВО 595х595х20 КВТ 6500k 4500Лм 6572-Р lP20 Призма ЕК 

Светильник LED ДВО 595х595х25 3БВт 6500k зооолм 65БО-Р-зввт КК

Светильник LED ДВО 595х595х9 ЗВВТ 6500k 2750Лм SBL-P-36W-65k Smartbuy Светильники ДКУ уличные

Светильник светодиодный N<Y-55w [ЛО LED R500-1-M-6-55k Лайт Аудио Дизайн

Светильник светодиодный уличный LL ДКУ-02-045-ОЗ1О-65Д ЛидерЛайт Инкотекс

 Светильник светодиодный уличный И- ДКУ-О2-09О-ОЗОД ЛидерЛайт Инкотекс 

Светильник светодиодный уличный И- ДО-02-120-0301-67 11200Лм ЛидерЛайт

Инкотекс

Светильники ДПО потолочные

Светильник LED 7Вт 5000k 560лм матовый SBL-T5-7W-5k Smartbuy

Светильник LED LU2 1 авт 6400k SBL-LU2-18W Smartbuy

Светильник LED ДПО-12Вт 6500k 1070лм 872х25х36 Тц линейный матовый Gauss

Светильник светодиодный (LED) 20W Cube SBL-Cube-20-W-6k Smartbuy

Светильник светодиодный (LED) 20VV Ring SBL-Ring-20-W-6k Smartbuy

Светильник светодиодный (LED) 35W Нога SBL-FLora-35-W-6k Smartbuy

Светильник светодиодный (LED) 35W Ring SBL-Ring-35-W-6k Smadbuy

Светильник светодиодный 14W Flower SBL-FL-14-W-6k Smartbuy

Светильник светодиодный 25W Mood SBL-MD-25-W-6k Smartbuy

Светильник светодиодный 35W Garden SBL-GR-35-W-6k Smartbuy

Светильник светодиодный ДПО-1ОВт 7500k 760Лм Gauss

Светильник светодиодный ДПО-12вт 4000k 1080Лм Р54 ЕК бел круг Светильник светодиодный дпо-15Вт 6500k 1340Лм Gauss

Светильник светодиодный ДПО-8вт 4000К 530Лм Р54 ЕК бел круг

Светильники ДСП промышленные

Светильник LED дсп-зовт 6500k 3750Лм lP65 (аналог лсп-2х36)

Светильник LED ДСП-ЗБвт 4000k 3400Ј1м 1Р65 20000 Онлайт

Светильник LED дсп-3Бвт 6500k аволм 1200мм Р65 LDSPO-1307-36-6500-01

Светильник LED ДСП-ЗбВт 6500К 3700Лм ОР Slim 1200 (арт. 4058075169104) LEDVANCE

Светильник LED дсп-58Вт 5000k 6900лм РБ5 Айсберг

Светильник светодиодный ДСП-Ј 00Вт lP65 хол свет 12000Лм Новый свет

Светильник светодиодный дсп-36вт 4000k 2650Лм lP65 матовый GAUSS

Светильник светодиодный ДСП-ЗБвт 4500k 28ВОЛм 1200мм lP65 ЕК

Светильники люминисцентные

Светильник люм ГВО 4x18-CSVT/OPAL встраиваемый опаловый ЭПРА 595х595

Светильник люМ ЛПО 01-2х36 002 012 компенсированный

Светильник люм ЛПО 4x18-CSVT накладн зерк решетка

Светильник люм ЛПО 4x18-CSVT/OPAL-R накладной опаловый ЭПРА

Светильник люм ЛПО-2хЗБ ЭПРА Navigator

Светильник люм ЛПП-ЗО-2хЗб Люкс б/у

Соединитель для светодиодной ленты 2835

Стартер LS 111М 4-65W 220v

Фонарь налобный аккумул. ”Механик” 2 режима (0,5Вт, 0,5вт+10 LED), зарядка 230В, ИН105А ЯРКИЙ луч

Фотореле поовт Р44 белый SEN26 Г-егоп

Фотореле 5500Вт Р44 белый SEN27 Г-егоп

Шнур питания для светодиодной ленты 2835

Электронный пускорег аппарат ЭПРА ЛЛ 2х36 встаив ЕВ52

Электронный пускорег аппарат ЭПРА ЛЛ 4х18 встаив

Розетки, выключатели

Вилки

Вилка 6/3 штепсельная А11З белая черная Universal

Вилка Вб-001 с лат штырем

Вилка евро прямая черная универсал А 1010

Вилка с выкл. с зазем белая универсал 16А 250В

Вилка-неведимка 16А 250В с зазем черная 5565419 UNIVersal

Переходник вилка-патрон Е27 с выключателем 0,5А 230В

Выключатели

Выключатель 1кл Va[ena 10 АХ 250 В— слоновая кость Legrand 774301

Выключатель 1кл проходной Valena слоновая кость 774306

Выключатель 10 с подсветкой Va'ena 10 АХ 250 В— слоновая кость Legrand 774310 Выключатель 2кл Va'ena 10 АХ 250 В— слоновая кость Legrand 774305 выключатель 2кл проходной Va'ena слоновая кость/белый 774308

Выключатель 20 с подсветкой Valena 10 АХ 250 В— слоновая кость Legrand 774328

Выключатель Legrand Va'ena 1 кл 10 АХ 250 В— белый 774401

Выключатель Legrand Va;ena 1 кл с подсветкой 10АХ 250В белый 774410

 Выключатель Legrand 1 кл скрытый без рамки ЈОА 774406

Выключатель Legrand Valena 2 кл с подсветкой Valena 1 ОАХ 250В белый 774405

Выключатель двухклавишный скрытый в рамку 16А белый W59 Выключатель одноклавишный скрытый в рамку 16А белый W59

Выключатель Олимп 2х клав. наружный белый

Выключатель Олимп одноклав наружный белый с подсветкой

Выключатель Прима 1 кл наружный 10А VA1U-112-B

Выключатель Прима 1 кл наружный БА А16-051-В

Выключатель Прима 1 кл наружный ЗА с монт.пласт. А 16-051М-В|

Выключатель Прима 1 кл. скрытый 250В ЈОАЉА VS1 И-116-В

Выключатель Прима 1 кл. скрытый 250В БА S16-057-B1

Выключатель Прима 2х клав. наружный 250В БА белый А5Б-О29М-В

Выключатель Прима 2х клав. наружный с индик. 250В БА белый А5Б-ОО7-В

Выключатель Прима 2х клав. скрытый 250В 10А белый VS5U-218-В

Выключатель Прима 2х клав. скрытый 250В ЗА белый S56-043-B

Выключатель ХИТ 1кл наружный белый 250в ЗА VA16-131-В Розетки

Розетка двойная наружная без заземления без ШТОРОК белая Этюд

Розетка Прима 4 поста наружняя с заземл 250В 16А со шт RA16-4j 1М-В

Розетка Прима двойная наружная белая со шт. монтаж. плата 16А 250В RA16214М-в

Розетка Прима двойная наружная с заземл 250В 16А со шт RA16-214-B

Розетка Прима двойная наружняя 6/3 250В 16А без шторок RA16-213-B

Розетка Прима двойная наружняя 6/3 250В 16А без ШТОРОК монт.пластина RA16-213MРозетка Прима двойная скрыт ск 250В 16А со шт RS16-212-B

Розетка Прима наружная белая со шт. монтаж. плата 16А 250В RA16-003-j М-В1

Розетка Прима наружная ск 250В 16А со шт RA16-003-1-B

Розетка Прима скрытая ск 250В ЗБА со шт RS16-004-B

Розетка Форс двойная наружняя с зазем. с крышкой РСб22-З-ФСр

Розетка Этюд наружняя с зазем. 6/Шт ЛБА 250В

Розетка-колода З поста наружная с зазем с выключ..АВБ-пластик UNlVersal

Светорегулятор БООВт 220В белый ”Марс” SBE-02w-2.5-D-O Smartbuy Теплый пол

Инфракрасный пленочный теплый пол 50см, 220Вт/кв.м

Кабельный мат 3,5кв.м Корея двужильный

Кабельный мат Зкв.м Корея двужильный

Терморегулятор (-С 001 СТМ Терморегулятор ТР 510 СТМ

Терморегулятор ТР 515 СТМ

Терморегулятор Termostat kit

Трансформатор тока тпл-10С 30/5 0,5/10Р УЗ Трансформатор тока измерительный Т-О,ББ 5ВА

Удлинители, тройники

Удлинитель быт. З гнезда [ЛВС 2х0,75, 2200-2300Вт, 10,4, 6/3, АВС-пластик, Зм Universal

Удлинитель быт. З гнезда ПВС 2х0,75, 2200-2300Вт, 10А, 6/3, АВС-пластик, 5м Universal

Удлинитель силовой 4 розетки 20м ЛВС 3х1 ,5

Удлинитель силовой на катушке КГ 3х2,5 мм, 20м 4 розетки 16А тип УХз-16 Denzel

Щиты, счетчики, УЗОт контакторы

Вставка плавкая ПН-2 100Љ3.ОА Вставка плавкая ПН2-100-1 ООА-УЗ вставка плавкая ПП НИ-З5 6ЗА габарит 1

Вставка предохранителя плавкая ПП НИ-35 250А габарит 1

Вставка предохранителя ПП НИ-ЗЗ 32А габарит О Выключатель дифф (.У30) ВД1-Б3 2П 50А ЗОмА ЕК

Дин рейка 10см оцинкованная

Дин рейка 125см оцинкованная

Дин рейка ЗОсм оцинкованная

Дин рейка 60см оцинкованная

Диф-автомат АД-12 2п. 16А ЗОмА

Заглушка для пломбирования ВА47-29 ЕК

Изолятор шинный SM-2¶6 0-25

Контактор 32 А 220 В 50Гц LC1E3210

Контактор Е 65А катушка управления 220В АСЗ 50Гц

Контактор LC1E1210М5 WS-032802

Контактор КМИ малогабар 50А катушка управления 230В АС 1 НО

Контактор ЮЛИ-22510 25А катушка управления 2.ЗОВ АС 1Н0

Ограничитель на DlN рейку металл

Пускатель 9-14А ПРКЗ2-14 управление кнопками ЕК

Реле напряжения РН-111 однофазное регулируемое DlN Реле напряжения РН-113 однофазное регулируемое DlN

Реле тепловое РТИ-1307

Репе тепловое РТИ-1ЗО7 1306 5,0-1 Реле тепловое РТИ-1З1О 4-6А

Репе тепловое РТИ-1З14 7-10А Реле тепловое РТИ-1З16 9-13А

Счетчики

Счетчик однофазный однотарифный СЕ 101 R5.1 145 60/5 2208

Счетчик трехфазный однотарифный Меркурий 230АМ-ОЗ Тр/5(7,5)А Т 1 клО,5$ 230/400В ЭМОУ 

Счетчик эл.трехфаз. ЦЭБВО3ВМ ат 2308 5-60А 3ф 4пр М7 р32

Трансформатор тока ПИ-30 200!5А 5ВА без шины класс точности 0,5

Устройство блокировки выводов механическое БВМ

Шина на DIN рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х7

Шина нулевая б\*9мм 8/1

Шина нулевая на DlN изолятор 6х9-10-Д-С Шина нулевая на DlN изолятор 6х9-14-С-С

Шина нулевая на DlN изолятор 6х9-6-Д-С

Шина нулевая на DlN изолятор 6х9-8-Д-С

Шина соединительная типа PlN (штырь) 1-фазная 63А (1 м) Шина соединительная типа РИЧ (штырь) З-фазная 63А (1 м)

Щиты боксы ящики

Щит ЩМПп 600х400х200мм правая дверь УХЛ1 РБ5 ЕК щит ЩМПП 600х400х200мм УХЛ1 РБ5 ЕК Щиты распределительные

Щиты распределительные встраиваемые щит ИДРв-18з-1 РЗ1 с замком щит ЩРв-24з-З 36 lP31 с замком Щит ЩРв-9з-1 РЗ1 с замком

Щит ЩРв-П-12 1Р41 пластиковый белый прозр дверь ЕК

Щит ЩРв-П-18 lP40 пластиковый белый ЕК

Щит ЩРв-П-4 lP41 пластиковый прозр дверь ЕК

Щиты распределительные навесные щит ЩРн-24з 1231 с замком щит ЩРн-4Зз Р54 с замком У2 щит ЩРн-9з lP31 с замком КК Щит ЩРн-П-12 lP40 пластиковый белый щит ЩРн-П-4 рзо пласт белый прозр дверь (КМПН 2/4) ЕК Щит ЩРн-П-8 lP41 ЕК пласт белый прозр дверь

Щит ЩРн-П-8 пластик Generica

Щиты с монтажной панелью ЩИП щит ЩМП-О1 с замком щит ЩМП-О5 с замком

Щиты учетно-распределительные щит щурн - 1/14375х265х145) с замком

Ящик силовой ЯБПВУ-1ОО УЗ биметаллические контакты ящик силовой ЯБПВУ-ЈОО УХЛ-2 SQ1603-0005 ТОМ ящик силовой ЯБПВУ-1ООА Р54

Ящик силовой ЯРП-100А Р54 УЗ Узола

Электроконфорка чугунная ЭКЧ - Щ 80 1,5 кВт с нерж. ободом

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат ПРА 1 И1ОООДНаТ46-ОО1

Изовер БОТЕС Флекс твин 1200\*6250 (0,75м3/15м2 в упак.)



Изовер Базальт плита Оптимал 1000х600х50мм (4,8м2=О,24мЗ; Вил)

Изовер вентФасад Верх-ЗОЩ/Е ,38) (Вил)



ИЗОВЕР ЗвукоЗащита 50х610х1170мм (34,27м2, 0,7140)

Изовер Рулон Теплый дом твин

Изовер Рулон Теплый дом твин

Лен межвенцовый утеплитель 100 мм ром)

Лен межвенцовый утеплитель 150 мм (20м)

Минплита изовер Теплая Крыша Стронг ТВИН 4100х1220х50мм рил)

Минплита Роквул Баттс Скандик минплита Технониколь Базалит Л-50 1000х500х5Омм (бил 0,15м, зм2) МинплитаТехнониколь Роклайт 1200х600х50мм (4,32м2=О,216мЗ) (бил) Минплитатехнониколь ТЕХНОАКУСТИК 1200х600х50мм  (бил)

Пакля 10кг

Пенопласт

Пенопласт 1,0х2,0 4см

Пенопласт 1,0х2,0 10см (0,20)

 Пенопласт 1 Зсм

Пенопласт 1 „0х2,0 5см (О, 1 мз)

Пенополистирол экструдированный

Пеноплекс Комфорт 1 Пеноплекс Комфорт

(7

шт)

Пеноплекс Комфорт 1

Пеноплекс ФУНДАМЕНТ

Техноплекс Комфорт 1180\*58О А ЗОмм (1 Зил)

 Поролон ПГУ 100 (упак 2шт)

 Поролон ппу 20 (упак зоил)

Поролон ППУ 50 1\*2 (упак 4шт)

Утеплитель полиуретановый Teplis Tris 1000мл