## Спецификация
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание | Изменения
[9 empty] | Rev.2 |  | Rev.3 |  | Итого Rev. 2 - 3
[9 empty] | ∆ | Всего | ∆ | Всего | ∆ | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Оборудование поставки Заказчика
| Коммутатор Business LAN | R-PD-19-0024-42-94D-2016 |  | Cisco | шт. | 1
| Коммутатор M42-RT-9901 | R-PD-19-0024-42-94D-2017 |  | Cisco | шт. | 2
| Маршрутизатор M42-RT-920-SEC3 | R-PD-19-0024-42-94D-2018 |  | Cisco | шт. | 1
| Маршрутизатор M42-RT-920-SEC4 | R-PD-19-0024-42-94D-2019 |  | Cisco | шт. | 1
| Маршрутизатор M42-SW-93108-SEC1 | R-PD-19-0024-42-94D-2020 |  | Cisco | шт. | 1
| Маршрутизатор M42-SW-93108-SEC2 | R-PD-19-0024-42-94D-2021 |  | Cisco | шт. | 1
| Коммутатор P24-SW-5000 | R-PD-19-0024-42-94D-2022 |  | Cisco | шт. | 2
| SFP-модуль 1000 Base-LX/LH | GLC-LH-SMD |  | Cisco | шт. | 2 |  | подключение к Business LAN
| SFP-модуль 10 GBase-SR | SFP-10G-SR |  | Cisco | шт. | 2 |  | подключение к маршрутизаторам M42-RT-9001
| Телефонный аппарат | OpenStage 40 T |  | UNIFY COMMUNICATIONS | шт. | 159
| Приставка расширения | OpenStage Key Module 40 |  | UNIFY COMMUNICATIONS | шт. | 16
| Панель занятости на 90 клавиш | OpenStage Busy Lamp Field |  | UNIFY COMMUNICATIONS | шт. | 8
| Модуль 24 цифровых абонентов для HiPath | SLMO2 |  | UNIFY COMMUNICATIONS | шт. | 12
| Станционная патч-панель на 24 порта | L30220-Y600-M30 |  | UNIFY COMMUNICATIONS | шт. | 12
Оборудование и материалы поставки Подрядчика
| Шкаф телекоммуникационный 19" 45U, | N8512BC |  | Panduit | шт. | 4
передняя перфорированная дверь,
раздельный перфорированные задние двери
| Шкаф телекоммуникационный 19" 45U, | DN6512B |  | Panduit | шт. | 1
передняя перфорированная дверь,
раздельный перфорированные задние двери,
горизонтально разделенные боковые панели
| Модуль распределения питания 19" 1 U | DK 7955.255 |  | Rittal | шт. | 6
16А, 8хС13
| Точка заземления для направляющих под закладные гайки, 25 шт. | CGNBSK |  | Panduit | шт. | 5
| Набор для заземления шкафов и сто- ек к контуру #6 AWG 1,52m (16mm²) | RGCBNJ660P22 |  | Panduit | шт. | 5
| Клемма заземления для 12/24 и М6х12мм | RGESD2B-1 |  | Panduit | шт. | 5
| Вертикальная шина-накладка для направляющих под закладные гайки; длина 2 м, ширина 17 мм, толщина 1,27 мм. Поставляется с упаковкой антиоксиданта 5 мл, 1 наклейкой, тремя винтами для закладной гайки, восемью винтами #12-24 и тремя клипсами. | RGS134B-1 |  | Panduit | шт. | 5
| Кабельный органайзер горизонтальный 19" 4U глубина 204 мм | NCMHAEF4 |  | Panduit | шт. | 6
| Комплект пальцев 5U | CMBRC5 |  | Panduit | шт. | 4
| Катушка для выбора излишков кабеля 7" | PRSP7 |  | Panduit | шт. | 20
| Оптическая коммутационная полка 19" | FMT1 |  | Panduit | шт. | 14
| Плоская лицевая панель, патч-панель адаптеров оптического волок- на | CFAPPBL1 |  | Panduit | шт. | 14
| Панель адаптеров, 6 адаптеров SM SC duplex | FAP6WBUDSCZ |  | Panduit | шт. | 56
| Сплайс-модуль с прозрачной откидной крышкой для хранения 24 сварных соединений | FOSMF |  | Panduit | шт. | 42
| Пигтейл OS2 SC simplex, L= 2000 мм | NKFP91BN3NNM002 |  | Panduit | шт. | 504
| Настенный волоконно-оптический шкаф | FWME4 |  | Panduit | шт. | 2
| Панель адаптеров, 3 адаптера SM SC duplex | FAP3WBUDSCZ |  | Panduit | шт. | 8
| Сплайс-модуль с прозрачной откидной крышкой для хранения 24 сварных соединений | FOSMF |  | Panduit | шт. | 2
| Пигтейл OS2 SC simplex, L= 2000 мм | NKFP91BN3NNM002 |  | Panduit | шт. | 54
| Замок для дверцы секции сплайсов | FELS |  | Panduit | шт. | 2
| Замок для дверцы секции коммутации | FELU |  | Panduit | шт. | 2
| Патч-панель на 24 порта угловая 19", 1U | CPPLA24WBLY |  | Panduit | шт. | 35
| Модуль Mini-Com RJ45 кат.6 желтый | CJ688TGYL |  | Panduit | шт. | 384 |  | для панелей телефонной связи
| Модуль Mini-Com RJ45 кат.6 серый | CJ688TGIG |  | Panduit | шт. | 456 |  | для панелей Business LAN
| Патч-панель на 48 портов угловая 19" 2U | CPPLA48WBLY |  | Panduit | шт. | 4
| Модуль Mini-Com RJ45 кат.6 желтый | CJ688TGYL |  | Panduit | шт. | 192
| Стержень для коддержки кабелей | SRB19BLY |  | Panduit | шт. | 40
| Плинт с нормально замкнутыми контактами на 10 пар HIGHBAND10 | Кат. № 6468 2 061-00 |  | Krone | шт. | 26
| Штекер ADSL зашиты для плинтов HighBand 10 | Кат. № 7042 1 002-00 |  | Krone | упак. | 26
| Шина заземления | Кат. № 5909 3 041-00 |  | Krone | шт. | 26
| Скоба заземления | Кат. № 6089 2 122-00 |  | Krone | шт. | 52
| Несущая для плинтов PROFIL 19" 3U | Кат. № 120915-00063 |  | ЗАО "Связьстройдеталь" | шт. | 3
| Патч-панели телефонной связи 110 типа | P110B1004R4WJ |  | Panduit | шт. | 1
| Кабель-канал 103х45мм L=2000 мм | T70BAW2 |  | Panduit | шт. | 499
| Крышка на кабель-канал L=2000 мм | T70CAW2 |  | Panduit | шт. | 499
| Плоский угол 90° кабель-канала | T70RAAW |  | Panduit | шт. | 88
| Угол внутренний 90° кабель-канала | T70ICAW |  | Panduit | шт. | 74
| Угол внешний 90° кабель-канала | T70OCAW |  | Panduit | шт. | 12
| Т-образный отвод кабель-канала | T70TAW |  | Panduit | шт. | 2
| Заглушка на кабель-канал | T70ECAW |  | Panduit | шт. | 73
| Лицевая панель на 4 модуля Mini-Com | UIT70FH4WH |  | Panduit | шт. | 157
| Лицевая панель на 2 модуля Mini-Com | UIT70FH2WH |  | Panduit | шт. | 54
| Коробка накладного монтажа на 2 модуля | NK2BXWH-A |  | Panduit | шт. | 8
| Модуль Mini-Com RJ45 кат.6 желтый | CJ688TGYL |  | Panduit | шт. | 330
| Модуль Mini-Com RJ45 кат.6 серый | CJ688TGIG |  | Panduit | шт. | 422
| Коробка напольного монтажа на 18 модулей | Кат.№ 089610 |  | Legrand | шт. | 3
| Монтажная пластиковая коробка для встраивания напольной коробки | Кат. № 089631 |  | Legrand | шт. | 3
| Модули RJ-45 кат. 6 FTP | Кат. № 076562 |  | Legrand | шт. | 42
| Кронштейн для крепления лотков FiberRunner на крышу шкафов | FR6ACAB |  | Panduit | шт. | 6
| Канал для прокладки оптических патч-кордов, 150x100мм, L=2000 мм | FR6X4YL2 |  | Panduit | шт. | 6
| Крышка к каналу, L=2000 мм | FRHC6YL2 |  | Panduit | шт. | 6
| Заглушка к каналу | FREC6X4YL |  | Panduit | шт. | 2
| Вертикальный Т-образный спуск с дверцей 150х100 мм | FRVT6X4YL |  | Panduit | шт. | 3
| 3-хсторонний раструб для вертикального Т-образного спуска | FTR4X4YL |  | Panduit | шт. | 3
| Горизонтальный угол 90° к каналу 150х100 мм | FRRA6X4YL |  | Panduit | шт. | 2
| Крышка на угол горизонтальный 90° к каналу 150х100 мм | FRRASC6YL |  | Panduit | шт. | 2
| Соединитель каналов | FRBC6X4YL |  | Panduit | шт. | 22
| Лестничный лоток 100х100 мм, L=3000 мм | LL1010HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 30
| Лестничный лоток 100х200 мм, L=3000 мм | LL1020HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 27
| Лестничный лоток 100х300 мм, L=3000 мм | LL1030HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 48
| Лоток глухой 100х100 мм, L=3000 мм | 35101HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 3
| Крышка на прямой элемент 100 мм, L=3000 мм | 35522HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 3
| Угол вертикальный внешний 90° 100х100 мм | 36821HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 1
| Крышка к углу вертикальному внешнему 90° 100 мм | 38242HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 1
| Угол вертикальный внутренний 90° 100х100 мм | 36701HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 1
| Крышка к углу вертикальному внешнему 90° 100 мм | 38202HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 1
| Усиленная консоль L=400 мм | BBH6040HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 84
| Подвес двойной потолочный L=600 мм | BSD9206HDZ |  | ЗАО "ДКС" | шт. | 15
| Труба гофрированная Ø50 мм |  |  | ЗАО "ДКС" | м | 451
| Труба гофрированная Ø20 мм |  |  | ЗАО "ДКС" | м | 30
| Щиток заземления | Кат. № 120809-00006 |  | ЗАО "Связьстройдеталь" | шт. | 2
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 4x1 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 50
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 4x3 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 6
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 6x1 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 2
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 6x2 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 2
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 6x3 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 2
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 6x4 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 2
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 8x4 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 4
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 8x5 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 4
| Прямоугольная рама кабелного ввода | GH 8x6 FL100 GALV |  | Roxtec | шт. | 2
| Муфта кабельного ввода | R50 |  | Roxtec | шт. | 6
| Муфта кабельного ввода | R100 |  | Roxtec | шт. | 38
| Компрессионный блок | WEDGE 120 GALV |  | Roxtec | шт. | 118
| Уплотнительный модуль | RM30 |  | Roxtec | шт. | 304
| Уплотнительный модуль | RM20w40 |  | Roxtec | шт. | 3942
| Уплотнительный модуль | RM15 |  | Roxtec | шт. | 184
| Уплотнительный модуль | RM20 |  | Roxtec | шт. | 54
| Разделительная пластина 120 | STAYPLATE 120 GALV |  | Roxtec | шт. | 1026
| Колодец кабельной канализации | ККСр-3-10 |  |  | шт. | 2
| Колодец кабельной канализации | ККСр-5-10 |  |  | шт. | 1
| Кольцо опорное | КО-1 |  |  | шт. | 3
| Кольцо опорное | КО-2 |  |  | шт. | 4
| Люк чугунный легкого типа |  |  |  | шт. | 3
| Труба ПЭ 80 SDR 17,6-110х6,3 техническая | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 306
| Труба ПЭ 80 SDR 17,6-90х5,1 техническая | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 3
| Труба стальная водогазопроводная Ц-100х4,5 | ГОСТ 3262-75 |  |  | м | 0,5
| Трубка термоусаживаемая 140/42 | Кат. № 120605-00003 |  | ЗАО "Связьстройдеталь" | м | 3
| Проволока 6,0-О-Ч |  |  |  | м | 102
| Заглушка ПЭ 80 ГАЗ 110х6,3 SDR 17,6 |  |  |  | шт. | 4
| Песок |  |  |  | м3 | 25
| Уголок стальной 50х50х5 | ГОСТ 8509-93 |  |  | м | 3
| Зетовый профиль к241у2, L=2000 мм |  |  |  | шт. | 20
| Кабель волоконно-оптический 24 SM | ДПД-нг(А)-HF-24У (4х6) 11 кН |  |  | м | 3472
| Кабель витая пара 25 пар 25х2х24AWG | U/UTP CAT-5 Data cable Teldor |  |  | м | 1744
| Кабель телефонный ТППэпНДГ 10х2х0,5 |  |  |  | м | 160
| Кабель витая пара кат. 6 UTP нг(A)-HF, 4х2х0,57 белый |  |  |  | м | 25774
| Кабель витая пара кат. 6 UTP нг(A)-HF, 4х2х0,57 серый |  |  |  | м | 19256
| Патч-корд 8P8C кат. 6 L=5 м, белый |  |  |  | шт. | 1000
| Патч-корд 8P8C кат. 6 L=5 м, серый |  |  |  | шт. | 750
| Оптический патч-корд SC-LC duplex SM L=10 м |  |  |  | шт. | 30
| Оптический патч-корд LC-LC duplex SM L=10 м |  |  |  | шт. | 7