1.ИПБ PowerCom RTP-1000A EURO - 4шт  
2.Зажим анкерный клиновой Alpha Mile 806-01-69 (большой пластиковый) - 40шт  
3.IP камера BD4640RCV2 объектив 2,8 - 30шт  
4.Кабель оптический, комбинированный ОЭК-НУ-(03нг(А)-LS-4E2-3,5)+2х2,5) Оптический, одномодовый, 4 волокна, внутри силовой провод 2\*2,5 - 1,5км  
5.Кабель UTP BaseLevel BL-UTP-004-5e-CU-PE-M UTP 5e 305метров - 5шт  
6.IP камера BD46C 2,8 - 2шт  
7.Коммутатор D-Link DES-1100-10P - 5шт  
8.Щит с монтажной панелью ЩМП 06-2 IP54 500x400x220 RUCELF 00002236 - 4шт  
9.Роутер MikroTik Cloud Router Switch CRS112-8P-4S-IN 8xRJ45 - 1шт.