|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Заказной номер** | **Производитель** | **Количество** | **Единицы измерения** |
| 1 | РАЗМЫКАТЕЛЬ VCF3 63A | VCF3 | Schneider Electric | 3 | шт. |
| 2 | ШТОК VZ31 450мм | VZ31 | Schneider Electric | 3 | шт. |
| 3 | РУЧКА РАХМЫКАТЕЛЯ KCF 3PZ  | KCF 3PZ | Schneider Electric | 3 | шт. |
| 4 | ПАНЕЛЬ РАЗМЫКАТЕЛЯ KZ81 | KZ81 | Schneider Electric | 3 | шт. |
| 5 | БЛОК КОНТАКТОВ ВСПОМОГАТ-Й VZ12 | VZ12 | Schneider Electric | 3 | шт. |
| 6 | КЛЕММНАЯ КРЫШКА VZ9 | VZ9 | Schneider Electric | 3 | шт. |
| 7 | КЛЕММНАЯ КРЫШКА VZ27 | VZ27 | Schneider Electric | 3 | шт. |
| 8 | Лампа белая 220VAC | XB4 BV5B1 | Schneider Electric | 12 | шт. |
| 9 | Переключатель зеленый 3-х, 24VDC | XB4 BK133B5 | Schneider Electric | 50 | шт. |
| 10 | Доп.контакт ZBE 101 NO | ZBE 101 | Schneider Electric | 100 | шт. |
| 11 | Лампа белая, 24VDC | XB4 BVB1 | Schneider Electric | 30 | шт. |
| 12 | Лампа красная, 24VDC | XB4 BVB4 | Schneider Electric | 50 | шт. |
| 13 | Лампа желтая, 24VDC | XB4 BVB5 | Schneider Electric | 30 | шт. |
| 14 | Кнопка красная, 24VDC | XB4BW34B5 | Schneider Electric | 20 | шт. |
| 15 | Кнопка аварийного отключения | XB4BS8445 | Schneider Electric | 4 | шт. |
| 16 | Трехпозиционный черный переключатель  NO+NO | XB4 BD33    | Schneider Electric | 6 | шт. |
| 17 | МОДУЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ 12В 2A Schneider Electric ABL8MEM12020 | ABL8MEM12020 | Schneider Electric | 1 | шт. |
| 18 | Потенциометр M22-R10K | M22-R10K | EATON | 30 | шт. |
| 19 | РАСПРЕД БЛОК 30 контактов (2х15), 125A, Legrand  | L004882 | LEGRAND | 5 | шт. |
| 20 | ТРАНСФОРМАТОР 380/230/24 L044215 LEGRAND 250ВА | L044215 | LEGRAND | 4 | шт. |
| 21 | ТРАНСФОРМАТОР 380/230/24 L044216 LEGRAND 400ВА | L044216 | LEGRAND | 2 | шт. |
| 22 | Миниконтактор B7-22-00-01, 2 Н.О. + 2 Н.З.,600 В / 16 A,24VAC | GJL1311501R0001 | ABB | 30 | шт. |
| 23 | Доп контакт CA 6-11E | GJL1201317R0002 | ABB | 30 | шт. |
| 24 | Доп контакт CAF 6-11E | GJL1201330R0002 | ABB | 30 | шт. |
| 25 | S202 C05 Автомат 2-полюсный C0.5А 6кА ABB | 2CDS252001R0984 | ABB | 30 | шт. |
| 26 | S202 C2 Автомат 2-полюсный C2А 6кА ABB | 2CDS252001R0024 | ABB | 5 | шт. |
| 27 | S202 C6 Автомат 2-полюсный C6А 6кА ABB | 2CDS252001R0064 | ABB | 1 | шт. |
| 28 | S202 C10 Автомат 2-полюсный C16А 6кА ABB | 2CDS252001R0104 | ABB | 4 | шт. |
| 29 | S202 C16 Автомат 2-полюсный C16А 6кА ABB | 2CDS252001R0164 | ABB | 2 | шт. |
| 30 | S202 C20 Автомат 2-полюсный C20А 6кА ABB | 2CDS252001R0204 | ABB | 1 | шт. |
| 31 | S202 D2 Автомат 2-полюсный D2А 6кА ABB | 2CDS252001R0021 | ABB | 5 | шт. |
| 32 | S202 D4 Автомат 2-полюсный D4А 6кА ABB | 2CDS252001R0041 | ABB | 3 | шт. |
| 33 | FH202 AС-16/0.01 Диф автомат С16А 30мА ABB | 2CSF202001R0160 | ABB | 5 | шт. |
| 34 | 2CDS200936R0001 ABB S2C-H11L ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ для  S200 1xН.З.+1xН.О.боковой ABB | 2CDS200936R0001 | ABB | 40 | шт. |
| 35 | S282UC C04 Автомат 2-полюсный DC C04А 6 кА ABB | GHS2820164R0044 | ABB | 4 | шт. |
| 36 | S282UC C06 Автомат 2-полюсный DC C06А 6 кА ABB | GHS2820164R0064 | ABB | 3 | шт. |
| 37 | S282UC C10 Автомат 2-полюсный DC C10А 6 кА ABB | GHS2820164R0104 | ABB | 3 | шт. |
| 38 | S2-H21  ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 2но+1нз ABB | GHS2701936R0001 | ABB | 10 | шт. |
| 39 | КЛЕММА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ KDKS 1/35 DB | 9532440000 | WEIDMULLER | 5 | упак (50шт.) |
| 40 | КОНЦЕВАЯ ПЛАСТИНА AP KDKS1 DB | 9532470000 | WEIDMULLER | 3 | упак. (20шт.) |
| 41 | Зажим наборный двухэтажный мостиковый ЗН27-4Д25 | ЗН27-4Д25 | ООО СПб УПП- 5 | 100 | шт. |
| 42 | Крышка торцевая КТ 4 | КТ 4 | ООО СПб УПП- 5 | 100 | шт. |
| 43 | PNOZ P2HZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c 774300 PILZ | 774300 | PILZ | 2 | шт. |
| 44 | РЕЛЕ БЕЗОП. PNOZ X3P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c 1so 777313 PILZ | 777313 | PILZ | 1 | шт. |
| 45 | РЕЛЕ БЕЗОП. PNOZ P2HZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c 774300 PILZ | 774300 | PILZ | 2 | шт. |
| 46 | РЕЛЕ БЕЗОП. PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c, 777148 PILZ | 777148 | PILZ | 2 | шт. |
| 47 | Вводной размыкатель | 1SCA022352R6950 | ABB | 1 | шт. |
| 48 | Крышка вводного размыкателя | 1SCA022353R6750 | ABB | 1 | шт. |
| 49 | Контакт N | 1SCA022353R5600  | ABB | 1 | шт. |
| 50 | Крышка вводного размыкателя | 1SCA022353R6910 | ABB | 1 | шт. |
| 51 | Удлиненный переходник | 1SCA022376R7640 | ABB | 1 | шт. |
| 52 | Ручка вводного размыкателя пистолетного типа | 1SCA022380R8180 | ABB | 1 | шт. |
| 53 | Автомат защиты Вентилятора  | 1SAM 250 000 R1009 | ABB | 5 | шт. |
| 54 | Автомат защиты Вентилятора  | 1SAM 250 000 R1009 | ABB | 5 | шт. |
| 55 | Автомат защиты Вентилятора  | 1SAM 250 000 R1009 | ABB | 4 | шт. |
| 56 | Автомат защиты Вентилятора  | 1SAM 250 000 R1010 | ABB | 2 | шт. |
| 57 | Доп.контакт автомата защиты | 1SAM 201 901 R1001 | ABB | 16 | шт. |
| 58 | Доп.контакт автомата защиты | 1SAM 201 902 R1001 | ABB | 16 | шт. |
| 59 | ЦОКОЛЬ РЕЛЕ P2RF-08-E, 2Р/  P2RF-08-E Колодка для реле серии G2RS, винтовое соединение, два полюса | P2RF-08-E/113539 | OMRON | 150 | ШТ. |
| 60 | РЕЛЕ G2R-2-SNI(S), 24VAC, 2Р/  G2R-2-SNI 24AC(S) Реле серии G2RS, двухполюсное, светодиодный индикатор и тестовая кнопка, напряжение питания 24 V АС, ток 5 А | G2R-2-SNI(S)/125382 | OMRON | 100 | ШТ. |
| 61 | ЦОКОЛЬ РЕЛЕ+РЕЛЕ G2RV-SL700-24 VAC/VDC/замена G2RV-SR700 AC/DC24 BY ОМ В Реле 6 мм серии G2RV, черное, винтовые клеммы, напряжение питания 24 V AC/DC, ток 6 А | G2RV-SL700-24/678013 | OMRON | 20 | ШТ. |
| 62 | КОЛОДКА С КОМБИНИРОВ КОНТ4СО 27ММ | SCRXZE2M114M | Schneider Electric | 40 | ШТ. |
| 63 | РЕЛЕ 4 СО СВЕТОДИОД 24В ПЕРЕМ ТОКА RXM4AB2B7 | SCRXM4AB2B7 | Schneider Electric | 30 | ШТ. |
| 64 | РЕЛЕ 4 СО СВЕТОДИОД 230В ПЕРЕМ ТОКА RXM4AB2P7 | SCRXM4AB2P7 | Schneider Electric | 10 | ШТ. |
| 65 | Контактор вентилятор 4kW | 1SBL 136 001 R2110 | ABB | 20 | ШТ. |
| 66 | Контактор вентилятор 5.5kW | 1SBL 156 001 R2110 | ABB | 10 | ШТ. |
| 67 | Контактор вентилятор 7.5kW | 1SBL 176 001 R2110 | ABB | 6 | ШТ. |
| 68 | Дополнительный контакт 1NO | 1SBN 010 110 R1010 | ABB | 20 | ШТ. |
| 69 | Дополнительный контакт 1NO | 1SBN 010 110 T1010 | ABB | 5 | ШТ. |
| 70 | Дополнительный контакт 1NС | 1SBN 010 110 R1001 | ABB | 20 | ШТ. |
| 71 | Дополнительный контакт 1NС | 1SBN 010 110 T1001 | ABB | 5 | ШТ. |
| 72 | Дополнительный контакт 2NO/2NC | 1SBN 010 140 R1122 | ABB | 6 | ШТ. |
| 73 | Дополнительный контакт 3NO/1NC | 1SBN 010 140 R1131 | ABB | 6 | ШТ. |
| 74 | Защитная крышка контактного блока | 1SBN 110 108 T1000 | ABB | 30 | ШТ. |
| 75 | Защитная крышка контактного блока | 1SBN 110 109 W1000 | ABB | 10 | ШТ. |
| 76 | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД PG13.5 ПЛАСТИКОВЫЙ IP68 Gray | 52800 | ДКС | 2 | упак.(60шт.) |
| 77 | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД PG16 ПЛАСТИКОВЫЙ IP68 Gray | 52900 | ДКС | 3 | упак.(60шт.) |
| 78 | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД PG21 ПЛАСТИКОВЫЙ IP68 Gray | 53000 | ДКС | 4 | упак.(60шт.) |
| 79 | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД PG29 ПЛАСТИКОВЫЙ IP68 Gray | 53100 | ДКС | 2 | упак.(60шт.) |
| 80 | КАБЕЛЬНЫЙ ВВОД PG36 ПЛАСТИКОВЫЙ IP68 Gray | 53200 | ДКС | 1 | упак.(60шт.) |
| 81 | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями 02140 | 02140 | ДКС | 12 | м |
| 82 | 4510023 H05V-K Провод монтажный 1мм голубой (100м) | 4510023 | LAPP GROUP | 3 | бухта |
| 83 | 4510043 H05V-K Провод монтажный 1мм красный (100м) | 4510043 | LAPP GROUP | 5 | бухта |
| 84 | 4510143 H05V-K Провод монтажный 1мм темно-синий (100м) | 4510143 | LAPP GROUP | 5 | бухта |
| 85 | 4510023 H05V-K Провод монтажный 0,75мм голубой (100м) | 4510022 | LAPP GROUP | 3 | бухта |
| 86 | 4510043 H05V-K Провод монтажный 0,75мм красный (100м) | 4510042 | LAPP GROUP | 5 | бухта |
| 87 | 4510143 H05V-K Провод монтажный 0,75мм темно-синий (100м) | 4510142 | LAPP GROUP | 5 | бухта |