Прошу Вас выставить счет с максимальной скидкой и сроками поставки на следующую продукцию:

1. Кабель 6АПВПу-10-1х50/50=5172м

2. Кабель 6АПВПу-10-1х185/70=1110м

3. Кабель 6АПВПу-10-1х240/70=1359м

4.Соед.муфты АПВПу-10-1х185/70=6шт.

5. Соед.муфты АПВПу-10-1х240/70=6шт

6. Соед.муфты АПВПу-10-1х240/50=6шт

7. Конц.муфты АПВПу-10-1х150/50=36шт

8. Конц.муфты АПВПу-10-1Х240/70=6шт

9.  Конц.муфты АПВПу-10-1х185/70=6шт.