 
Директору ООО «Спецюгстрой»
Митрофанову А. М.

Заявка на ТМЦ 

№  399   от «_01_»_сентября_ 2026 г.

Для производства работ на объекте  ФГКУ комбинат «Монтаж»  необходимы следующие ТМЦ

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Объект работ согласно плана графика 
	Примечание / Ответственный/

	Поставка
срок

	
	Кабель ВБбШнг-LS 4х95  (2 куска по 250м)
	м
	500
	
	Борисов П.В.
	

	1
	Колодка удлинителя 3-м 16А с заземл. каучук TOKOV ELECTRIC TKE-C05-KK3-Z (кратно 1)
	шт
	25
	
	Борисов П.В.
	

	2
	Колодка удлинителя 2-м с заземл. 16А IP44 каучук красн. TOKOV TKE-C13-KK2-Z (кратно 1)
	шт
	20
	
	Борисов П.В.
	

	3
	Вилка прямая 16А с заземл. каучук TOKOV ELECTRIC TKE-C05-KV-Z (кратно 1)
	шт
	25
	
	Борисов П.В.
	

	4
	Изолента ПВХ черная 19мм 20м Navigator NIT-A19-20/BL 71 110
	шт
	20
	
	Борисов П.В.
	

	5
	Кабель медный силовой гибкий КГтп-ХЛ-380/660-3 2х4 ТЕХНОКАБЕЛЬ ТЕХНОКАБЕЛЬ (№25Ч-931 бар 12А)
	м
	100
	
	Борисов П.В.
	

	6
	Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная TDM (кратно 100)
	м
	100
	
	Борисов П.В.
	

	7
	Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная TDM (кратно 100)
	м
	100
	
	Борисов П.В.
	

	8
	Щит 360х300х175 IP54 ЩМПг-03 SIMPLE
	шт
	1
	
	Борисов П.В.
	

	9
	Выключатель автоматический 1П 25А характеристика С 4,5кА IEK ВА47-29
	шт
	10
	
	Борисов П.В.
	

	10
	Выключатель автоматический 3П 63А характеристика С 6кА ВА47-60M IEK
	шт
	1
	
	Борисов П.В.
	

	11
	Кабель медный силовой гибкий КГтп-ХЛ-380/660-3 2х4 ТЕХНОКАБЕЛЬ ТЕХНОКАБЕЛЬ (№25Ч-931 бар 12А)
	м
	50
	
	Борисов П.В.
	

	12
	Наконечник НШВИ 2,50-10 штыревой втулочный DKC (кратно 100)
	шт
	100
	
	Борисов П.В.
	



