Директору ООО «Спецюгстрой»

Митрофанову А. М.

Заявка на ТМЦ

№  399   от «_01_»_сентября_ 2026 г.

Для производства работ на объекте  ФГКУ комбинат «Монтаж»  необходимы следующие ТМЦ

| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во | Объект работ согласно плана графика | Примечание / Ответственный/ | Поставка срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ВБбШнг-LS 4х95 (2 куска по 250м) | м | 500 |  | Борисов П.В. |  |
| 1 | Колодка удлинителя 3-м 16А с заземл. каучук TOKOV ELECTRIC TKE-C05-KK3-Z (кратно 1) | шт | 25 |  | Борисов П.В. |  |
| 2 | Колодка удлинителя 2-м с заземл. 16А IP44 каучук красн. TOKOV TKE-C13-KK2-Z (кратно 1) | шт | 20 |  | Борисов П.В. |  |
| 3 | Вилка прямая 16А с заземл. каучук TOKOV ELECTRIC TKE-C05-KV-Z (кратно 1) | шт | 25 |  | Борисов П.В. |  |
| 4 | Изолента ПВХ черная 19мм 20м Navigator NIT-A19-20/BL 71 110 | шт | 20 |  | Борисов П.В. |  |
| 5 | Кабель медный силовой гибкий КГтп-ХЛ-380/660-3 2х4 ТЕХНОКАБЕЛЬ ТЕХНОКАБЕЛЬ (№25Ч-931 бар 12А) | м | 100 |  | Борисов П.В. |  |
| 6 | Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная TDM (кратно 100) | м | 100 |  | Борисов П.В. |  |
| 7 | Труба ПНД легкая с зондом 16мм черная TDM (кратно 100) | м | 100 |  | Борисов П.В. |  |
| 8 | Щит 360х300х175 IP54 ЩМПг-03 SIMPLE | шт | 1 |  | Борисов П.В. |  |
| 9 | Выключатель автоматический 1П 25А характеристика С 4,5кА IEK ВА47-29 | шт | 10 |  | Борисов П.В. |  |
| 10 | Выключатель автоматический 3П 63А характеристика С 6кА ВА47-60M IEK | шт | 1 |  | Борисов П.В. |  |
| 11 | Кабель медный силовой гибкий КГтп-ХЛ-380/660-3 2х4 ТЕХНОКАБЕЛЬ ТЕХНОКАБЕЛЬ (№25Ч-931 бар 12А) | м | 50 |  | Борисов П.В. |  |
| 12 | Наконечник НШВИ 2,50-10 штыревой втулочный DKC (кратно 100) | шт | 100 |  | Борисов П.В. |  |