## Аркуш1
Наименование | Кол-во | Ед.измерения
Шкаф ввода питания | 2 | шт
Термитный патрон ПАС-300 | 80 | шт
Термитный патрон ПАС-240 | 20 | шт
Струбцина спуска кабеля по опоре SFO-CD-N3 | 16 | шт
Струбцина спуска кабеля по опоре SFO-CD-N3 | 16 | шт
Струбцина FO-CD-3 | 20 | шт
Распорка глухая дистанционная P-2-120 | 120 | шт
Протектор для гасителя вибрации VPAMA L10/S/450 (A-41.020FO)(28026080) | 30 | шт
Протектор ПЗС-24,0-0,3 | 185 | шт
Провод установочный с медной жилой H07 V-K | 300 | м
Провод AAC 638 | 3100 | м
Провод AAC 638 | 160 | м
Предохранитель ПКН 001-35 У1 | 2 | шт
Поддерживающее устройство для промежуточных опор (с заземлением) A-10.001FO (28025L00) | 8 | шт
Оцинкование металлоконструкций | 0.1312 | тн
Натяжное устройство для анкерно-угловых опор с концевой муфтой с заземлением А-11.002FO (28025L20) | 4 | шт
Натяжное устройство двойное для анкерно-угловых опор с концевой муфтой с заземлением А-11.002FO (28025L20) | 10 | шт
Наконечник кабельный, медный ТМЛ 95-12-13 | 450 | шт
Наконечник кабельный, медный ТМЛ 70-12-13 | 50 | шт
Наконечник кабельный, медный ТМЛ 70-12-13 | 45 | шт
Муфта соединительная для кабеля, МИС 45х270 | 2 | шт
Муфта концевая с комплектом крепления к опоре в защитном кожухе EWMJ/B | 4 | шт
Металлоконструкция для концевых кабельных муфт 6кВ трехжильного кабеля 3х150RM/70 | 2 | шт
Металлоконструкция для концевых кабельных муфт 6кВ одножильного кабеля A2XS2Y 1x500 | 2 | шт
Металлоконструкция для концевых кабельных муфт четырехжильного кабеля AL/PVC/PVC 4х70 | 2 | шт
Масло трансформаторное | 25 | тн
Коромысла 2КУ-30-1 | 45 | шт
Конвертер RS-232/RS-485 | 2 | шт
Кабельный ввод SDP-40-0914 | 8 | шт
Кабель телефонный UTP 2x2 | 220 | м
Кабель оптический в грозотросе OPGW9 6A30z-12M | 3750 | м
Кабель марка NEXANS CU/PVC/PVC, число жил и сечение 4х400 мм2 | 95 | м
Кабель марка NEXANS AL/PVC/PVC, число жил и сечение 4x70 мм2 | 70 | м
Кабель марка NEXANS A2XSE2Y, число жил и сечение 3x150RM/70 мм2 | 135 | м
Кабель марка NEXANS A2XSE2Y, число жил и сечение 3x150 мм2 | 75 | м
Кабель марка NEXANS A2XS2Y, число жил и сечение 1x630RM/70 мм2 | 1720 | м
Кабель марка NEXANS A2XS2Y, число жил и сечение 3(1x500) мм2 | 720 | м
Кабель ОКГ-нг-07(62,5)-2П | 170 | м
Кабель ОКГ-нг-0,22-2П | 50 | шт
Кабель ОКГ-нг-0,22-2П | 24 | м
Кабель ОВ ИК-М6П-А12 | 475 | м
Кабель ОВ ИК-М6П-А12 | 232 | м
Кабель Ethernet Belden 791 9A | 217 | м
Кабель CNT400 | 330 | м
Кабель Belden 9842 | 1440 | м
Кабель Belden 7919A | 932 | м
Гаситель вибрации AMG-050913 (2802540 0) | 55 | шт
Гаситель вибрации ГПГ-1,6-13-350/10 | 60 | шт
Аккумуляторный зажим SFOAL-P-36 (A-20.500) | 16 | шт
Щиток сварки ЯЭ 8101 | 9 | шт
Шкаф электропитания AR3180G | 2 | компл
Шкаф телекоммуникационный в комплекте с оборудованием | 1 | компл
Шкаф сетевого оборудования CISCO 2911 в комплекте с оборудованием 1800х600х600 | 1 | компл
Шкаф сетевого оборудования CISCO 2901 в комплекте с оборудованием 1800х600х600 | 3 | компл
Шкаф ЯЗ-120 | 1 | компл
Фильтр присоединения ФП (3200 пФ, 76-1000 кГц) | 2 | шт
Фильтр присоединения ФП (3200 пФ, 76-1000 кГц) | 2 | шт
Управляемый коммутатор DGS-12-10-12TS/ME | 1 | шт
Труба полиэтиленовая диам.25/2 мм | 2968 | м
Телекоммуникационный климатический шкаф ШКК-6U | 4 | шт
Сетевой фильтр | 2 | шт
Сетевой коммутатор R Vi-NS0402L | 1 | шт
Сетевой коммутатор (уличный) R Vi-NS0802 | 4 | шт
Распределитель питания AP7552 | 1 | шт
Распайка оптического кабеля | 1 | шт
Разъем сетевой RG-45 UTP | 80 | шт
Разъединитель однополюсный PBO-10/400 | 4 | шт
Распределитель питания AP7552 | 3 | шт
Приемно-передающий блок 7ГГц RFU-Cxe-7 | 4 | шт
Пластиковый канал 40х60 | 20 | м
Пластиковый канал 40х16 | 40 | м
Патчкорд SC-LC/SM/3M/DX | 8 | шт
Патчкорд LC-LC/SM/3M/DX | 4 | шт
Параболическая антенна Am-2-78-A | 4 | шт
Опорный изолятор 220кВ (3 изолятора на стойке) C6-1050 | 3 | шт
Опорный изолятор 220кВ (1 изолятор на стойке) C6-1050 | 4 | шт
Оборудование для закачки газа | 1 | компл
Монтажный комплект | 1 | шт
Монитор LG | 2 | шт
Модуль высокоскоростных интерфейсов PMX 3004 в сущ.шкафу №6 | 1 | компл
Модуль высокоскоростных интерфейсов PMX 3004 в сущ.шкафу №6 | 1 | компл
Кросс стоечный | 1 | шт
Кронштейны для климатического шкафа | 4 | шт
Кронштейны для видеокамер | 28 | шт
Коробка распаячная для открытого монтажа KSC 11-303 (85x85x40) | 2 | шт
Коробка распаячная для открытого монтажа KSC 11-309 (190x270x70) | 18 | шт
Коробка о/у KSC 11-308 | 14 | шт
Конденсатор связи СМПБ-110/3-6,4 У1 | 2 | шт
Конденсатор связи СМПБ-110/3-6,4 У1 | 2 | шт
Конденсатор связи СМБВ-110/3-6,4 У1 | 2 | шт
Конденсатор связи СМБВ-110/3-6,4 У1 | 2 | шт
Компьютер марки HP 250 G6 | 1 | шт
Камера наружного наблюдения R Vi-IPC42L(2,8-12мм) | 28 | компл
Камера видеонаблюдения внутри помещения Rvi-IPC31S | 2 | компл
Кабель сетевой UTP-5 4x2x0,5 | 1565 | м
Кабель ОКСЛ-Т-А4 | 1700 | м
Источник бесперебойного питания SVC V-800-F | 6 | шт
Источник бесперебойного питания SRT5KRMXLI | 1 | шт
Источник бесперебойного питания SRT10KRMXLI | 1 | шт
Источник бесперебойного питания | 2 | компл
Изолятор опорный полимерный ОСК 16-220-А24-2 УХЛ1 | 36 | шт
Жесткая ошиновка ОЖК-220/2000 УХЛ1 комплектно с литыми шинодержателями, токовыми перемычками и зажимами для спусков к оборудованию | 3 | компл
Горизонтальный кабельный органайзер AR8425A | 1 | шт
Горизонтальный кабельный органайзер AR8425A | 1 | шт
Внутренний модуль станции IP-20G | 1 | шт
Внутренний модуль станции IP-20G | 1 | шт
Вертикальный кабельный органайзер AR844A | 1 | шт
ВЧ заградитель ВЗ-1250/0,5-УХЛ1/160-1000 кГц/ | 2 | шт
ВЧ заградитель ВЗ-1250/0,5-УХЛ1/160-1000 кГц/ | 2 | шт
Вертикальный кабельный органайзер AR8442 | 1 | шт
Бокс GP-B | 4 | шт
Блок приемно-контрольный охранно-пожарный | 2 | компл
Блок питания для уличных коммутаторов 2TB S ATA | 4 | шт
Баллон элегаза | 4 | компл
Аппаратура ВЧ связи Powerlink (канал №852) | 1 | п/компл
Аппаратура ВЧ связи Powerlink (канал №851) | 1 | п/компл
Алюминиевый шинопровод сечением 200х20 на 6кВ | 1 | компл
Аккумуляторная батарея SRT192RMBP2 | 6 | шт
Аккумуляторная батарея SRT192RMBP | 3 | шт
Абонентский спутниковый терминал | 1 | компл
АТС | 1 | компл
SFP модуль APC 31123CDL20 | 10 | шт
IP-видеорегистратор Rvi-IPN16/2-PRO | 2 | шт