# Приложение № 2 к документации о закупке

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Технические требования к товарам (услугам, работам) :

| № | Код ЕНС | Наименование Товара (Услуги, Работы) | Характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 1001546477 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS 19*1.0 ТУ 3500-005-24076870-2014 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS 19*1.0 ТУ 3500-005-24076870-2014 НТД: ТУ 3500-005-24076870-2014; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КВБбШв; Горючесть: нг (А); Дымовыделение: LS; Количество жил: 19; Сечение жилы: 1мм2; | 1 300 м |
| 1.2. | 1001546473 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS 7*1.0 7*1,0 ТУ 3500-005-24076870-2014 | Кабель КВБбШвнг(А)-LS 7*1.0 7*1,0 ТУ 3500-005-24076870-2014 НТД: ТУ 3500-005-24076870-2014; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта):КВБбШв; Горючесть: нг(А); Дымовыделение: LS;Количество жил: 7; Сечение жилы:1 мм2; | 1 150 м |
| 1.3. | 1001302835 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*4ок-0,66 ТУ 3500-004-24076870-2014 | Кабель ППГнг(А)-FRHF 5*4ок-0,66 ТУ 3500-004-24076870-2014; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): ППГ; Горючесть:нг (А); Дымовыведеление: HF; Огнестойкость: FR; Количество жил: 5; Сечение жилы: 4мм; Форма сечения жилы: ок; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 0,66 кВ; | 200 м |

- Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Доставка осуществляется до склада Место нахождения: 633208, Новосибирская обл, г. Искитим.

- Условия поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Согласно проекта договора

- Сроки поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):

Согласно проекта договора