|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | М | 280 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х10ок(N,PE)-0,66 | М | 785 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х25ок(N,PE)-0,66 | М | 385 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х35ок(N,PE)-0,66 | М | 290 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | М | 141 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х6ок(N,PE)-0,66 | М | 45 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х185мс(N)-1 | М | 150 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х240мс(N,PE)-1 | М | 175 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х240мс(N)-1 | М | 133 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х120мс(N)-1 | М | 250 |
| Кабель ВВГНГ(A)-ХЛ 4х120мс(N,PE)-1 | М | 40 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х120мс(PE)-1 | М | 60 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х25ок(N,PE)-0,66 | М | 50 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х120мс(N,PE)-1 | М | 1540 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х4ок(N,PE)-0,66 | М | 2887 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | М | 10 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | М | 1060 |
| Кабель ВВГнг(A)-FRLS 3х2,5ок-1 | М | 10 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок-0,66 | М | 37 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 2х4ок-0,66 | М | 255 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок-0,66 | М | 54 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | М | 210 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-0,66 | М | 70 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х16ок(N,PE)-0,66 | М | 26 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х6ок-0,66 | М | 30 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 2х10ок(N)-1 | М | 100 |
| Кабель ВВГнг(A)-LS 3х10ок-0,66 | М | 44 |
| Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х35мк(N)-0,66 | М | 50 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2,5ок-0,66 | М | 5090 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | М | 2240 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х4ок(N,PE)-0,66 | М | 300 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х1,5ок(N,PE)-1 | М | 70 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х1,5ок(N)-0,66 | М | 1685 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х10ок(N)-0,66 | М | 565 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х16ок(N)-0,66 | М | 200 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | М | 1498 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х1,5ок-0,66 | М | 160 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х10ок(N,PE)-0,66 | М | 180 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х120мс(N)-1 | М | 270 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 4х120мс(PE)-1 | М | 150 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х10ок(N,PE)-0,66 | М | 1400 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х10ок-0,66 | М | 343 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х4ок-1 | М | 210 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)-1 | М | 570 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2,5ок-1 | М | 4730 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х10ок(N,PE)-0,66 | М | 1080 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х4ок(N,PE)-0,66 | М | 3280 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | М | 1905 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2,5ок(PE)-0,66 | М | 1765 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2,5-0,66 | М | 270 |
| Кабель ВБШвнг(A)FRLSХЛ 3х2,5ок(N,PE)0,66 | М | 560 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х6ок(N,PE)-0,66 | М | 805 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х6ок-0,66 | М | 380 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х4ок(N,PE)-0,66 | М | 3910 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х4-0,66 | М | 3705 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х4ок(PE)-0,66 | М | 3795 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х35мк(N,PE)-1 | М | 430 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х120мс(N,PE)-1 | М | 1340 |
| Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 2х4ок-0,66 | М | 3847 |
| HoldCab PVC-F LV SF(A) 4х2,5ок(N,PE)-1,0 | М | 150 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х1,5-660 | М | 90 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х4-660 | М | 25 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х120-380 | М | 600 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х95-380 | М | 900 |
| Кабель КГ-ХЛ 1х16-660 | М | 800 |
| Кабель КГ-ХЛ 3х2,5-380 | М | 800 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х70-380 | М | 4200 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х50 | М | 500 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х25-380 | М | 4300 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х16-380 | М | 1300 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х10-380 | М | 2100 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х2,5-380 | М | 500 |
| Кабель КГ-ХЛ 4х6-380 | М | 400 |
| Кабель КГ-ХЛ 1х25 380 / 660В-2 | М | 400 |