|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | количество |
| ВНА-10 | 1шт |
| ВНА-10 с тремя предохранителями ПКТ (10 А) | 1шт |
| Шинный мост на 9 изоляторов | 1шт |
| Шина алюминиевая 5х50 | 3м |
| ВА 57-35 160А | 1шт |
| ВА 57-35 100А | 1шт |
| Рубильник РПС-250 | 1шт |
| Предохранитель ПН-2 250А | 1шт |
| Изолятор ИО-10-3,75 | 1шт |
| Изолятор ИО-1-2,5 630А | 1шт |
| Коробка испытательная переходная (КИП) | 1шт |
| Счетчик Меркурий 234 ART-03 P 3х230/400В 5(10)А | 1шт |
| Трансформатор тока ТТН-Ш 250/5 | 1шт |
| Трансформатор тока ТТН-Ш 150/5 | 1шт |
| Трансформатор тока ТТН-Ш 100/5 | 1шт |
| Провод ПуВ-2,5 | 10м |
| Аналоговый амперметр 300/5А 96\*96 КТ 1,5 | 1шт |
| Аналоговый вольтметр 600В АС 72\*72мм КТ 1,5 | 1шт |