Добрый день, прошу выставить счет на позиции:

Заявка №1

Щит навесной металический IP 44 – 50 модулей + место под счетчик

Рубильник реверсивный + ручка ВА47 100 3п. 10А  – 1 шт.

Щит С 50 модулей нав. Мета. IP 44 – 1 шт.

Щит О 20 модулей нав. Мета. IP 44 – 1 шт.

Щит АО 20 модулей нав. Мета. IP 44 – 1 шт.

ИБП – 2 шт. беспровод. Питания

Щит НО – 20 модулей IP 44

Контактор модульный КМ 20-20 – 3 шт.

Гребенки эл. 3 фазных – 8шт.

Гребенки эл. 2 фазных – 10 шт.

Гребенки эл. 1 фазных – 20 шт.

Кабеля:

ВВГ (нг) 5х50 – 20 м.

ВВГ (нг) 5х16 – 260 м.

ВВГ (нг) 5х6 – 250 м.

ВВГ (нг) 5х4 – 100м.

ВВГ (нг)5х2.5 – 40м.

ВВГ (нг)3х2,5 – 860 м.

ВВГ (нг)3х1,5 – 1150 м.

Провод  ж\з 1х10 – 150 м.

Провод  ж\з 1х6 – 250 м.

Гофра d= 20мм – 2000м.

Гофра D=25мм - 200м

Гофра D=32мм - 100м

Коробка эл. Техн. 100х50 – 20 м.

Коробка эл. Техн.  40х25 – 80 м.

Коробка эл. Техн.  25х16- 200 м.

Заявка №2

Автоматы

ВА 88-33 3Р 160А – 1 шт

ВА 47-29 3Р С63 63А – 1 шт

ВА 47-29 3Р С40 40А – 4 шт

ВА 47-29 3Р С20 20А – 4 шт

ВА 47-29 1Р С20 20А – 1 шт

ВА 47-29 1Р С16 16А – 1 шт

ВА 47-29 1Р С10 10А – 3 шт

ВА 47-29 1Р С6 6А – 17 шт

ВА 47-29 3Р С16 16А – 2 шт

АД 12 2РАС 10\30 – 21 шт.

ВА 47 – 29 3Р С32 32А – 1 шт.

Свет настенно – потолочные НБПIP54 – 8 шт.

Лампа светодиодная Е-27 Navigator NLL- A60 10-230 – 2,7K. E-27 – 8шт

Прожектор уличный светодиодный Р= 50 Вт IP54 -14 шт.

Розетки одноместная – 4 шт.  IP44

Розетки Двухместная – 20 шт.  IP44

Розетки Четырехместная – 4 шт.  IP44

Выкл. Одноклавешные с подсветкой – 14 шт.

Коробка распределения 80х80 – 250 шт.

Коробка уравнивание потенц. 80х120х150 откр. Устан. Шина 10 зажимов 150А