## Лист1
Срок поставки, не позднее |  |  |  |  | 2019-04-02
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма
1 | Выключатель автоматический модульный 3п C 100А 25кА S803C ABB 2CCS883001R0824 | 5 | шт
2 | Выключатель автоматический модульный 3п C 63А 25кА S803C ABB 2CCS883001R0634 | 4 | шт
3 | Выключатель автоматический модульный 3п C 32А 6кА S203 ABB 2CDS253001R0324 | 8 | шт
4 | Выключатель автоматический модульный 3п C 25А 6кА S203 ABB 2CDS253001R0254 | 20 | шт
5 | Выключатель автоматический модульный 3п C 20А 6кА S203 ABB 2CDS253001R0204 | 24 | шт
6 | Корпус металлический ЩМП-6.6.1-0 36 УХЛ3 IP31 | 1 | шт
7 | Лоток листовой перфорированный 300х50 L3000 сталь 0.7мм S3 ДКС SPL3530 | 25 | шт
8 | Наконечник медный ТМЛ 25-10-8 Т2 (опрес. луж.) КЗОЦМ 557610 | 100 | шт
9 | Наконечник медный ТМЛ 16-8-6 Т2 (опрес. луж.) КЗОЦМ 55748 | 100 | шт
10 | Хомут кабельный 71 045 NCT-036-350-100/WH 3.6х350 нейл. бел. (уп.100шт) Navigator 71045 | 20 | упак
11 | Реверсивный рубильник OT100F4C до 100А 4-полюсный для установки на DIN-рейку или монтажную плату (без ручки) ¦ 1SCA105019R1001 ¦ ABB | 1 | шт
12 | Рубильник OT63F3 до 63А 3пол для уст.на DIN-рейку или монтаж.плату(с рез. руч.) ¦ 1SCA105332R1001 ¦ ABB | 1 | шт
13 | Щит ЩРН-П-36 IP41 EKF pb40-n-36 | 1 | шт
14 | Коробка распр. ОП 100х100х50 (6 каб.ввод.) IP55 ДКС 53800 | 20 | шт
15 | Клеммник 5х(0.08-4) WAGO 222-415 | 100 | шт
16 | Кабель ВВГнг-LS 3х1.5 круглый (м) | 2000 | м
17 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5 (м) | 100 | шт
18 | Кабель ВВГнг-LS 5х4 (м) | 4300 | м
19 | Кабель ВВГнг-LS 5х2.5 (м) | 2800 | м
20 | Шпилька резьбовая М8 L1000 SM8х1000 КМ LO0694 | 100 | шт
21 | Изолента ПВХ 0.13х15мм (рул.10м) черн. | 100 | шт
22 | Труба гофрированная ПВХ d20мм с зондом сер. (уп.100м) | 20 | упак