№ п/п Наименование Требования к

продукции

ед.изм кол-во

1 Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х 6 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 200

2 Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х 4,0 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 100

3 Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х 10 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 90

4 Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х 50 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 150

5 Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х 70 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 90

6 Кабель ВВГнг(А)-LS 1 х 185 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 150

7 Кабель ВВГнг(А)-LS 2 х 1,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 900

8 Кабель ВВГнг(А) -LS 3 х 1,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 7200

9 Кабель ВВГнг(А) -LS 3 х2,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 11800

10 Кабель ВВГнг-LS 3 x 4 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 1015

11 Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х 6 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 200

12 Кабель ВВГнг-LS 3 х 10 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 100

13 Кабель ВВГнг(А) -LS 4 x 2,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 800

14 Кабель ВВГнг-LS 4 x 4 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 55

15 Кабель ВВГнг(А) -LS 5 х 1,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 1155

16 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х 2,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 2950

17 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х 4 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 1755

18 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х 6 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 590

19 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 x 10 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 550

20 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 x 16 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 700

21 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х 35 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 180

22 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 x 50 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 770

23 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 x 70 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 595

24 Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х 150 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 630

25 Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 1350

26 Кабель ВВГнг(A)-FRLS 5х1,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 650

27 Кабель ВВГнг(А)-frls 3х2,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 1410

28 Кабель ВВГнг(А)-frls 3х10 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 140

29 Кабель ВВГнг(А)-frls 4х1,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 120

30 Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 80

31 Кабель ВВГнг(А)-frls 4х4 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 210

32 Кабель ВВГнг(А)-frls 4х10 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 140

33 Кабель ВВГнг(А)-frls 4х16 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 110

34 Кабель ВВГнг(А)-frls 5х2,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 680

35 Кабель ВВГнг(А)-frls 5х4,0 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 550

36 Кабель ВВГнг(А)-frls 5х10 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 150

37 Кабель ВВГнг(А)-frls 5х16 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 160

38 Кабель ВВГнг(А)-frls 5х25 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 120

39 Кабель ВБбШвнг(А) 5 х 2,5 мм2 (ГОСТ 31996-2012) м 1400

40 Кабель контрольный КВВГнг(А)-frls 4х1,5 мм2 (ГОСТ 26411-85) м 25

41 Кабель контрольный КВВГнг(А)-frls 7х1,5 мм2 (ГОСТ 26411-85) м 250

42 Кабель контрольный КВВГнг(А)-frls 14х1,5 мм2 (ГОСТ 26411-85) м 500

43 Кабель контрольный КВВГнг(А)-frls 10х1,5 мм2 (ГОСТ 26411-85) м 500

44 Кабели контрольные КВВГнг(А) 10 х 2,5 мм2 (ГОСТ 26411-85) м 130

45 Кабели контрольные КВВГнг(A)-LS 4 х 2,5 мм2 (ГОСТ 26411-85) м 100