|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование Товара** | **Единица измерения** | **Кол-во/****Объем** | **Цена за ед., в том числе НДС 20% (руб.)/НДС не облагается** | **Сумма в том числе НДС 20% (руб.) /НДС не облагается** |
| 1 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСБП 3х4 (N.PE)-1 | м | 377 |   |   |
| 2 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСБП 3х10 (N.PE)-1 | м | 224 |   |   |
| 3 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСБП 5х10 (N.PE)-1 | м | 235 |   |   |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСКП 3х16 (N.PE)-1 | м | 122 |   |   |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСКП 3х25 (N.PE)-1 | м | 607 |   |   |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСКП 5х16 (N.PE)-1 | м | 1377 |   |   |
| 7 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСКП 5х25 (N.PE)-1 | м | 2122 |   |   |
| 8 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСКП 5х70 (N.PE)-1 | м | 612 |   |   |
| 9 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСКП 5х150 (N.PE)-1 | м | 265 |   |   |
| 10 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСКП 1х16 (N.PE)-1 | м | 1650 |   |   |
| 11 | Кабель силовой с медными жилами бронированный К9СПвСБП 3х2,5 (N.PE)-1 | м | 349 |   |   |
| 12 | Кабель Контрольный КПИВЭВ 1х2х1,5 | м | 12 |   |   |
| 13 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/3х10-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 10мм2 | шт | 2 |   |   |
| 14 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/3х25-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 25мм2 | шт | 4 |   |   |
| 15 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х10-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 10мм2 | шт | 22 |   |   |
| 16 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х16-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 16мм2 | шт | 14 |   |   |
| 17 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х25-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 25мм2 | шт | 12 |   |   |
| 18 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 0015 –СЕЕ01 | шт | 12 |   |   |
| 19 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х70-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 70мм2 | шт | 8 |   |   |
| 20 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х150-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 150 мм2 | шт | 4 |   |   |
| 21 | Муфта кабельная концевая тип EPKT 01/5х6-FL-НРМВ вн/уст. с ТУТ и болт. након. для брон кабеля 6мм2 | шт | 8 |   |   |
| **Итого:** |   |
| в том числе НДС 20%**/**НДС не облагается: |   |