| № |  | Артикул |  |  |  | Товары (работы, услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во |  |  | Ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ВВГ 4х35 |  |  |  | ВВГ 4х35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | м |  |
| 2 |  |  |  |  |  | Короб металлический 60х40мм L=2000мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | м |  |
| 3 |  | КГН 5х10 мм2 |  |  |  | Кабель КГН 5х10 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | м |  |
| 4 |  |  |  |  |  | Коробка распаячная ПВХ 100х70х100 с сальниками IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  | шт |  |
| 5 |  |  |  |  |  | Лента монтажная 3M 414P-RU 25мм х1,52м сверхпрочная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | шт |  |
| 6 |  | ВВГ нг-Ls 2х2,5 |  |  |  | ВВГ нг-Ls 2х2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | м |  |
| 7 |  | ВВГ нг * 3х2,5 |  |  |  | ВВГ нг * 3х2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120 |  |  | м |  |
| 8 |  | ВВГ нг 4х16 |  |  |  | ВВГ нг 4х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | м |  |
| 9 |  | ВВГ нг 4х2,5 |  |  |  | ВВГ нг 4х2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | м |  |
| 10 |  | ВВГ 4х10 |  |  |  | ВВГ 4х10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | м |  |
| 11 |  | ВВГ 4х6 |  |  |  | ВВГ 4х6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  | м |  |
| 12 |  | ВВГ 4х4 |  |  |  | ВВГ 4х4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  | м |  |
| 13 |  | ВВГ 4х1,5 |  |  |  | ВВГ 4х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  | м |  |
| 14 |  | ВВГп 3х4 |  |  |  | ВВГп 3х4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  | м |  |