|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1  | КЛАПАН ВН 1 1/2Н-1, Ду=40 фл. | 10 | шт |
| 2  | КЛАПАН ВН 3/4Н-4, Ду=20 муфт  | 10  | шт  |
| 3  | КЛАПАН ВН 1/2Н-4, Ду=15 муфт.  | 1  | шт  |
| 4  | КЛАПАН ВН 4Н-0,5, Ду=100 фл.  | 1  | шт  |
| 5  | ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН  | 10  | шт  |
| 6  | ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН-ТР-2К  | 3  | шт  |
| 7  | ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АДН- 10.3  | 10  | шт  |
| 8  | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР РАЗРЕЖЕНИЯ АДР- 0,25.3  | 10  | шт  |
| 9  | ИНДИКАТОР АДИ - 01.7  | 4  | шт  |
| 10  | ИНДИКАТОР АДИ - 01.1  | 8  | шт  |
| 11  | ИНДИКАТОР АДУ - 01  | 5  | шт  |
| 12  | ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АДН- 50.4.2  | 2  | шт  |
| 13  | МАНОМЕТР АДМ-100.1-2,5 кл.т. 2,5  | 1  | шт  |
| 14  | ИНДИКАТОР АРС-01.1  | 3  | шт  |
| 15  | ДАТЧИК-РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ АДП-01.10  | 28  | шт  |
| 16  | ФЛАНЕЦ ДЛЯ АДП-01  | 28  | шт  |
| 17  | ЗАЩИТНО-ЗАПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЗГ L= 350 мм  | 10  | шт  |
| 18  | ЗАЩИТНО-ЗАПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЗГ L= 700 мм  | 10  | шт  |
| 19  | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ-00 L=500мм  | 1  | шт  |
| 20  | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ-01 L=700мм  | 1  | шт  |
| 21  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РОЗЖИГА И СИГНАЛИЗАЦИИ БУРС-1 В  | 1  | шт  |
| 22  | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РОЗЖИГА И СИГНАЛИЗАЦИИ БУРС-2-В-Г  | 1  | шт  |
| 23  | АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ СЛ-90-1/220Е  | 1  | шт  |
| 24  | АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ПАРУС 002УФ -1/24Е  | 1  | шт  |
| 25  | МАНОМЕТР ДМ2010Сг; 0- 25 кгс/кв.см  | 2  | шт  |
| 26  | МАНОМЕТР ДМ2010Сг; 0- 16 кгс/кв.см  | 2  | шт  |
| 27  | МАНОМЕТР ДМ2010Сг; 0- 10 кгс/кв.см  | 10  | шт  |
| 28 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПД100-ДИ1,6-111-0,5  | 10  | шт  |
| 29 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПД100-ДИ 2,5-111-0,5  | 5  | шт  |
| 30  | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДТС-035- 50М.В3.100  | 20  | шт  |
| 31  | ГИЛЬЗА Г3.16.1.1-120  | 20  | шт  |
| 32  | БОБЫШКА Б.П.М20х1,5.60.1  | 10  | шт  |
| 33  | БОБЫШКА Б.У.М20х1,5.60.1  | 5  | шт  |
| 34  | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 2ТРМ1-Н.У.Р.И  | 5  | шт  |
| 35  | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ212.Н.ИР  | 5  | шт  |
| 36  | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ212.Н.У.Р  | 2  | шт  |
| 37  | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ1-Н.У.Р  | 5  | шт  |
| 38  | БЛОК ПИТАНИЯ БП15Б-Д2-24  | 10  | шт  |
| 39  | БЛОК ПИТАНИЯ БП07Б-Д3.2-24 | 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 |  Светодиодный светильник LED ДПП 1200 32Вт 6500К 2400лм IP65компакт Народный | 60  | шт. |
| 41 | 11-2203-01 ЭРА Розетка 2P+E Schuko, 16A-250В, IP20, ОУ, ЭраЭксперт, белый (16/160/3200) | 10  | шт  |
| 42 | 11-1201-01 ЭРА Выключатель, 10АХ-250В, IP20, ОУ, Эра Эксперт,белый (16/160/3200) | 10  | шт  |
| 43 | 11-2205-01 ЭРА Розетка 2х2P+E Schuko, 16A-250В, IP20, ОУ, ЭраЭксперт, белый (12/120/1920) | 10  | шт  |
| 44 | 11-2208-01 ЭРА Розетка 3х2P+E Schuko, 16A-250В, IP20, ОУ, ЭраЭксперт, белый (6/60/1200) | 10  | шт  |
| 45 | 11-2211-01 ЭРА Розетка 4х2P+E Schuko со шторками, 16A-250В, IP20,ОУ, Эра Эксперт, белый (8/80/1600) | 10  | шт  |
| 46 | Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM  | 200  | м  |
| 47 | Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM  | 200  | м  |
| 48 | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик с двойным замком УралПакКК-19016016-140 | 60  | шт  |
| 49  | Кабель-канал 40х25 белый TDM (50 м)  | 50  | м  |
| 50  | Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. TDM  | 10  | шт  |
| 51  | Щит распред. навесной ЩРН-П- 4 IP41 EKF PROxima  | 1  | шт  |
| 52  | Щит распред. навесной ЩРН-П- 8 IP41 EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 53  | Провод ПВСмб 4х0,75 (100м), белый Народный  | 100  | м  |
| 54  | Провод ПВСмб 2х0,75 (100м), белый Народный  | 100  | м  |
| 55  | Провод ПВСмб 3х1,5 (100м), белый Народный  | 200  | м  |
| 56  | Провод ПВСмб 3х2,5 (100м), белый Народный  | 200  | м  |
| 57  | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ (бухта 100м) (м) Монэл020002304 | 200  | м  |
| 58  | LED A60-15W-840-E27 ЭРА (диод, груша, 15Вт, нейтр, E27),(10/100/1500) | 200  | шт  |
| 59  | Светильник НСП 02-100-001 "Желудь Ф" IP65 корпус карболит Элетех1005550307 | 20  | шт  |
| 60  | LED A60-7W-840-E27 ЭРА (диод, груша, 7Вт, нейтр, E27)(10/100/1500) | 60  | шт  |
| 61  | Лампа энергосберегающая КЛЛ-5U-85 Вт-6500 К–Е40 (90х340 мм)TDM | 40  | шт  |
| 62  | Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-021-0-65K-050 50Вт6500К 4000Лм 183х131х36 | 50  | шт  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63  | Реле напряжения OptiDin РНПП-311М-УХЛ3.1  | 10  | шт  |
| 64  | ЭРА NO-KS0-27 Кабельная стяжка 4х150 цвет белый (упак. 100 штук)(200/3600) | 5  | шт  |
| 65  | ЭРА NO-KS0-36 Кабельная стяжка 4x300 цвет белый (упак. 100 штук)(150/2700) | 5  | шт  |
| 66  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,75-8(50шт.) EKF PROxima | 1  | упак  |
| 67  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,0-8 (50шт.)EKF PROxima | 1  | упак  |
| 68  | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-8 (50шт.)EKF PROxima | 1  | упак  |
| 69  | Аккумулятор 12В 7А.ч. Delta DTM 1207  | 10  | шт  |
| 70  | Аккумулятор 12В 4.5А.ч Security Force SF 12045  | 10  | шт  |
| 71  | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 220В 1NO EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 72  | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 220В 1NO EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 73  | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NO EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 74  | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 220В 1NO EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 75  | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 220В 1NO EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 76  | Контактор 3п 38А 1НО 220В AC TeSys E SchE LC1E3810M5  | 2  | шт  |
| 77  | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 220В NO+NC EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 78  | Контактор КМЭ малогабаритный 50А 220В NO+NC EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 79  | Контактор КМЭ малогабаритный 65А 220В NO+NC EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 80  | РТН-1304 0,4-0,63А TDM  | 2  | шт  |
| 81  | Реле тепловое РТЭ-1305 0,63-1А EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 82  | РТН-1307 1,6-2,5А TDM  | 2  | шт  |
| 83  | РТН-1308 2,5-4,0А TDM  | 2  | шт  |
| 84  | РТН-1310 4-6А TDM  | 2  | шт  |
| 85  | РТН-1312 5,5-8А TDM  | 2  | шт  |
| 86  | РТН-1314 7-10А TDM  | 2  | шт  |
| 87  | Реле тепловое РТЭ-1316 9-13А EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 88  | РТН-1321 12-18А TDM  | 2  | шт  |
| 89  | РТН-1306 1,0-1,6А TDM  | 2  | шт  |
| 90  | Реле тепловое РТЭ-1322 17-25А EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 91  | Реле тепловое РТЭ-3353 23-32А EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 92  | РТН-3355 30-40А TDM  | 2  | шт  |
| 93  | Реле тепловое РТЭ-3357 37-50А EKF PROxima  | 2  | шт  |
| 94  | РТН-3359 48-65А TDM  | 2  | шт  |
| 95  | Звонок громкого боя МЗ-2Т-250мм 85дБ 220В TDM  | 5  | шт  |
| 96  | Сигнализатор звуковой AD22-22M/r23 d22 мм (LED) индикация 24ВDC/AC красный TDM | 20  | шт  |
| 97  | KRAFT Огнетушитель порошковый ОП -1 ВСЕ KT 830600  | 1  | шт  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 |  БП15Б-Д2-24 блок питания 24В | 10  | Шт.  |
| 99 | БП07Б-Д3.2-24 - блокпитания(24В, Imax=0,21А, 7 Вт) | 10  | шт  |
| 100 | ТРМ12-Н.У.Р -измеритель-регулятородноканальный | 2  | шт  |
| 101 | ТРМ212-Н.ИРизмеритель-регулятормикропроцессорный | 5  | шт  |
| 102 | 2ТРМ1-Н.У.РИ -измеритель-регулятордвухканальный | 5  | шт  |
| 103 | ТРМ1-Н.У.Р -измеритель-регулятородноканальный | 5  | шт  |
| 104 | ТермопреобразовательДТС035-50М.В3.100(50М,L=100мм, d=8мм, -50+180С) | 20  | шт  |
| 105 | Гильза ГЗ.16.1.1.120  | 20  | шт  |
| 106 | Бобышка Б.П.1.20х1,5.60.1  | 10  | шт  |
| 107 | Бобышка Б.У.1.20Х1,5.60.1  | 5  | шт  |
| 108 | Датчик давленияПД100-ДИ1,6-111-0,5 | 10  | шт  |
| 109 | Датчик давленияПД100-ДИ2,5-111-0,5 |  |  |