|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛАПАН ВН 1 1/2Н-1, Ду=40 фл. | 10 | шт |
| 2 | КЛАПАН ВН 3/4Н-4, Ду=20 муфт | 10 | шт |
| 3 | КЛАПАН ВН 1/2Н-4, Ду=15 муфт. | 1 | шт |
| 4 | КЛАПАН ВН 4Н-0,5, Ду=100 фл. | 1 | шт |
| 5 | ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН | 10 | шт |
| 6 | ИСТОЧНИК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИВН-ТР-2К | 3 | шт |
| 7 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АДН- 10.3 | 10 | шт |
| 8 | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР РАЗРЕЖЕНИЯ АДР- 0,25.3 | 10 | шт |
| 9 | ИНДИКАТОР АДИ - 01.7 | 4 | шт |
| 10 | ИНДИКАТОР АДИ - 01.1 | 8 | шт |
| 11 | ИНДИКАТОР АДУ - 01 | 5 | шт |
| 12 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ АДН- 50.4.2 | 2 | шт |
| 13 | МАНОМЕТР АДМ-100.1-2,5 кл.т. 2,5 | 1 | шт |
| 14 | ИНДИКАТОР АРС-01.1 | 3 | шт |
| 15 | ДАТЧИК-РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ АДП-01.10 | 28 | шт |
| 16 | ФЛАНЕЦ ДЛЯ АДП-01 | 28 | шт |
| 17 | ЗАЩИТНО-ЗАПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЗГ L= 350 мм | 10 | шт |
| 18 | ЗАЩИТНО-ЗАПАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЗГ L= 700 мм | 10 | шт |
| 19 | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ-00 L=500мм | 1 | шт |
| 20 | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД КЭ-01 L=700мм | 1 | шт |
| 21 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РОЗЖИГА И СИГНАЛИЗАЦИИ БУРС-1 В | 1 | шт |
| 22 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РОЗЖИГА И СИГНАЛИЗАЦИИ БУРС-2-В-Г | 1 | шт |
| 23 | АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ СЛ-90-1/220Е | 1 | шт |
| 24 | АВТОМАТ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ ПАРУС 002УФ -1/24Е | 1 | шт |
| 25 | МАНОМЕТР ДМ2010Сг; 0- 25 кгс/кв.см | 2 | шт |
| 26 | МАНОМЕТР ДМ2010Сг; 0- 16 кгс/кв.см | 2 | шт |
| 27 | МАНОМЕТР ДМ2010Сг; 0- 10 кгс/кв.см | 10 | шт |
| 28 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПД100-ДИ 1,6-111-0,5 | 10 | шт |
| 29 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ ПД100-ДИ 2,5 -111-0,5 | 5 | шт |
| 30 | ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДТС-035- 50М.В3.100 | 20 | шт |
| 31 | ГИЛЬЗА Г3.16.1.1-120 | 20 | шт |
| 32 | БОБЫШКА Б.П.М20х1,5.60.1 | 10 | шт |
| 33 | БОБЫШКА Б.У.М20х1,5.60.1 | 5 | шт |
| 34 | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ 2ТРМ1-Н.У.Р.И | 5 | шт |
| 35 | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ212.Н.ИР | 5 | шт |
| 36 | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ212.Н.У.Р | 2 | шт |
| 37 | ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТРМ1-Н.У.Р | 5 | шт |
| 38 | БЛОК ПИТАНИЯ БП15Б-Д2-24 | 10 | шт |
| 39 | БЛОК ПИТАНИЯ БП07Б-Д3.2-24 | 10 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | Светодиодный светильник LED ДПП 1200 32Вт 6500К 2400лм IP65 компакт Народный | 60 | шт. |
| 41 | 11-2203-01 ЭРА Розетка 2P+E Schuko, 16A-250В, IP20, ОУ, Эра Эксперт, белый (16/160/3200) | 10 | шт |
| 42 | 11-1201-01 ЭРА Выключатель, 10АХ-250В, IP20, ОУ, Эра Эксперт, белый (16/160/3200) | 10 | шт |
| 43 | 11-2205-01 ЭРА Розетка 2х2P+E Schuko, 16A-250В, IP20, ОУ, Эра Эксперт, белый (12/120/1920) | 10 | шт |
| 44 | 11-2208-01 ЭРА Розетка 3х2P+E Schuko, 16A-250В, IP20, ОУ, Эра Эксперт, белый (6/60/1200) | 10 | шт |
| 45 | 11-2211-01 ЭРА Розетка 4х2P+E Schuko со шторками, 16A-250В, IP20, ОУ, Эра Эксперт, белый (8/80/1600) | 10 | шт |
| 46 | Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | 200 | м |
| 47 | Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM | 200 | м |
| 48 | Кабель-канал 16х16 L2000 пластик с двойным замком УралПак КК-19016016-140 | 60 | шт |
| 49 | Кабель-канал 40х25 белый TDM (50 м) | 50 | м |
| 50 | Распаячная коробка ОП 100х100х55мм, крышка, IP54, 8вх. TDM | 10 | шт |
| 51 | Щит распред. навесной ЩРН-П- 4 IP41 EKF PROxima | 1 | шт |
| 52 | Щит распред. навесной ЩРН-П- 8 IP41 EKF PROxima | 2 | шт |
| 53 | Провод ПВСмб 4х0,75 (100м), белый Народный | 100 | м |
| 54 | Провод ПВСмб 2х0,75 (100м), белый Народный | 100 | м |
| 55 | Провод ПВСмб 3х1,5 (100м), белый Народный | 200 | м |
| 56 | Провод ПВСмб 3х2,5 (100м), белый Народный | 200 | м |
| 57 | Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х4 ОК (N PE) 0.66кВ (бухта 100м) (м) Монэл 020002304 | 200 | м |
| 58 | LED A60-15W-840-E27 ЭРА (диод, груша, 15Вт, нейтр, E27), (10/100/1500) | 200 | шт |
| 59 | Светильник НСП 02-100-001 "Желудь Ф" IP65 корпус карболит Элетех 1005550307 | 20 | шт |
| 60 | LED A60-7W-840-E27 ЭРА (диод, груша, 7Вт, нейтр, E27) (10/100/1500) | 60 | шт |
| 61 | Лампа энергосберегающая КЛЛ-5U-85 Вт-6500 К–Е40 (90х340 мм) TDM | 40 | шт |
| 62 | Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-021-0-65K-050 50Вт 6500К 4000Лм 183х131х36 | 50 | шт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Реле напряжения OptiDin РНПП-311М-УХЛ3.1 | 10 | шт |
| 64 | ЭРА NO-KS0-27 Кабельная стяжка 4х150 цвет белый (упак. 100 штук) (200/3600) | 5 | шт |
| 65 | ЭРА NO-KS0-36 Кабельная стяжка 4x300 цвет белый (упак. 100 штук) (150/2700) | 5 | шт |
| 66 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 0,75-8 (50шт.) EKF PROxima | 1 | упак |
| 67 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 1,0-8 (50шт.) EKF PROxima | 1 | упак |
| 68 | Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ 2,5-8 (50шт.) EKF PROxima | 1 | упак |
| 69 | Аккумулятор 12В 7А.ч. Delta DTM 1207 | 10 | шт |
| 70 | Аккумулятор 12В 4.5А.ч Security Force SF 12045 | 10 | шт |
| 71 | Контактор КМЭ малогабаритный 9А 220В 1NO EKF PROxima | 2 | шт |
| 72 | Контактор КМЭ малогабаритный 12А 220В 1NO EKF PROxima | 2 | шт |
| 73 | Контактор КМЭ малогабаритный 18А 220В 1NO EKF PROxima | 2 | шт |
| 74 | Контактор КМЭ малогабаритный 25А 220В 1NO EKF PROxima | 2 | шт |
| 75 | Контактор КМЭ малогабаритный 32А 220В 1NO EKF PROxima | 2 | шт |
| 76 | Контактор 3п 38А 1НО 220В AC TeSys E SchE LC1E3810M5 | 2 | шт |
| 77 | Контактор КМЭ малогабаритный 40А 220В NO+NC EKF PROxima | 2 | шт |
| 78 | Контактор КМЭ малогабаритный 50А 220В NO+NC EKF PROxima | 2 | шт |
| 79 | Контактор КМЭ малогабаритный 65А 220В NO+NC EKF PROxima | 2 | шт |
| 80 | РТН-1304 0,4-0,63А TDM | 2 | шт |
| 81 | Реле тепловое РТЭ-1305 0,63-1А EKF PROxima | 2 | шт |
| 82 | РТН-1307 1,6-2,5А TDM | 2 | шт |
| 83 | РТН-1308 2,5-4,0А TDM | 2 | шт |
| 84 | РТН-1310 4-6А TDM | 2 | шт |
| 85 | РТН-1312 5,5-8А TDM | 2 | шт |
| 86 | РТН-1314 7-10А TDM | 2 | шт |
| 87 | Реле тепловое РТЭ-1316 9-13А EKF PROxima | 2 | шт |
| 88 | РТН-1321 12-18А TDM | 2 | шт |
| 89 | РТН-1306 1,0-1,6А TDM | 2 | шт |
| 90 | Реле тепловое РТЭ-1322 17-25А EKF PROxima | 2 | шт |
| 91 | Реле тепловое РТЭ-3353 23-32А EKF PROxima | 2 | шт |
| 92 | РТН-3355 30-40А TDM | 2 | шт |
| 93 | Реле тепловое РТЭ-3357 37-50А EKF PROxima | 2 | шт |
| 94 | РТН-3359 48-65А TDM | 2 | шт |
| 95 | Звонок громкого боя МЗ-2Т-250мм 85дБ 220В TDM | 5 | шт |
| 96 | Сигнализатор звуковой AD22-22M/r23 d22 мм (LED) индикация 24В DC/AC красный TDM | 20 | шт |
| 97 | KRAFT Огнетушитель порошковый ОП -1 ВСЕ KT 830600 | 1 | шт |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 | БП15Б-Д2-24 блок питания 24В | 10 | Шт. |
| 99 | БП07Б-Д3.2-24 - блок питания(24В, Imax=0,21А, 7 Вт) | 10 | шт |
| 100 | ТРМ12-Н.У.Р - измеритель-регулятор одноканальный | 2 | шт |
| 101 | ТРМ212-Н.ИР измеритель-регулятор микропроцессорный | 5 | шт |
| 102 | 2ТРМ1-Н.У.РИ - измеритель-регулятор двухканальный | 5 | шт |
| 103 | ТРМ1-Н.У.Р - измеритель-регулятор одноканальный | 5 | шт |
| 104 | Термопреобразователь ДТС035-50М.В3.100(50М, L=100мм, d=8мм, -50+180С) | 20 | шт |
| 105 | Гильза ГЗ.16.1.1.120 | 20 | шт |
| 106 | Бобышка Б.П.1.20х1,5.60.1 | 10 | шт |
| 107 | Бобышка Б.У.1.20Х1,5.60.1 | 5 | шт |
| 108 | Датчик давления ПД100-ДИ1,6-111-0,5 | 10 | шт |
| 109 | Датчик давления ПД100-ДИ2,5-111-0,5 |  |  |