Техническое задание

на поставку кабельно-проводниковой продукции

1. Наименование организации (Заказчик):

АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие»

2. Доставка осуществляется по адресу:

142800   Московская обл., г.Ступино, ул.Академика Белова, вл.42

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

ОКВЭД 2:  27.32

| № | Код ЕНС | ОКПД-2 | Наименование | Характеристики | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1000274904 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х1 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ; Количество жил: 1; Сечение жилы: 1 мм2; | м. |
| 2. | 1000274903 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ; Количество жил: 1; Сечение жилы: 2,5 мм2; | м. |
| 3. | 1000274910 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х16 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ; Количество жил: 1; Сечение жилы: 16 мм2; | м. |
| 4. | 1000274906 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х25 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ Количество жил: 1; Сечение жилы: 25 мм2; | м. |
| 5. | 1000274912 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х35 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ; Количество жил: 1; Сечение жилы: 35 мм2; | м. |
| 6. | 1000581550 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х50 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ; Количество жил: 1; Сечение жилы: 50 мм2; | м. |
| 7. | 1000274907 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х70 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ; Количество жил: 1; Сечение жилы: 70 мм2; | м. |
| 8. | 1000275696 | 27.32.13.131 | Провод ПуГВ 1х95 ТУ 16-705.501-2010* | НТД: ТУ 16-705.501-2010; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПуГВ; Количество жил: 1; Сечение жилы: 95 мм2; | м. |
| 9. | 1000273549 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 2х0,75 ГОСТ 7399-97 | НТД: ГОСТ 7399-97; Наименование: Провод Марка (товара, изделия, продукта): ПВС Количество жил: 2 Сечение жилы: 0,75 мм2; | м. |
| 10. | 1000259643 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 3х0,75 ГОСТ 7399-97 | НТД: ГОСТ 7399-97; Наименование: Провод Марка (товара, изделия, продукта): ПВС Количество жил: 3 Сечение жилы: 0,75 мм2; | м. |
| 11. | 1000273387 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 3х1,5 ГОСТ 7399-97 | НТД: ГОСТ 7399-97; Наименование: Провод Марка (товара, изделия, продукта): ПВС Количество жил: 3 Сечение жилы: 1,5 мм2; | м. |
| 12. | 1000273551 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 3х2,5 ГОСТ 7399-97 | НТД: ГОСТ 7399-97; Наименование: Провод Марка (товара, изделия, продукта): ПВС Количество жил: 3 Сечение жилы: 2,5 мм2; | м. |
| 13. | 1000522020 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 4х1,5 ГОСТ 7399-97 | НТД: ГОСТ 7399-97; Наименование Провод Марка (товара, изделия, продукта): ПВС Количество жил 4 Сечение жилы 1,5 мм2; | м. |
| 14. | 1000259646 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 4х2,5 ГОСТ 7399-97 | НТД: ГОСТ 7399-97; Наименование: Провод Марка (товара, изделия, продукта): ПВС Количество жил: 4 Сечение жилы: 2,5 мм2; | м. |
| 15. | 1001167696 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 4х4 ТУ 27.32.13-004-43031784-2022* | НТД: ТУ 27.32.13-004-43031784-2022; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПВС; Количество жил: 4; Сечение жилы: 4 мм2; | м. |
| 16. | 1001145612 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 4х6 ТУ 27.32.13-004-43031784-2022* | НТД: ТУ 27.32.13-004-43031784-2022; Наименование: Провод; Единицы измерения: м; Марка (товара, изделия, продукта): ПВС Количество жил: 4; Сечение жилы: 6 мм2; | м. |
| 17. | 1001167714 | 27.32.13.135 | Провод ПВС 4х10 ТУ 27.32.13-004-43031784-2022* | НТД: ТУ 27.32.13-004-43031784-2022; Наименование: Провод; Марка (товара, изделия, продукта): ПВС; Количество жил: 4; Сечение жилы: 10 мм2; | м. |
| 18. | 1001152874 | 27.32.13.111 | Кабель КГТП –ХЛ 4х16 380/660-2 ТУ 27.32.13-060-05742781-2018* | НТД: ТУ 27.32.13-060-05742781-2018; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГТП; Климатическое исполнение: ХЛ; Количество жил: 4; Сечение жилы: 16 мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 380/660 В; Режим работы: 2 | м. |
| 19. | 1001152864 | 27.32.13.111 | Кабель КГТП –ХЛ 4х25 380/660-2 ТУ 27.32.13-060-05742781-2018* | НТД: ТУ 27.32.13-060-05742781-2018; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГТП; Климатическое исполнение: ХЛ; Количество жил: 4; Сечение жилы: 25 мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 380/660 В; Режим работы: 2 | м. |
| 20. | 1000928633 | 27.32.13.124 | Кабель КГ 4х35 380/660 В-2 ТУ16.К73.05-2021* | НТД: ТУ16.К73.05-2021; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГ; Количество жил: 4; Сечение жилы: 35 мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 660 В; Режим работы: 2 | м. |
| 21. | 1001152881 | 27.32.13.111 | Кабель КГТП –ХЛ 4х50 380/660-2 ТУ 27.32.13-060-05742781-2018* | НТД: ТУ 27.32.13-060-05742781-2018; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГТП; Климатическое исполнение: ХЛ; Количество жил: 4; Сечение жилы: 50 мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 380/660 В; Режим работы: 2 | м. |
| 22. | 1000928634 | 27.32.13.124 | Кабель КГ 4х70 380/660 В-2 ТУ 16.К73.05-2021* | НТД: ТУ16.К73.05-2021; Единицы измерения: м; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГ; Количество жил: 4; Сечение жилы: 70 мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 660 В; Режим работы: 2 | м. |
| 23. | 1001172873 | 27.32.13.111 | Кабель КГТП –ХЛ 4х95 380/660-3 ТУ 27.32.13-060-05742781-2018* | НТД: ТУ 27.32.13-060-05742781-2018; Наименование: Кабель; Марка (товара, изделия, продукта): КГТП; Климатическое исполнение: ХЛ; Количество жил: 4; Сечение жилы: 95 мм2; Номинальное рабочее напряжение переменного тока: 380/660 В; Режим работы: 3 | м. |
| 24. | 1000227148 | 27.32.13.193 | Провод БПВЛ 95 ТУ 16-505.911-76* | НТД: ТУ 16-505.911-76 Наименование: Провод Марка (товара, изделия, продукта): БПВЛ Сечение жилы: 95 мм2; | м. |
| 25. | 1000288430 | 27.32.13.193 | Провод БПВЛ 50 ТУ 16-505.911-76* | НТД: ТУ 16-505.911-76 Наименование: Провод Марка (товара, изделия, продукта): БПВЛ Сечение жилы: 50 мм2; | м. |

*Допускается поставка эквивалента по другим ТУ при полном соответствии указанных технических характеристик.

Поставляемый товар должен быть произведен в России или странах ЕАЭС.

Требования к качественным характеристикам товара.

Поставляемый Товар должен быть изготовлен в заводских условиях в соответствии со стандартами, показателями и параметрами, указанным в описании объекта закупки.

Поставляемый товар должны являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и(или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением, не должны иметь дефектов.

Качество поставляемого Товара должно подтверждаться сертификатами соответствия и/или иными документами о качестве товара, отвечающими требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ 10692-2015, а упаковка и маркировка импортного товара - международным стандартам упаковки.

Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийному сроку, установленному на данный Товар заводом-изготовителем.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре, или заменить Товар, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком правил хранения или эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара производится в срок не более 7 рабочих дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации, этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара.