| Кабель ПвБВнг-LS 3*95/16-6 | км | 4,319 |
| --- | --- | --- |
| Кабель ПвВнг-LS 1*95/16-10кВ | км | 0,03 |
| Кабель ПвЭБШвнг-LS 5*16 - 1 | км | 1,385 |
| Кабель ПвЭБШвнг-LS 5*25 - 1 | км | 5,804 |
| Кабель ПвЭБШвнг-LS 5*35 - 1 | км | 0,300 |
| Кабель ПвЭБШвнг-LS 5*50 - 1 | км | 0,984 |
| Кабель ПвЭБШвнг-LS 4*120 -1 | км | 1,930 |
| Кабель ПвЭБШвнг-LS 4*150 - 1 | км | 0,409 |
| Кабель ПвЭБбШвнг-LS 1*120 | км | 1,210 |
| Кабель ПвЭБШвнг-LS 1*150 6/10 кВ | км | 0,244 |
| Кабель ПвБШвнг 5*10 - 1 | км | 4,330 |